## 100 лесная 8
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 100 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260025 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xB272 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.41 | 49.22 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.01 | 48.89 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 78.69 | 55.11 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.35 | 58.7 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 78.95 | 55.29 | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.38 | 50.53 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.53 | 51.19 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.05 | 52.42 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.24 | 58 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 4.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.44 | 56.92 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 4.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.64 | 54.88 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.29 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 66.68 | 48.89 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 5.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 63.57 | 47.28 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 63.91 | 47.47 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.4 | 48.48 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.5 | 48.57 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.6 | 49.17 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.72 | 49.3 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.47 | 49.94 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 72.95 | 53.1 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.79 | 54.02 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.51 | 55.19 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.56 | 51.3 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.55 | 50.63 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.34 | 47.74 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.49 | 48.68 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.32 | 48.92 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.67 | 49.76 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.24 | 49.59 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.75 | 50.99 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 65.96 | 49.01 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70.5 | 51.26 | 19.24 | [5 empty] | 5.55 | 4.96
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15287ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 100 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260025 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xB272 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.27 | 4.01 | 3.929 | 5.5 | 0.2403 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 65.44 | 5.31 | 5.205 | 5.49 | 0.3142 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 79.34 | 4.07 | 3.958 | 5.5 | 0.2938 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 83.51 | 2.84 | 2.752 | 5.5 | 0.2159 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 74.96 | 3.96 | 3.862 | 5.5 | 0.2699 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 71.87 | 4.32 | 4.22 | 5.5 | 0.2816 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 68.41 | 4.27 | 4.179 | 5.49 | 0.2644 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 76.97 | 3.96 | 3.855 | 5.49 | 0.2773 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 83.67 | 3.91 | 3.792 | 5.47 | 0.2981 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 80.54 | 3.86 | 3.751 | 5.48 | 0.2829 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 77.89 | 4.03 | 3.919 | 5.88 | 0.2854 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 64.37 | 3.66 | 3.591 | 5.77 | 0.2128 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 62.64 | 3.4 | 3.341 | 5.53 | 0.1923 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 63.19 | 3.71 | 3.643 | 5.52 | 0.2117 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 64.05 | 3.54 | 3.475 | 5.52 | 0.205 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 63.11 | 4.84 | 4.753 | 5.55 | 0.276 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 62.77 | 3.76 | 3.695 | 5.58 | 0.2131 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 63.23 | 3.81 | 3.741 | 5.57 | 0.2176 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 65.75 | 3.85 | 3.773 | 5.53 | 0.229 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 72.3 | 3.78 | 3.691 | 5.54 | 0.248 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 72.44 | 3.21 | 3.134 | 5.54 | 0.2109 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 75.6 | 4.06 | 3.96 | 5.54 | 0.2794 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 67.2 | 4.67 | 4.574 | 5.52 | 0.2842 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 67.14 | 3.78 | 3.701 | 5.54 | 0.2297 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 62.52 | 3.87 | 3.8 | 5.57 | 0.2181 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 62.66 | 3.75 | 3.68 | 5.59 | 0.2118 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 65.09 | 4.16 | 4.081 | 5.54 | 0.2447 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 64.49 | 3.77 | 3.7 | 5.53 | 0.2197 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 67.37 | 3.74 | 3.666 | 5.54 | 0.2286 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 68.37 | 4.5 | 4.406 | 5.54 | 0.2789 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 64.81 | 3.88 | 3.808 | 5.54 | 0.2276 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 122.28 | 119.635 |  | 7.6629 | 744 | 0
Средние: | 69.28 |  |  | 5.54
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15287ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации