## 103 кировская 7
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 103 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260020 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x6739 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.84 | 51.82 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.45 | 51.59 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 79.49 | 58.46 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.94 | 62.47 | 23.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 79.1 | 58.49 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 72.02 | 53.74 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.77 | 54.06 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.88 | 55.91 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.81 | 62.07 | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.85 | 60.52 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 79.09 | 58.32 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.86 | 51.36 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.94 | 49.52 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.34 | 49.83 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.79 | 50.89 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.87 | 50.08 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.98 | 50.51 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 64.13 | 50.75 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 67.02 | 52.21 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.56 | 56.05 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 75.22 | 57.15 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.96 | 58.71 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.91 | 54.4 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.86 | 53.69 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.73 | 49.82 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.88 | 50.25 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.89 | 51.32 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.97 | 52.3 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.78 | 52.35 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 70.14 | 53.89 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.35 | 51.58 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70.94 | 54 | 16.94 | [5 empty] | 5.69 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15288ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 103 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260020 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x6739 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.81 | 1.145 | 1.123 | 5.59 | 0.0682 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 64.6 | 1.098 | 1.075 | 5.59 | 0.0641 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 77.33 | 0.716 | 0.696 | 5.59 | 0.0502 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 81.07 | 0.628 | 0.61 | 5.58 | 0.0465 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 70.88 | 0.726 | 0.712 | 5.58 | 0.047 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 69.98 | 0.936 | 0.915 | 5.57 | 0.0595 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 68.06 | 0.954 | 0.935 | 5.59 | 0.0589 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.47 | 0.873 | 0.852 | 5.57 | 0.0592 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 81.34 | 0.893 | 0.869 | 5.54 | 0.066 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 76.28 | 0.604 | 0.588 | 5.56 | 0.0419 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 75.33 | 0.885 | 0.865 | 5.57 | 0.0609 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 62.98 | 1.201 | 1.179 | 5.6 | 0.0682 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 61.58 | 0.88 | 0.864 | 5.62 | 0.0488 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.45 | 0.968 | 0.95 | 5.61 | 0.0545 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 62.07 | 0.714 | 0.703 | 5.61 | 0.0398 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 61.86 | 1.026 | 1.01 | 5.64 | 0.0573 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 62.16 | 1.089 | 1.07 | 5.65 | 0.0612 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 61.9 | 0.851 | 0.836 | 5.64 | 0.0475 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 65.05 | 0.998 | 0.977 | 5.63 | 0.0584 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 71.01 | 0.975 | 0.955 | 5.64 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 71.09 | 0.757 | 0.741 | 5.64 | 0.0489 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 74.23 | 0.952 | 0.929 | 5.63 | 0.064 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 66.08 | 0.804 | 0.787 | 5.63 | 0.0479 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 66.9 | 1.311 | 1.286 | 5.63 | 0.0796 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 61.22 | 0.771 | 0.759 | 5.66 | 0.0426 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 61.76 | 0.907 | 0.893 | 5.67 | 0.0507 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 63.86 | 0.73 | 0.718 | 5.64 | 0.042 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 63.35 | 1.002 | 0.984 | 5.64 | 0.0573 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 65.54 | 0.695 | 0.68 | 5.64 | 0.041 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 66.95 | 0.825 | 0.809 | 5.64 | 0.0499 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 63.53 | 1.018 | 0.999 | 5.64 | 0.0584 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 27.932 | 27.369 |  | 1.7034 | 744 | 0
Средние: | 67.76 |  |  | 5.61
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15288ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации