## 104 кировская 8
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 104 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xD5EA ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.6 | 53.23 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.23 | 52.93 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 79.1 | 60.25 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.62 | 64.53 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 78.92 | 60.49 | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.69 | 55.36 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.58 | 55.78 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.48 | 57.63 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.47 | 64.21 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.58 | 62.48 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.8 | 60.08 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.71 | 52.71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.73 | 50.75 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.11 | 51.05 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.57 | 52.27 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.65 | 51.17 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.76 | 51.52 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.92 | 51.74 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.72 | 53.28 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.19 | 57.21 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.91 | 58.52 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.65 | 60.01 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.65 | 55.52 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.63 | 54.75 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.48 | 50.9 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.63 | 51.3 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.57 | 52.3 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.76 | 53.33 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.46 | 53.15 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.87 | 54.7 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.09 | 52.36 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70.68 | 55.33 | 15.34 | [5 empty] | 5.85 | 3.72
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15289ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 104 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259538 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xD5EA ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66 | 1.243 | 1.22 | 5.74 | 0.0744 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 64.22 | 1.399 | 1.373 | 5.74 | 0.0811 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 77.27 | 0.982 | 0.955 | 5.73 | 0.0686 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 81.38 | 0.869 | 0.844 | 5.72 | 0.0642 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 71.92 | 0.795 | 0.777 | 5.72 | 0.0517 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 69.74 | 0.918 | 0.9 | 5.72 | 0.0581 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 67.31 | 0.797 | 0.781 | 5.72 | 0.0484 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.79 | 1.154 | 1.127 | 5.71 | 0.0785 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 81.97 | 0.941 | 0.911 | 5.7 | 0.0701 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 77.94 | 0.756 | 0.736 | 5.71 | 0.0536 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 77.73 | 1.062 | 1.034 | 5.71 | 0.0751 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 63.09 | 1.134 | 1.113 | 5.75 | 0.0646 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 61.35 | 0.854 | 0.84 | 5.76 | 0.0473 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.39 | 0.967 | 0.948 | 5.76 | 0.0543 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 62.52 | 0.987 | 0.972 | 5.76 | 0.0558 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 61.82 | 1.173 | 1.153 | 5.78 | 0.0655 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 61.03 | 0.867 | 0.855 | 5.8 | 0.0479 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 61.47 | 0.899 | 0.885 | 5.79 | 0.0499 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 63.94 | 0.841 | 0.825 | 5.78 | 0.0487 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 70.03 | 0.813 | 0.794 | 5.79 | 0.0515 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 71.47 | 0.835 | 0.815 | 5.8 | 0.0543 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 73.36 | 0.717 | 0.702 | 5.79 | 0.0477 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 66.25 | 1.003 | 0.984 | 5.79 | 0.0603 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 66.4 | 0.961 | 0.944 | 5.79 | 0.0579 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 60.76 | 0.719 | 0.708 | 5.82 | 0.0395 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 61.3 | 0.843 | 0.831 | 5.82 | 0.0467 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 64.21 | 0.781 | 0.768 | 5.8 | 0.0452 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 63.03 | 0.773 | 0.76 | 5.8 | 0.044 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 66.05 | 0.856 | 0.84 | 5.79 | 0.0511 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 66.98 | 0.94 | 0.923 | 5.79 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 63.52 | 1.179 | 1.158 | 5.79 | 0.0677 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 29.058 | 28.476 |  | 1.7807 | 744 | 0
Средние: | 67.78 |  |  | 5.76
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15289ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации