## 23.02-1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ТСН "ТСЖ "Хозяин" Договор N:29/20 от 28.01.2020
Адрес:ул. Ленина,31 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 062 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00213989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x68B0 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 99.44 | 54.54 | 54.55 | 44.9 | 74.5 | 71.46 | 64.1 | 63.21 | 0 | 0 | 8.25 | 6 | 5 | 3.622 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 100.43 | 55.23 | 55.2 | 45.2 | 74.87 | 71.75 | 63.48 | 62.57 | 0 | 0 | 9.18 | 6 | 5 | 3.712 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 111.45 | 58.35 | 58.35 | 53.1 | 75.51 | 71.72 | 66.17 | 65.11 | 0 | 0 | 6.61 | 6 | 5 | 4.171 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 123.65 | 63.66 | 63.68 | 59.99 | 78.38 | 73.71 | 68.71 | 67.45 | 0 | 0 | 6.26 | 6 | 5 | 4.816 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 117.69 | 61.21 | 61.08 | 56.48 | 76.08 | 71.92 | 65.4 | 64.27 | 0 | 0 | 7.65 | 6 | 5 | 4.504 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 104.99 | 55.61 | 55.61 | 49.38 | 73.14 | 69.85 | 63.29 | 62.38 | 0 | 0 | 7.47 | 6 | 5 | 3.838 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 106.4 | 56.49 | 56.51 | 49.91 | 74.79 | 71.33 | 66.64 | 65.68 | 0 | 0 | 5.65 | 6 | 5 | 3.864 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 107.79 | 56.89 | 56.92 | 50.9 | 74.91 | 71.34 | 64.41 | 63.47 | 0 | 0 | 7.87 | 6 | 5 | 4.049 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 125.35 | 62.77 | 62.77 | 62.58 | 75.73 | 71.12 | 63.78 | 62.65 | 0 | 0 | 8.47 | 6 | 5 | 4.966 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 118.06 | 61.3 | 61.26 | 56.76 | 77.14 | 72.86 | 66.75 | 65.58 | 0 | 0 | 7.28 | 6 | 5 | 4.565 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 108.94 | 57.97 | 57.97 | 50.97 | 77.22 | 73.5 | 68.13 | 67.07 | 0 | 0 | 6.43 | 6 | 5 | 4.098 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 96.11 | 54.4 | 54.49 | 41.71 | 80.85 | 77.71 | 73.08 | 72.07 | 0 | 0 | 5.64 | 6 | 5 | 3.522 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 85.79 | 49.92 | 49.92 | 35.87 | 82.74 | 80.09 | 74.94 | 74.04 | 0 | 0 | 6.05 | 6 | 5 | 3.146 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 92 | 52.57 | 52.56 | 39.43 | 81.71 | 78.78 | 75.03 | 74.07 | 0 | 0 | 4.71 | 6 | 5 | 3.336 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 89.82 | 51.41 | 51.41 | 38.41 | 80.69 | 77.94 | 73.07 | 72.11 | 0 | 0 | 5.83 | 6 | 5 | 3.266 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 80.45 | 48.84 | 48.8 | 31.61 | 82.97 | 80.62 | 73.34 | 72.52 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 5 | 2.903 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 71.17 | 44.56 | 44.56 | 26.61 | 80.07 | 78.27 | 72.07 | 71.35 | 0 | 0 | 6.92 | 6 | 5 | 2.357 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 77.03 | 46.48 | 46.48 | 30.55 | 80.6 | 78.49 | 72.52 | 71.75 | 0 | 0 | 6.74 | 6 | 5 | 2.672 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 98.04 | 55.18 | 55.17 | 42.86 | 80.38 | 77.21 | 73.08 | 72.12 | 0 | 0 | 5.09 | 6 | 5 | 3.574 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 103.76 | 57.32 | 57.39 | 46.44 | 79.34 | 75.84 | 70.27 | 69.15 | 0 | 0 | 6.69 | 6 | 5 | 3.883 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 105.79 | 58.52 | 58.49 | 47.27 | 77.7 | 74.17 | 67.85 | 66.76 | 0 | 0 | 7.41 | 6 | 5 | 3.912 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 107.57 | 58.9 | 58.93 | 48.67 | 78 | 74.33 | 68.35 | 67.25 | 0 | 0 | 7.08 | 6 | 5 | 4.008 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 101.51 | 56.76 | 56.73 | 44.75 | 77.78 | 74.45 | 66.14 | 65.13 | 0 | 0 | 9.32 | 6 | 5 | 3.823 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 97.1 | 54.45 | 54.46 | 42.65 | 79.73 | 76.59 | 71.6 | 70.64 | 0 | 0 | 5.95 | 6 | 5 | 3.565 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 82.51 | 49.74 | 49.71 | 32.77 | 83.25 | 80.78 | 74.62 | 73.79 | 0 | 0 | 6.99 | 6 | 5 | 2.959 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 76.09 | 46.45 | 46.46 | 29.64 | 81.4 | 79.28 | 74.18 | 73.43 | 0 | 0 | 5.85 | 6 | 5 | 2.59 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 92.6 | 52.67 | 52.68 | 39.93 | 80.75 | 77.81 | 73.4 | 72.44 | 0 | 0 | 5.37 | 6 | 5 | 3.366 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 96.25 | 54.65 | 54.65 | 41.6 | 80.41 | 77.3 | 73.37 | 72.41 | 0 | 0 | 4.89 | 6 | 5 | 3.462 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 96.89 | 54.34 | 54.34 | 42.55 | 79.95 | 76.79 | 73.12 | 72.16 | 0 | 0 | 4.63 | 6 | 5 | 3.503 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 102.03 | 56.5 | 56.49 | 45.53 | 81.51 | 78 | 73.38 | 72.28 | 0 | 0 | 5.72 | 6 | 5 | 3.856 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 101.33 | 56.81 | 56.8 | 44.52 | 80.62 | 77.2 | 73.94 | 72.76 | 0 | 0 | 4.44 | 6 | 5 | 3.674 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  |  | 2442.7 | 2342.21 | 2168.2 | 2137.67 | 0 | 0 | 204.54 |  |  | 113.582 | 0 | 744 | 0
Средние: | 99.29 | 54.98 | 54.98 | 44.3 | [7 empty] | 6 | 5
Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 29992.49 | 29141.96 | 26422.46 | 26129.29 | 801.96 | 787.17 | 3012.67 | 1046.818 | 48.377 | 14818 | 25
22/02/2124:00 | 32435.21 | 31484.17 | 28590.67 | 28266.96 | 801.96 | 787.17 | 3217.21 | 1160.4 | 48.377 | 15562 | 25
Итого: | 2442.72 | 2342.21 | 2168.21 | 2137.67 | 0 | 0 | 204.54 | 113.582 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15598ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
Председатель Правления ТСН
Донин Е.В.