## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УК "Светлый гоород" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ 48Б Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00132455 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=1 КС=0x96BF ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 51,80 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 54,20 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 45,56 | 0,01 | 0,01 | 4,86 | 43,30 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 43,44 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 45,90 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 46,36 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 44,90 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 43,39 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 40,20 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 43,49 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 40,00 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 49,40 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 55,40 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 41,46 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 42,60 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 38,66 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 38,50 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 38,27 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 36,40 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 37,16 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 33,90 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 38,27 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 33,60 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 45,50 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 48,00 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 39,36 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 37,20 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 39,89 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 38,40 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 42,50 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 42,57 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 42,50 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 41,10 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 47,57 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 46,60 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 43,68 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 49,80 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 42,17 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 41,40 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 41,91 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 35,90 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 35,10 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 40,90 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 39,10 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 42,10 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 42,98 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 48,40 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 44,24 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 48,10 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 0,01 | 0,01 |  | 1332,7 | 0 | 744 | 0
Средние: | 42,27 |  |  | 4,70
Дата | M1 | V1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| т | м3 | м3 | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 2989,69 | 3044,98 | 1439,30 | 173990 | 10305 | 0
22/02/2124:00 | 2989,70 | 3044,99 | 2772,00 | 173990 | 11049 | 0
Итого: | 0,01 | 0,01 | 1332,70 | 0 | 744 | 0
_________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11084ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации