## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256250 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x78D1 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 100,80 | 160,68 | 167,72 | 4,20 | 59,84 | 146,54 | 148,97 | 4,84 | 59,76 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 14,14 | 7369 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 102,02 | 154,27 | 161,17 | 4,20 | 59,50 | 138,50 | 140,80 | 4,79 | 59,39 | 0,00 | 0,00 | 42,52 | 15,77 | 7433 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 106,97 | 166,16 | 174,27 | 4,20 | 62,43 | 155,18 | 158,01 | 4,85 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 44,54 | 10,98 | 8052 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 116,54 | 139,35 | 147,30 | 4,20 | 62,31 | 127,89 | 130,17 | 4,85 | 62,23 | 0,00 | 0,00 | 54,23 | 11,46 | 8244 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 119,31 | 130,31 | 138,09 | 4,20 | 61,65 | 117,95 | 120,06 | 4,80 | 61,61 | 0,00 | 0,00 | 57,66 | 12,36 | 8245 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 104,85 | 173,00 | 181,16 | 4,20 | 61,93 | 160,89 | 163,75 | 4,82 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 42,92 | 12,11 | 8130 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 106,89 | 159,41 | 167,18 | 4,20 | 61,62 | 148,65 | 151,28 | 4,83 | 61,56 | 0,00 | 0,00 | 45,27 | 10,76 | 7846 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 107,18 | 161,04 | 168,90 | 4,20 | 61,73 | 146,98 | 149,60 | 4,82 | 61,68 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 14,06 | 8138 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 121,27 | 131,43 | 139,46 | 4,20 | 62,11 | 114,25 | 116,30 | 4,80 | 62,01 | 0,00 | 0,00 | 59,16 | 17,18 | 8793 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 117,99 | 136,83 | 144,81 | 4,20 | 62,15 | 125,05 | 127,31 | 4,80 | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 11,78 | 8349 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 107,90 | 165,66 | 173,88 | 4,20 | 62,38 | 153,47 | 156,23 | 4,84 | 62,33 | 0,00 | 0,00 | 45,52 | 12,19 | 8264 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 99,90 | 143,92 | 150,17 | 4,20 | 57,30 | 131,84 | 133,87 | 4,83 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 12,08 | 6765 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 84,70 | 186,02 | 191,96 | 4,20 | 54,46 | 172,84 | 175,24 | 4,85 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 13,18 | 6275 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 91,24 | 173,60 | 179,97 | 4,20 | 56,85 | 162,55 | 165,04 | 4,85 | 56,71 | 0,00 | 0,00 | 34,39 | 11,05 | 6548 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 90,50 | 184,48 | 191,15 | 4,20 | 58,05 | 171,80 | 174,54 | 4,87 | 57,77 | 0,00 | 0,00 | 32,45 | 12,68 | 6661 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 82,04 | 134,82 | 138,92 | 3,66 | 49,97 | 118,44 | 119,84 | 4,83 | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 16,38 | 5053 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 71,14 | 182,70 | 186,96 | 1,53 | 49,02 | 170,10 | 172,07 | 4,90 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 22,12 | 12,60 | 4578 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 74,17 | 193,00 | 197,88 | 1,94 | 50,96 | 181,59 | 183,81 | 4,88 | 50,66 | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 11,41 | 4990 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 96,59 | 166,19 | 172,93 | 4,20 | 58,87 | 154,08 | 156,59 | 4,84 | 58,83 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 12,11 | 6930 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 102,43 | 176,24 | 184,21 | 4,20 | 62,21 | 164,08 | 167,04 | 4,87 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 40,22 | 12,16 | 7798 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 107,02 | 158,81 | 166,58 | 4,20 | 62,20 | 148,16 | 150,84 | 4,83 | 62,10 | 0,00 | 0,00 | 44,82 | 10,65 | 7745 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 108,09 | 159,02 | 166,95 | 4,20 | 62,51 | 145,90 | 148,55 | 4,83 | 62,46 | 0,00 | 0,00 | 45,58 | 13,12 | 8022 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 103,97 | 164,97 | 172,62 | 4,20 | 61,50 | 149,16 | 151,80 | 4,79 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 42,47 | 15,81 | 7919 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 99,28 | 171,89 | 179,24 | 4,20 | 60,51 | 160,38 | 163,14 | 4,80 | 60,33 | 0,00 | 0,00 | 38,77 | 11,51 | 7311 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 85,56 | 158,89 | 164,11 | 4,20 | 53,36 | 146,70 | 148,68 | 4,82 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 12,19 | 5696 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 75,11 | 198,86 | 203,97 | 3,40 | 51,46 | 186,99 | 189,37 | 4,86 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 23,65 | 11,87 | 5247 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 92,22 | 175,35 | 181,91 | 4,20 | 57,71 | 163,28 | 165,85 | 4,86 | 57,58 | 0,00 | 0,00 | 34,51 | 12,07 | 6690 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 98,68 | 162,92 | 169,82 | 4,20 | 60,02 | 152,01 | 154,55 | 4,86 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 10,91 | 6911 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 97,24 | 181,56 | 189,03 | 4,20 | 60,85 | 169,49 | 172,47 | 4,86 | 60,66 | 0,00 | 0,00 | 36,39 | 12,07 | 7293 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 102,81 | 162,15 | 169,54 | 4,20 | 61,34 | 147,43 | 150,03 | 4,84 | 61,06 | 0,00 | 0,00 | 41,47 | 14,72 | 7568 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 103,02 | 135,90 | 142,11 | 4,20 | 58,70 | 123,41 | 125,42 | 4,84 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 44,32 | 12,49 | 6703 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5049,43 | 5263,9 |  |  | 4655,58 | 4731,2 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 393,85 | 221566 | 0 | 744 | 0
Средние: | 99,27 |  |  | 3,99 | 58,88 |  |  | 4,83 | 58,76 |  |  | 40,38
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 59629,65 | 61335,46 | 53028,69 | 53631,59 | 2362,62 | 2405,52 | 6600,96 | 2076310 | 136236 | 15342 | 147
22/02/2124:00 | 64679,08 | 66599,43 | 57684,27 | 58362,81 | 2362,62 | 2405,52 | 6994,81 | 2297876 | 136236 | 16086 | 147
Итого: | 5049,43 | 5263,97 | 4655,58 | 4731,22 | 0,00 | 0,00 | 393,85 | 221566 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16264ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256250 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x78D1 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 26390 | 12590 | 23900 | 24 | 0
24/01/21 | 27860 | 12490 | 24000 | 24 | 0
25/01/21 | 23120 | 12500 | 16900 | 24 | 0
26/01/21 | 23590 | 12450 | 17600 | 24 | 0
27/01/21 | 24500 | 12400 | 17900 | 24 | 0
28/01/21 | 24310 | 12390 | 17400 | 24 | 0
29/01/21 | 22880 | 12360 | 16900 | 24 | 0
30/01/21 | 26060 | 12210 | 23500 | 24 | 0
31/01/21 | 29140 | 12120 | 26800 | 24 | 0
01/02/21 | 23850 | 12250 | 18000 | 24 | 0
02/02/21 | 24230 | 12220 | 17900 | 24 | 0
03/02/21 | 24230 | 12310 | 16900 | 24 | 0
04/02/21 | 25590 | 12530 | 17900 | 24 | 0
05/02/21 | 23170 | 12290 | 17000 | 24 | 0
06/02/21 | 24770 | 12230 | 20800 | 24 | 0
07/02/21 | 29500 | 13160 | 23500 | 24 | 0
08/02/21 | 30980 | 18650 | 17900 | 24 | 0
09/02/21 | 29030 | 17790 | 16800 | 24 | 0
10/02/21 | 24000 | 12290 | 18500 | 24 | 0
11/02/21 | 23990 | 12220 | 17200 | 24 | 0
12/02/21 | 22570 | 12200 | 16900 | 24 | 0
13/02/21 | 24920 | 12060 | 22100 | 24 | 0
14/02/21 | 27500 | 11920 | 24200 | 24 | 0
15/02/21 | 23240 | 11980 | 17200 | 24 | 0
16/02/21 | 25260 | 13130 | 17500 | 24 | 0
17/02/21 | 28550 | 16700 | 17200 | 24 | 0
18/02/21 | 24090 | 12190 | 17300 | 24 | 0
19/02/21 | 22940 | 12110 | 17200 | 24 | 0
20/02/21 | 24010 | 12020 | 18900 | 24 | 0
21/02/21 | 26570 | 11870 | 22800 | 24 | 0
22/02/21 | 24340 | 11920 | 21700 | 24 | 0
Итого: | 785,18 | 397,55 | 600,30 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 22082070 | 13164490 | 11322700 | 15489 | 0
22/02/2124:00 | 22867250 | 13562040 | 11923000 | 16233 | 0
Итого: | 785180 | 397550 | 600300 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16264ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации