## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x9336 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 100,66 | 68,83 | 71,83 | 4,20 | 65,51 | 65,84 | 67,18 | 4,78 | 64,60 | 0,19 | 0,19 | 35,15 | 2,99 | 2607 | 12 | 24 | 0
24/01/21 | 101,82 | 65,98 | 68,92 | 4,20 | 65,54 | 62,68 | 63,93 | 4,75 | 63,90 | 0,22 | 0,22 | 36,28 | 3,30 | 2599 | 13 | 24 | 0
25/01/21 | 106,61 | 63,38 | 66,45 | 4,20 | 66,25 | 60,86 | 62,08 | 4,78 | 65,54 | 0,20 | 0,20 | 40,36 | 2,52 | 2721 | 12 | 24 | 0
26/01/21 | 116,16 | 53,24 | 56,25 | 4,20 | 66,11 | 50,56 | 51,61 | 4,78 | 65,65 | 0,25 | 0,25 | 50,05 | 2,68 | 2841 | 17 | 24 | 0
27/01/21 | 118,55 | 51,01 | 54,02 | 4,20 | 65,98 | 48,38 | 49,36 | 4,72 | 65,56 | 0,33 | 0,33 | 52,57 | 2,63 | 2855 | 21 | 24 | 0
28/01/21 | 104,60 | 67,45 | 70,60 | 4,20 | 66,11 | 65,20 | 66,53 | 4,75 | 64,70 | 0,21 | 0,21 | 38,49 | 2,25 | 2742 | 13 | 24 | 0
29/01/21 | 106,48 | 63,87 | 66,98 | 4,20 | 65,95 | 61,65 | 62,88 | 4,76 | 65,01 | 0,19 | 0,19 | 40,53 | 2,22 | 2732 | 13 | 24 | 0
30/01/21 | 106,78 | 63,88 | 66,98 | 4,20 | 65,91 | 61,57 | 62,80 | 4,75 | 65,09 | 0,21 | 0,21 | 40,87 | 2,31 | 2759 | 13 | 24 | 0
31/01/21 | 120,86 | 50,07 | 53,09 | 4,20 | 64,06 | 48,30 | 49,25 | 4,74 | 63,62 | 0,14 | 0,14 | 56,80 | 1,77 | 2960 | 9 | 24 | 0
01/02/21 | 117,60 | 52,75 | 55,73 | 4,20 | 64,07 | 50,73 | 51,81 | 4,74 | 63,92 | 0,19 | 0,19 | 53,53 | 2,02 | 2958 | 13 | 24 | 0
02/02/21 | 107,59 | 63,79 | 66,94 | 4,20 | 65,79 | 61,36 | 62,57 | 4,77 | 64,90 | 0,22 | 0,22 | 41,80 | 2,43 | 2822 | 15 | 24 | 0
03/02/21 | 97,92 | 74,15 | 77,23 | 4,20 | 64,49 | 71,54 | 72,94 | 4,76 | 65,35 | 0,13 | 0,13 | 33,43 | 2,61 | 2636 | 8 | 24 | 0
04/02/21 | 84,66 | 120,85 | 124,66 | 4,20 | 64,51 | 119,12 | 121,49 | 4,79 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 20,15 | 1,73 | 2540 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 91,21 | 91,17 | 94,52 | 4,20 | 65,14 | 88,61 | 90,35 | 4,79 | 65,48 | 0,01 | 0,01 | 26,07 | 2,56 | 2532 | 1 | 24 | 0
06/02/21 | 90,22 | 97,69 | 101,19 | 4,20 | 65,53 | 94,39 | 96,29 | 4,80 | 64,76 | 0,01 | 0,01 | 24,69 | 3,30 | 2615 | 1 | 24 | 0
07/02/21 | 81,82 | 86,79 | 89,39 | 4,20 | 59,73 | 83,07 | 84,48 | 4,78 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 22,09 | 3,72 | 2121 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 71,22 | 143,41 | 146,77 | 4,20 | 58,25 | 140,95 | 143,22 | 4,86 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 2,46 | 1987 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 73,79 | 140,85 | 144,37 | 4,20 | 59,78 | 138,70 | 141,03 | 4,83 | 59,52 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 2,15 | 2090 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 96,39 | 74,58 | 77,60 | 4,20 | 65,23 | 72,31 | 73,74 | 4,78 | 63,68 | 0,08 | 0,08 | 31,16 | 2,27 | 2464 | 5 | 24 | 0
11/02/21 | 102,13 | 67,32 | 70,33 | 4,20 | 65,94 | 65,07 | 66,42 | 4,79 | 64,96 | 0,21 | 0,21 | 36,19 | 2,25 | 2579 | 12 | 24 | 0
12/02/21 | 106,84 | 61,39 | 64,39 | 4,20 | 66,03 | 58,70 | 59,89 | 4,76 | 65,29 | 0,40 | 0,40 | 40,81 | 2,69 | 2678 | 25 | 24 | 0
13/02/21 | 107,81 | 60,92 | 63,95 | 4,20 | 65,96 | 58,17 | 59,35 | 4,75 | 65,15 | 0,38 | 0,38 | 41,85 | 2,75 | 2728 | 26 | 24 | 0
14/02/21 | 103,79 | 65,43 | 68,44 | 4,20 | 65,75 | 62,70 | 63,96 | 4,72 | 64,55 | 0,31 | 0,31 | 38,04 | 2,73 | 2664 | 20 | 24 | 0
15/02/21 | 98,84 | 72,86 | 75,96 | 4,20 | 65,52 | 70,34 | 71,75 | 4,75 | 64,40 | 0,20 | 0,20 | 33,32 | 2,52 | 2586 | 13 | 24 | 0
16/02/21 | 85,06 | 86,37 | 89,13 | 4,20 | 61,04 | 84,28 | 85,80 | 4,76 | 61,45 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 2,09 | 2190 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 75,09 | 115,97 | 118,92 | 4,20 | 58,61 | 113,59 | 115,48 | 4,80 | 58,57 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 2,38 | 2039 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 91,79 | 85,57 | 88,73 | 4,20 | 64,66 | 82,95 | 84,56 | 4,79 | 65,23 | 0,05 | 0,05 | 27,13 | 2,62 | 2482 | 3 | 24 | 0
19/02/21 | 98,30 | 70,74 | 73,71 | 4,20 | 65,33 | 68,23 | 69,59 | 4,80 | 64,61 | 0,14 | 0,14 | 32,97 | 2,51 | 2487 | 8 | 24 | 0
20/02/21 | 96,85 | 75,31 | 78,38 | 4,20 | 65,39 | 72,33 | 73,78 | 4,80 | 64,35 | 0,16 | 0,16 | 31,46 | 2,98 | 2554 | 10 | 24 | 0
21/02/21 | 102,63 | 66,19 | 69,17 | 4,20 | 65,83 | 63,36 | 64,65 | 4,76 | 64,84 | 0,34 | 0,34 | 36,80 | 2,83 | 2617 | 22 | 24 | 0
22/02/21 | 102,83 | 63,24 | 66,15 | 4,20 | 65,13 | 60,81 | 62,03 | 4,76 | 63,85 | 0,05 | 0,05 | 37,70 | 2,43 | 2539 | 4 | 24 | 0
Итого: |  | 2385,05 | 2480,7 |  |  | 2306,35 | 2350,8 |  |  | 4,82 | 4,82 |  | 78,70 | 79724 | 309 | 744 | 0
Средние: | 98,93 |  |  | 4,20 | 64,48 |  |  | 4,77 | 63,90 |  |  | 34,44
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 26748,55 | 27506,50 | 24615,24 | 24952,08 | 666,17 | 675,51 | 2133,31 | 770124 | 37632 | 15307 | 184
22/02/2124:00 | 29133,60 | 29987,28 | 26921,59 | 27302,88 | 670,99 | 680,33 | 2212,01 | 849848 | 37941 | 16051 | 184
Итого: | 2385,05 | 2480,78 | 2306,35 | 2350,80 | 4,82 | 4,82 | 78,70 | 79724 | 309 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16266ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256342 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x9336 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 26220 | 22070 | 4000 | 24 | 0
24/01/21 | 26520 | 21980 | 4700 | 24 | 0
25/01/21 | 25470 | 21730 | 3800 | 24 | 0
26/01/21 | 25160 | 21360 | 3500 | 24 | 0
27/01/21 | 25200 | 21310 | 3700 | 24 | 0
28/01/21 | 22390 | 19340 | 3300 | 24 | 0
29/01/21 | 24770 | 21880 | 2600 | 24 | 0
30/01/21 | 24900 | 21820 | 3600 | 24 | 0
31/01/21 | 24390 | 22230 | 5300 | 24 | 0
01/02/21 | 24360 | 22060 | 4200 | 24 | 0
02/02/21 | 25070 | 21580 | 3500 | 24 | 0
03/02/21 | 25110 | 21510 | 3400 | 24 | 0
04/02/21 | 24670 | 21810 | 2600 | 24 | 0
05/02/21 | 25120 | 21550 | 3600 | 24 | 0
06/02/21 | 25640 | 21380 | 4000 | 24 | 0
07/02/21 | 26390 | 21820 | 4200 | 24 | 0
08/02/21 | 27720 | 24060 | 2800 | 24 | 0
09/02/21 | 26640 | 23350 | 2900 | 24 | 0
10/02/21 | 24580 | 21430 | 3500 | 24 | 0
11/02/21 | 24650 | 21390 | 2700 | 24 | 0
12/02/21 | 25200 | 21230 | 3100 | 24 | 0
13/02/21 | 25280 | 21280 | 3700 | 24 | 0
14/02/21 | 25240 | 21280 | 3900 | 24 | 0
15/02/21 | 25150 | 21310 | 3300 | 24 | 0
16/02/21 | 25090 | 21840 | 3200 | 24 | 0
17/02/21 | 25860 | 22280 | 2700 | 24 | 0
18/02/21 | 25020 | 21350 | 2500 | 24 | 0
19/02/21 | 25030 | 21260 | 2400 | 24 | 0
20/02/21 | 25560 | 21180 | 3000 | 24 | 0
21/02/21 | 25550 | 21120 | 3600 | 24 | 0
22/02/21 | 25020 | 21300 | 3500 | 24 | 0
Итого: | 782,97 | 671,09 | 106,80 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 3864410 | 1082460 | 2024500 | 15491 | 0
22/02/2124:00 | 4647380 | 1753550 | 2131300 | 16235 | 0
Итого: | 782970 | 671090 | 106800 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16266ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации