## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ 84 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 027 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00102221 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x3571 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 101,00 | 131955 | 137,35 | 6,25 | 57,73 | 131955 | 134,42 | 5,57 | 43,27 | 0 | 5,7244 | 0,0000 | 24 | 0
24/01/21 | 102,14 | 132300 | 137,83 | 6,22 | 58,41 | 132300 | 134,82 | 5,54 | 43,73 | 0 | 5,8011 | 0,0000 | 24 | 0
25/01/21 | 108,05 | 128656 | 134,68 | 6,28 | 60,33 | 128656 | 134,52 | 5,58 | 47,72 | 0 | 6,1603 | 0,0000 | 23 | 1
26/01/21 | 117,31 | 139208 | 146,83 | 6,36 | 64,02 | 139208 | 142,24 | 5,60 | 53,29 | 0 | 7,4547 | 0,0000 | 24 | 0
27/01/21 | 118,74 | 139084 | 146,91 | 6,31 | 65,02 | 139084 | 142,18 | 5,55 | 53,72 | 0 | 7,5077 | 0,0000 | 24 | 0
28/01/21 | 105,13 | 128775 | 134,47 | 6,20 | 58,29 | 128775 | 131,20 | 5,57 | 46,84 | 0 | 6,0490 | 0,0000 | 24 | 0
29/01/21 | 107,26 | 123520 | 129,21 | 6,20 | 58,34 | 123520 | 125,85 | 5,61 | 48,92 | 0 | 6,0615 | 0,0000 | 24 | 0
30/01/21 | 108,13 | 124378 | 130,19 | 6,19 | 58,92 | 124378 | 126,77 | 5,60 | 49,21 | 0 | 6,1403 | 0,0000 | 24 | 0
31/01/21 | 122,91 | 125685 | 133,22 | 6,23 | 63,94 | 125685 | 128,40 | 5,61 | 58,97 | 0 | 7,4546 | 0,0000 | 24 | 0
01/02/21 | 118,10 | 131461 | 138,76 | 6,27 | 63,86 | 131461 | 134,30 | 5,60 | 54,24 | 0 | 7,1649 | 0,0000 | 24 | 0
02/02/21 | 108,22 | 131158 | 137,30 | 6,27 | 59,95 | 131158 | 133,75 | 5,61 | 48,27 | 0 | 6,3522 | 0,0000 | 24 | 0
03/02/21 | 99,06 | 124130 | 129,05 | 6,24 | 56,20 | 124130 | 126,35 | 5,65 | 42,86 | 0 | 5,3245 | 0,0000 | 24 | 0
04/02/21 | 85,20 | 117151 | 120,56 | 6,16 | 49,52 | 117151 | 118,87 | 5,66 | 35,68 | 0 | 4,1815 | 0,0000 | 24 | 0
05/02/21 | 91,84 | 118954 | 122,98 | 6,20 | 52,52 | 118954 | 120,87 | 5,67 | 39,32 | 0 | 4,6827 | 0,0000 | 24 | 0
06/02/21 | 90,44 | 116229 | 120,04 | 6,16 | 51,68 | 116229 | 118,06 | 5,66 | 38,76 | 0 | 4,5098 | 0,0000 | 24 | 0
07/02/21 | 82,46 | 118641 | 121,88 | 6,18 | 49,86 | 118641 | 120,42 | 5,65 | 32,60 | 0 | 3,8655 | 0,0000 | 24 | 0
08/02/21 | 71,25 | 111452 | 113,71 | 6,15 | 44,46 | 111452 | 112,83 | 5,70 | 26,79 | 0 | 2,9824 | 0,0000 | 24 | 0
09/02/21 | 74,88 | 111500 | 114,04 | 6,13 | 45,61 | 111500 | 112,92 | 5,67 | 29,27 | 0 | 3,2592 | 0,0000 | 24 | 0
10/02/21 | 97,85 | 119857 | 124,44 | 6,20 | 55,27 | 119857 | 121,97 | 5,65 | 42,58 | 0 | 5,1132 | 0,0000 | 24 | 0
11/02/21 | 103,51 | 121947 | 127,16 | 6,22 | 57,61 | 121947 | 124,23 | 5,65 | 45,90 | 0 | 5,6118 | 0,0000 | 24 | 0
12/02/21 | 107,60 | 123864 | 129,60 | 6,23 | 59,39 | 123864 | 126,27 | 5,64 | 48,21 | 0 | 5,9912 | 0,0000 | 24 | 0
13/02/21 | 109,25 | 122727 | 128,58 | 6,23 | 59,47 | 122727 | 125,12 | 5,65 | 49,78 | 0 | 6,1285 | 0,0000 | 24 | 0
14/02/21 | 104,48 | 122282 | 127,61 | 6,19 | 57,83 | 122282 | 124,58 | 5,62 | 46,65 | 0 | 5,7214 | 0,0000 | 24 | 0
15/02/21 | 99,36 | 120671 | 125,45 | 6,18 | 55,68 | 120671 | 122,79 | 5,63 | 43,68 | 0 | 5,2820 | 0,0000 | 24 | 0
16/02/21 | 86,13 | 119870 | 123,47 | 6,19 | 51,27 | 119870 | 121,74 | 5,65 | 34,86 | 0 | 4,1760 | 0,0000 | 24 | 0
17/02/21 | 75,82 | 114477 | 117,11 | 6,14 | 46,02 | 114477 | 115,98 | 5,66 | 29,80 | 0 | 3,4080 | 0,0000 | 24 | 0
18/02/21 | 92,95 | 119385 | 123,55 | 6,19 | 53,06 | 119385 | 121,31 | 5,65 | 39,89 | 0 | 4,7671 | 0,0000 | 24 | 0
19/02/21 | 98,64 | 123042 | 127,83 | 6,21 | 56,10 | 123042 | 125,25 | 5,64 | 42,54 | 0 | 5,2455 | 0,0000 | 24 | 0
20/02/21 | 97,85 | 120789 | 125,43 | 6,20 | 55,22 | 120789 | 122,89 | 5,65 | 42,63 | 0 | 5,1585 | 0,0000 | 24 | 0
21/02/21 | 103,57 | 122958 | 128,22 | 6,20 | 57,57 | 122958 | 125,25 | 5,62 | 46,00 | 0 | 5,6712 | 0,0000 | 24 | 0
22/02/21 | 103,53 | 125588 | 130,95 | 6,23 | 58,54 | 125588 | 128,00 | 5,62 | 44,99 | 0 | 5,6654 | 0,0000 | 24 | 0
Итого: |  | 3831,69 | 3988,5 |  |  | 3831,69 | 3904,2 |  |  | 0 | 168616 | 0,0000 | 743 | 1
Средние: | 99,76 |  |  | 6,21 | 56,18 |  |  | 5,62 | 43,57
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 16226552 | 16710410 | 16218189 | 16468872 | 8363 | 548,8149 | 0,1440 | 3565 | 1
22/02/2124:00 | 20058246 | 20698972 | 20049883 | 20373161 | 8363 | 717,4310 | 0,1440 | 4308 | 2
Итого: | 3831694 | 3988562 | 3831694 | 3904289 | 0 | 168,6161 | 0,0000 | 743 | 1
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 743ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 4345ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ 84 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 027 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00102221 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x3571 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 99,80 | 10404 | 10851 | 6,00 | 21,94 | 0 | 0 | 6,00 | 33370 | 77,86 | 10404 | 0,9869 | 0,1776 | 24 | 0
24/01/21 | 100,50 | 11522 | 12024 | 6,00 | 22,86 | 0 | 0 | 6,00 | 34500 | 77,64 | 11522 | 1,1015 | 0,2076 | 24 | 0
25/01/21 | 70,50 | 13647 | 13970 | 6,00 | 25,96 | 4 | 4 | 6,00 | 28910 | 44,54 | 13643 | 0,8915 | 0,2181 | 24 | 0
26/01/21 | 63,62 | 13825 | 14085 | 6,00 | 16,43 | 0 | 0 | 6,00 | 29140 | 47,19 | 13825 | 0,8104 | 0,1572 | 24 | 0
27/01/21 | 63,86 | 14470 | 14745 | 6,00 | 15,81 | 0 | 0 | 6,00 | 30150 | 48,05 | 14470 | 0,8516 | 0,1608 | 24 | 0
28/01/21 | 99,42 | 33711 | 35181 | 6,00 | 93,68 | 23446 | 24346 | 6,00 | 30730 | 5,74 | 10265 | 1,0993 | 0,4866 | 24 | 0
29/01/21 | 106,72 | 66397 | 69680 | 6,00 | 93,38 | 59363 | 61565 | 6,00 | 32700 | 13,34 | 7034 | 1,5135 | 0,6236 | 24 | 0
30/01/21 | 107,73 | 67945 | 71342 | 6,00 | 94,53 | 59367 | 61642 | 6,00 | 36720 | 13,20 | 8578 | 1,6714 | 0,7798 | 24 | 0
31/01/21 | 122,36 | 68358 | 72675 | 6,00 | 106,84 | 59554 | 62392 | 6,00 | 39390 | 15,52 | 8804 | 1,9705 | 0,9064 | 24 | 0
01/02/21 | 114,11 | 44723 | 47283 | 6,00 | 104,39 | 36127 | 37748 | 6,00 | 30060 | 9,72 | 8596 | 1,2847 | 0,4401 | 24 | 0
02/02/21 | 100,17 | 30324 | 31668 | 6,00 | 96,63 | 20260 | 21082 | 6,00 | 29250 | 3,54 | 10064 | 1,0235 | 0,4330 | 24 | 0
03/02/21 | 98,24 | 67786 | 70687 | 6,00 | 87,12 | 60169 | 62152 | 6,00 | 31680 | 11,12 | 7617 | 1,3801 | 0,6038 | 24 | 0
04/02/21 | 84,88 | 65227 | 67377 | 6,00 | 75,44 | 56553 | 57959 | 6,00 | 30430 | 9,44 | 8674 | 1,2276 | 0,6197 | 24 | 0
05/02/21 | 91,43 | 65163 | 67622 | 6,00 | 81,20 | 57423 | 59055 | 6,00 | 30670 | 10,23 | 7740 | 1,2584 | 0,5938 | 24 | 0
06/02/21 | 89,90 | 65164 | 67540 | 6,00 | 79,57 | 55660 | 57185 | 6,00 | 34270 | 10,33 | 9504 | 1,3842 | 0,7055 | 24 | 0
07/02/21 | 81,61 | 68081 | 70261 | 6,00 | 73,58 | 56625 | 57886 | 6,00 | 36220 | 8,03 | 11456 | 1,3306 | 0,7479 | 24 | 0
08/02/21 | 70,91 | 63079 | 64581 | 6,00 | 63,44 | 53645 | 54601 | 6,00 | 30000 | 7,47 | 9434 | 1,0224 | 0,5537 | 24 | 0
09/02/21 | 74,70 | 63514 | 65162 | 6,00 | 66,32 | 53416 | 54473 | 6,00 | 31330 | 8,38 | 10098 | 1,1515 | 0,6343 | 24 | 0
10/02/21 | 97,46 | 65724 | 68480 | 6,00 | 86,04 | 57413 | 59254 | 6,00 | 32400 | 11,42 | 8311 | 1,4279 | 0,6823 | 24 | 0
11/02/21 | 103,12 | 66188 | 69283 | 6,00 | 90,66 | 58466 | 60508 | 6,00 | 32010 | 12,46 | 7722 | 1,4920 | 0,6723 | 24 | 0
12/02/21 | 107,05 | 66589 | 69901 | 6,00 | 93,95 | 59606 | 61846 | 6,00 | 31940 | 13,10 | 6983 | 1,4992 | 0,6214 | 24 | 0
13/02/21 | 108,87 | 66574 | 69988 | 6,00 | 95,27 | 58789 | 61059 | 6,00 | 35610 | 13,60 | 7785 | 1,6156 | 0,7190 | 24 | 0
14/02/21 | 103,99 | 67464 | 70669 | 6,00 | 91,66 | 58284 | 60356 | 6,00 | 36990 | 12,33 | 9180 | 1,6336 | 0,8037 | 24 | 0
15/02/21 | 98,82 | 66409 | 69260 | 6,00 | 87,30 | 57616 | 59520 | 6,00 | 33730 | 11,52 | 8793 | 1,4917 | 0,7239 | 24 | 0
16/02/21 | 85,37 | 66101 | 68287 | 6,00 | 76,58 | 57740 | 59252 | 6,00 | 31720 | 8,79 | 8361 | 1,1791 | 0,5754 | 24 | 0
17/02/21 | 75,54 | 64142 | 65858 | 6,00 | 67,26 | 55076 | 56173 | 6,00 | 31610 | 8,28 | 9066 | 1,0957 | 0,5741 | 24 | 0
18/02/21 | 92,57 | 64805 | 67297 | 6,00 | 82,11 | 57318 | 58990 | 6,00 | 30030 | 10,46 | 7487 | 1,2582 | 0,5848 | 24 | 0
19/02/21 | 98,13 | 66936 | 69788 | 6,00 | 87,09 | 59022 | 60948 | 6,00 | 31730 | 11,04 | 7914 | 1,3926 | 0,6495 | 24 | 0
20/02/21 | 97,47 | 66045 | 68821 | 6,00 | 86,33 | 57699 | 59554 | 6,00 | 32270 | 11,14 | 8346 | 1,4182 | 0,6884 | 24 | 0
21/02/21 | 103,12 | 66859 | 69928 | 6,00 | 90,84 | 58803 | 60920 | 6,00 | 33810 | 12,28 | 8056 | 1,5175 | 0,6974 | 24 | 0
22/02/21 | 103,05 | 68533 | 71697 | 6,00 | 91,26 | 60026 | 62180 | 6,00 | 35680 | 11,79 | 8507 | 1,5469 | 0,7395 | 24 | 0
Итого: |  | 1695,70 | 1765,9 |  |  | 1407,47 | 1452,6 |  | 1009,0 |  | 288239 | 40,5278 | 17,7812 | 744 | 0
Средние: | 94,03 |  |  | 6,00 | 75,66 |  |  | 6,00 |  | 18,37
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 1801991 | 1851021 | 67550 | 68665 | 139690 | 1734441 | 125,3123 | 39,4837 | 3566 | 0
22/02/2124:00 | 3497700 | 3617012 | 1475020 | 1521315 | 1148740 | 2022680 | 165,8401 | 57,2649 | 4310 | 0
Итого: | 1695709 | 1765991 | 1407470 | 1452650 | 1009050 | 288239 | 40,5278 | 17,7812 | 744 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4345ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации