## 63 кировская 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 063 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259565 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1C47 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.56 | 48.89 | 18.67 | 72.79 | 71.32 | 69.77 | 69.01 | 2.31 | 5.95 | 5.03 | 1.432 | 0.1 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.15 | 48.75 | 18.4 | 72.55 | 71.08 | 69.68 | 68.89 | 2.19 | 5.95 | 5.04 | 1.403 | 0.096 | 24 | 0
2021-01-25 | 79.07 | 54.54 | 24.53 | 72.15 | 70.16 | 69.96 | 68.95 | 1.21 | 5.96 | 5.03 | 1.779 | 0.061 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.47 | 57.57 | 27.9 | 71.78 | 69.51 | 69.65 | 68.52 | 0.99 | 5.95 | 5.03 | 1.993 | 0.053 | 24 | 0
2021-01-27 | 78.74 | 54.29 | 24.45 | 72.56 | 70.58 | 69.79 | 68.77 | 1.81 | 5.94 | 5.02 | 1.817 | 0.084 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.67 | 50.27 | 21.4 | 71.5 | 69.85 | 69.39 | 68.52 | 1.33 | 5.93 | 5.04 | 1.555 | 0.06 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.5 | 50.81 | 20.69 | 71.94 | 70.3 | 69.61 | 68.73 | 1.57 | 5.94 | 5.04 | 1.526 | 0.071 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.46 | 52.34 | 23.12 | 71.37 | 69.57 | 69.12 | 68.24 | 1.33 | 5.93 | 5.04 | 1.672 | 0.065 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.34 | 57.42 | 27.92 | 72.22 | 69.94 | 69.02 | 67.95 | 1.99 | 5.91 | 5.02 | 2.057 | 0.103 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.44 | 56.12 | 26.32 | 72.06 | 69.96 | 69.58 | 68.56 | 1.4 | 5.93 | 5.01 | 1.913 | 0.073 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.78 | 54.29 | 24.49 | 72.42 | 70.45 | 69.72 | 68.72 | 1.73 | 5.93 | 5.02 | 1.813 | 0.086 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.62 | 48.55 | 18.07 | 72.44 | 70.95 | 70.29 | 69.45 | 1.5 | 5.96 | 5.04 | 1.347 | 0.063 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.72 | 47.17 | 16.55 | 72.75 | 71.37 | 70.44 | 69.66 | 1.71 | 5.96 | 5.05 | 1.252 | 0.073 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.09 | 47.38 | 16.71 | 72.39 | 71.04 | 70.27 | 69.52 | 1.52 | 5.96 | 5.05 | 1.25 | 0.063 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.52 | 48.34 | 17.18 | 73.02 | 71.57 | 70.38 | 69.61 | 1.96 | 5.97 | 5.05 | 1.315 | 0.085 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.66 | 47.96 | 15.7 | 74.24 | 72.84 | 72.02 | 71.23 | 1.61 | 5.99 | 5.04 | 1.214 | 0.068 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.78 | 48.45 | 15.33 | 74.67 | 73.26 | 72.45 | 71.68 | 1.58 | 6.01 | 5.04 | 1.191 | 0.068 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.91 | 48.56 | 15.35 | 74.34 | 72.94 | 72.11 | 71.34 | 1.6 | 6 | 5.04 | 1.187 | 0.067 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.73 | 49.41 | 17.32 | 73.08 | 71.6 | 70.94 | 70.1 | 1.5 | 5.98 | 5.05 | 1.302 | 0.068 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.24 | 52.54 | 20.7 | 73.27 | 71.52 | 71.07 | 70.07 | 1.45 | 5.99 | 5.05 | 1.55 | 0.066 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.88 | 53.47 | 21.41 | 73.32 | 71.52 | 71.27 | 70.26 | 1.26 | 6 | 5.05 | 1.592 | 0.059 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.6 | 54.52 | 23.08 | 73.81 | 71.9 | 71.19 | 70.2 | 1.7 | 5.99 | 5.04 | 1.744 | 0.083 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.6 | 50.84 | 19.76 | 73.38 | 71.74 | 70.94 | 70.07 | 1.67 | 5.98 | 5.04 | 1.496 | 0.073 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.61 | 50.18 | 19.43 | 73.37 | 71.79 | 70.95 | 70.06 | 1.73 | 5.98 | 5.04 | 1.472 | 0.077 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.51 | 47.32 | 16.19 | 74.15 | 72.77 | 71.79 | 71 | 1.77 | 6 | 5.05 | 1.252 | 0.076 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.67 | 47.9 | 15.77 | 74.6 | 73.18 | 72.61 | 71.87 | 1.31 | 6.02 | 5.04 | 1.209 | 0.057 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.64 | 48.31 | 17.33 | 73.82 | 72.37 | 71.13 | 70.32 | 2.05 | 5.99 | 5.04 | 1.341 | 0.089 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.7 | 49.18 | 17.52 | 73.29 | 71.81 | 71.14 | 70.3 | 1.51 | 5.98 | 5.05 | 1.323 | 0.066 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.49 | 49.18 | 18.31 | 73.28 | 71.79 | 70.99 | 70.17 | 1.62 | 5.98 | 5.05 | 1.387 | 0.071 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.86 | 50.53 | 19.33 | 73.37 | 71.77 | 71.05 | 70.16 | 1.61 | 5.99 | 5.05 | 1.459 | 0.07 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.1 | 48.64 | 17.46 | 73.32 | 71.88 | 71.2 | 70.38 | 1.5 | 5.98 | 5.04 | 1.321 | 0.065 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 2263.2 | 2212.33 | 2189.5 | 2162.31 | 50.02 |  |  | 46.164 | 2.259 | 744 | 0
Средние: | 70.64 | 50.76 | 19.88 | [5 empty] | 5.96 | 5.03
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19004ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 063 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259565 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0x1C47 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.22 | 62.63 | 4.59 | 11.454 | 11.254 | 9.142 | 8.943 | 2.311 | 5.87 | 5.76 | 0.1848 | 0.1434 | 24 | 0
2021-01-24 | 66.72 | 62.35 | 4.37 | 11.354 | 11.15 | 9.155 | 8.966 | 2.184 | 5.88 | 5.77 | 0.1739 | 0.1335 | 24 | 0
2021-01-25 | 78.87 | 72.39 | 6.48 | 10.446 | 10.2 | 9.271 | 9.011 | 1.189 | 5.89 | 5.77 | 0.1457 | 0.0898 | 24 | 0
2021-01-26 | 84.93 | 77.84 | 7.09 | 10.145 | 9.878 | 9.253 | 8.954 | 0.924 | 5.88 | 5.77 | 0.1375 | 0.074 | 24 | 0
2021-01-27 | 77.66 | 72.25 | 5.41 | 10.899 | 10.647 | 9.195 | 8.934 | 1.713 | 5.87 | 5.76 | 0.1731 | 0.1177 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.44 | 65.9 | 5.54 | 10.38 | 10.185 | 9.126 | 8.905 | 1.28 | 5.88 | 5.76 | 0.134 | 0.0862 | 24 | 0
2021-01-29 | 70.91 | 65.89 | 5.02 | 10.641 | 10.434 | 9.13 | 8.913 | 1.521 | 5.88 | 5.77 | 0.145 | 0.098 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.14 | 69.17 | 5.97 | 10.411 | 10.174 | 9.082 | 8.862 | 1.312 | 5.87 | 5.75 | 0.1445 | 0.0926 | 24 | 0
2021-01-31 | 84.75 | 77.81 | 6.94 | 11.012 | 10.702 | 9.088 | 8.815 | 1.887 | 5.85 | 5.73 | 0.2116 | 0.1494 | 24 | 0
2021-02-01 | 81.9 | 75.32 | 6.58 | 10.47 | 10.195 | 9.175 | 8.91 | 1.285 | 5.86 | 5.74 | 0.1576 | 0.0984 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.53 | 72.13 | 6.4 | 10.788 | 10.521 | 9.166 | 8.924 | 1.597 | 5.87 | 5.75 | 0.1743 | 0.1194 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.02 | 61.7 | 4.32 | 10.638 | 10.47 | 9.202 | 9 | 1.47 | 5.9 | 5.79 | 0.1291 | 0.0875 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.42 | 59.17 | 4.25 | 10.863 | 10.706 | 9.199 | 9.009 | 1.697 | 5.9 | 5.79 | 0.1371 | 0.099 | 24 | 0
2021-02-05 | 63.85 | 59.52 | 4.33 | 10.675 | 10.504 | 9.183 | 9.007 | 1.497 | 5.9 | 5.8 | 0.1268 | 0.089 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.11 | 60.87 | 4.24 | 11.164 | 10.964 | 9.189 | 9.017 | 1.947 | 5.91 | 5.79 | 0.1549 | 0.116 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.38 | 59.36 | 4.02 | 11.047 | 10.886 | 9.423 | 9.236 | 1.65 | 5.94 | 5.82 | 0.1335 | 0.0962 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.5 | 59.56 | 3.94 | 11.097 | 10.919 | 9.471 | 9.296 | 1.623 | 5.95 | 5.84 | 0.1315 | 0.0949 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.63 | 59.7 | 3.93 | 11.046 | 10.873 | 9.417 | 9.238 | 1.635 | 5.94 | 5.83 | 0.1318 | 0.096 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.49 | 62.04 | 4.45 | 10.734 | 10.549 | 9.264 | 9.064 | 1.485 | 5.92 | 5.8 | 0.1314 | 0.0919 | 24 | 0
2021-02-11 | 72.98 | 67.6 | 5.38 | 10.64 | 10.419 | 9.304 | 9.075 | 1.344 | 5.93 | 5.81 | 0.14 | 0.0926 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.4 | 69 | 5.4 | 10.484 | 10.267 | 9.349 | 9.107 | 1.16 | 5.94 | 5.82 | 0.1298 | 0.0799 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.12 | 71.45 | 5.67 | 10.933 | 10.67 | 9.343 | 9.101 | 1.569 | 5.93 | 5.81 | 0.165 | 0.1123 | 24 | 0
2021-02-14 | 69.99 | 65.32 | 4.67 | 10.87 | 10.658 | 9.27 | 9.059 | 1.599 | 5.91 | 5.8 | 0.1461 | 0.1011 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.17 | 64.39 | 4.78 | 10.852 | 10.663 | 9.255 | 9.03 | 1.633 | 5.92 | 5.81 | 0.1479 | 0.104 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.23 | 59.09 | 4.14 | 11.082 | 10.922 | 9.349 | 9.161 | 1.761 | 5.94 | 5.82 | 0.1403 | 0.1026 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.37 | 59.37 | 4 | 10.873 | 10.686 | 9.489 | 9.327 | 1.359 | 5.96 | 5.85 | 0.1166 | 0.0794 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.47 | 61.03 | 4.44 | 11.296 | 11.109 | 9.265 | 9.075 | 2.034 | 5.92 | 5.81 | 0.1631 | 0.1246 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.11 | 61.97 | 4.14 | 10.775 | 10.602 | 9.289 | 9.08 | 1.522 | 5.93 | 5.82 | 0.1311 | 0.0906 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.25 | 62.58 | 4.67 | 10.896 | 10.715 | 9.286 | 9.076 | 1.639 | 5.92 | 5.81 | 0.144 | 0.1026 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.46 | 64.67 | 4.79 | 10.878 | 10.656 | 9.297 | 9.1 | 1.556 | 5.92 | 5.81 | 0.1439 | 0.1 | 24 | 0
2021-02-22 | 65.7 | 61.41 | 4.29 | 10.803 | 10.635 | 9.311 | 9.105 | 1.53 | 5.93 | 5.81 | 0.1321 | 0.0922 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 335.64 | 329.213 | 286.93 | 280.3 | 48.913 |  |  | 4.558 | 3.1548 | 744 | 0
Средние: | 70.24 | 65.27 | 4.97 | [5 empty] | 5.9 | 5.79
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19004ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации