## 64 кировская 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 064 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259622 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x9361 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.57 | 51.58 | 15.99 | 68.73 | 67.28 | 65.28 | 64.5 | 2.78 | 5.85 | 4.9 | 1.207 | 0.129 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.13 | 51.36 | 15.77 | 69.2 | 67.79 | 65.17 | 64.38 | 3.41 | 5.86 | 4.9 | 1.23 | 0.152 | 24 | 0
2021-01-25 | 78.98 | 58 | 20.98 | 68.66 | 66.8 | 65.51 | 64.48 | 2.32 | 5.86 | 4.9 | 1.525 | 0.123 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.55 | 61.65 | 23.9 | 68.86 | 66.72 | 65.27 | 64.12 | 2.6 | 5.85 | 4.9 | 1.743 | 0.149 | 24 | 0
2021-01-27 | 78.96 | 58.16 | 20.8 | 68.78 | 66.91 | 65.43 | 64.39 | 2.52 | 5.85 | 4.9 | 1.528 | 0.13 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.65 | 53.39 | 18.26 | 68.77 | 67.21 | 64.95 | 64.06 | 3.15 | 5.84 | 4.9 | 1.38 | 0.154 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.62 | 53.94 | 17.68 | 68.51 | 66.94 | 65.2 | 64.35 | 2.59 | 5.85 | 4.9 | 1.309 | 0.125 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.37 | 55.41 | 19.96 | 67.85 | 66.11 | 64.73 | 63.82 | 2.29 | 5.84 | 4.9 | 1.434 | 0.116 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.41 | 61.22 | 24.19 | 68.79 | 66.64 | 64.69 | 63.54 | 3.1 | 5.82 | 4.88 | 1.789 | 0.175 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.58 | 59.95 | 22.63 | 68.3 | 66.26 | 65.24 | 64.16 | 2.1 | 5.84 | 4.88 | 1.617 | 0.118 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.8 | 57.77 | 21.03 | 68.96 | 67.09 | 65.34 | 64.35 | 2.74 | 5.84 | 4.88 | 1.557 | 0.146 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.74 | 51.31 | 15.43 | 69.19 | 67.81 | 65.75 | 64.96 | 2.85 | 5.87 | 4.9 | 1.175 | 0.129 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.75 | 49.51 | 14.24 | 69.1 | 67.86 | 65.9 | 65.18 | 2.68 | 5.88 | 4.91 | 1.085 | 0.118 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.1 | 49.64 | 14.46 | 69.14 | 67.9 | 65.71 | 64.99 | 2.91 | 5.87 | 4.91 | 1.113 | 0.13 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.56 | 50.6 | 14.96 | 69.36 | 68 | 65.86 | 65.09 | 2.91 | 5.88 | 4.9 | 1.151 | 0.134 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.68 | 50.08 | 13.6 | 70.76 | 69.5 | 67.32 | 66.6 | 2.9 | 5.91 | 4.9 | 1.077 | 0.13 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.79 | 50.57 | 13.22 | 70.91 | 69.61 | 67.75 | 67.03 | 2.58 | 5.93 | 4.9 | 1.04 | 0.118 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.92 | 50.74 | 13.18 | 71.04 | 69.73 | 67.42 | 66.7 | 3.03 | 5.92 | 4.9 | 1.059 | 0.138 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.7 | 51.88 | 14.82 | 69.1 | 67.69 | 66.36 | 65.55 | 2.14 | 5.89 | 4.9 | 1.105 | 0.097 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.18 | 55.43 | 17.75 | 69.62 | 67.93 | 66.52 | 65.55 | 2.38 | 5.9 | 4.91 | 1.325 | 0.118 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.91 | 56.5 | 18.41 | 70.09 | 68.31 | 66.7 | 65.7 | 2.61 | 5.9 | 4.91 | 1.393 | 0.133 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.68 | 57.93 | 19.75 | 69.93 | 68.07 | 66.68 | 65.63 | 2.44 | 5.9 | 4.9 | 1.474 | 0.129 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.65 | 53.9 | 16.75 | 69.87 | 68.33 | 66.38 | 65.53 | 2.8 | 5.89 | 4.91 | 1.279 | 0.133 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.69 | 53.12 | 16.57 | 69.71 | 68.19 | 66.4 | 65.55 | 2.64 | 5.9 | 4.9 | 1.257 | 0.124 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.52 | 49.68 | 13.84 | 70.51 | 69.25 | 67.13 | 66.41 | 2.84 | 5.92 | 4.91 | 1.088 | 0.124 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.69 | 50.2 | 13.49 | 71.31 | 70.01 | 67.9 | 67.18 | 2.83 | 5.94 | 4.9 | 1.074 | 0.127 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.57 | 50.91 | 14.66 | 70.17 | 68.83 | 66.55 | 65.78 | 3.05 | 5.9 | 4.91 | 1.148 | 0.139 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.79 | 51.91 | 14.88 | 69.38 | 67.97 | 66.56 | 65.76 | 2.21 | 5.9 | 4.91 | 1.113 | 0.105 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.47 | 51.87 | 15.6 | 69.25 | 67.83 | 66.43 | 65.61 | 2.22 | 5.9 | 4.91 | 1.164 | 0.105 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.92 | 53.45 | 16.47 | 70.01 | 68.45 | 66.46 | 65.56 | 2.89 | 5.89 | 4.9 | 1.268 | 0.137 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.12 | 51.27 | 14.85 | 69.5 | 68.11 | 66.57 | 65.77 | 2.34 | 5.9 | 4.91 | 1.121 | 0.107 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 2153.3 | 2105.13 | 2049.1 | 2022.28 | 82.85 |  |  | 39.828 | 3.992 | 744 | 0
Средние: | 70.67 | 53.64 | 17.03 | [5 empty] | 5.88 | 4.9
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19004ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 064 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259622 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x9361 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.96 | 2.821 | 2.767 | 5.72 | 0.1682 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 64.46 | 3.445 | 3.382 | 5.72 | 0.2009 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 77.57 | 2.312 | 2.251 | 5.73 | 0.1633 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 83.05 | 2.567 | 2.489 | 5.72 | 0.1943 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 73.5 | 2.454 | 2.394 | 5.72 | 0.1636 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 71.29 | 3.081 | 3.013 | 5.71 | 0.1999 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 68.03 | 2.626 | 2.573 | 5.72 | 0.1617 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.97 | 2.297 | 2.24 | 5.71 | 0.1566 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 82.77 | 2.982 | 2.893 | 5.69 | 0.2252 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 79.31 | 2.059 | 2.003 | 5.7 | 0.1488 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 76.33 | 2.723 | 2.654 | 5.71 | 0.1889 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 63.83 | 2.777 | 2.726 | 5.73 | 0.1603 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 62.13 | 2.597 | 2.55 | 5.75 | 0.1455 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.78 | 2.879 | 2.826 | 5.74 | 0.1634 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 64.21 | 2.869 | 2.816 | 5.74 | 0.1666 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 62.37 | 2.88 | 2.826 | 5.77 | 0.1619 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 62.37 | 2.618 | 2.571 | 5.79 | 0.1474 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 62.86 | 3.087 | 3.033 | 5.78 | 0.1751 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 64.81 | 2.133 | 2.093 | 5.76 | 0.1249 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 70.82 | 2.35 | 2.295 | 5.77 | 0.1506 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 71.77 | 2.594 | 2.536 | 5.77 | 0.1691 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 75.33 | 2.374 | 2.315 | 5.76 | 0.1628 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 67 | 2.765 | 2.708 | 5.76 | 0.1678 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 66.98 | 2.598 | 2.543 | 5.76 | 0.1574 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 61.95 | 2.831 | 2.784 | 5.78 | 0.1585 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 62.43 | 2.832 | 2.781 | 5.8 | 0.1597 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 64.45 | 3.017 | 2.961 | 5.77 | 0.1758 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 64.19 | 2.209 | 2.167 | 5.76 | 0.128 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 66.15 | 2.182 | 2.138 | 5.76 | 0.1306 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 68.26 | 2.832 | 2.771 | 5.76 | 0.1752 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 63.7 | 2.291 | 2.25 | 5.77 | 0.132 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 82.082 | 80.349 |  | 5.084 | 744 | 0
Средние: | 68.56 |  |  | 5.74
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19004ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации