## 66 боровая 9
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 9 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 066 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259894 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x4E16 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.77 | 48.63 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.38 | 48.16 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 79.43 | 54.18 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.9 | 57.53 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 79.06 | 54.22 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.94 | 50.02 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.69 | 50.26 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.8 | 51.79 | 24.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.76 | 57.27 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 82.79 | 55.9 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 79.02 | 54.06 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.79 | 47.85 | 18.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.86 | 46.37 | 17.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.25 | 46.73 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.71 | 47.62 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.79 | 47.13 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.91 | 47.59 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 64.06 | 47.64 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.95 | 48.94 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.51 | 52.23 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 75.18 | 52.94 | 22.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.91 | 54.32 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.85 | 50.55 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.8 | 49.87 | 19.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.64 | 46.71 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.81 | 47.2 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.82 | 48.09 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.91 | 48.81 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.71 | 48.83 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 70.09 | 50.14 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.29 | 48.19 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70.88 | 50.31 | 20.56 | [5 empty] | 9.08 | 3.7
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19007ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 9 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 066 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259894 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x4E16 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.45 | 1.121 | 1.101 | 6.2 | 0.0668 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 64.44 | 1.483 | 1.455 | 6.2 | 0.0863 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 77.94 | 0.817 | 0.793 | 6.2 | 0.058 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 82.76 | 0.925 | 0.898 | 6.2 | 0.0696 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 73.05 | 0.802 | 0.785 | 6.2 | 0.0534 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 70.84 | 0.844 | 0.826 | 6.2 | 0.0542 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 67.23 | 0.787 | 0.771 | 6.2 | 0.0479 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 77.57 | 1.118 | 1.088 | 6.2 | 0.0788 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 82.37 | 1.127 | 1.097 | 6.2 | 0.085 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 79.09 | 0.865 | 0.841 | 6.2 | 0.0623 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 75.57 | 0.967 | 0.944 | 6.2 | 0.0664 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 62.98 | 0.928 | 0.912 | 6.2 | 0.0528 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 62.11 | 1.124 | 1.105 | 6.2 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.82 | 1.332 | 1.311 | 6.2 | 0.0758 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 63.3 | 1.473 | 1.445 | 6.2 | 0.0841 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 62.67 | 1.444 | 1.418 | 6.2 | 0.0815 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 62.35 | 1.429 | 1.404 | 6.2 | 0.0803 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 62.65 | 1.303 | 1.279 | 6.2 | 0.0733 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 64.6 | 0.814 | 0.798 | 6.2 | 0.0477 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 72.9 | 1.362 | 1.331 | 6.2 | 0.0905 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 71.35 | 0.821 | 0.803 | 6.2 | 0.0533 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 74.59 | 1.373 | 1.339 | 6.2 | 0.0931 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 67.37 | 1.487 | 1.456 | 6.2 | 0.0907 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 66 | 1.008 | 0.987 | 6.2 | 0.06 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 61.32 | 0.718 | 0.706 | 6.2 | 0.0398 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 62.4 | 1.211 | 1.189 | 6.2 | 0.0682 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 66.28 | 1.177 | 1.152 | 6.2 | 0.0703 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 63.23 | 1.076 | 1.056 | 6.2 | 0.0615 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 66.93 | 1.001 | 0.982 | 6.2 | 0.0607 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 67.79 | 1.144 | 1.119 | 6.2 | 0.0704 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 64.24 | 1.124 | 1.105 | 6.2 | 0.065 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 34.205 | 33.496 |  | 2.1107 | 744 | 0
Средние: | 68.52 |  |  | 6.2
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19007ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации