## 76 мира 1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 076 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00286230 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x817C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 68.03 | 55.16 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.62 | 54.85 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 79.33 | 62.41 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 86.16 | 66.96 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 79.84 | 63.04 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.95 | 57.16 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 72.28 | 58.02 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.6 | 59.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 86.05 | 66.81 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 4.13 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 83.27 | 65.22 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 4.12 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 79.37 | 62.6 | 16.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.13 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 67.38 | 54.87 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 64.15 | 52.66 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.48 | 52.93 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 66 | 54.12 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 64.08 | 53.16 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 64.19 | 53.53 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 64.31 | 53.64 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 67.05 | 55.33 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.55 | 59.45 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 75.51 | 60.9 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 78.25 | 62.66 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 71.25 | 57.86 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 70.25 | 57.08 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.91 | 52.64 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 64.08 | 53.15 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.85 | 54.17 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 67.36 | 55.41 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.83 | 55.39 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 70.42 | 57 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.59 | 54.51 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71.16 | 57.49 | 13.66 | [5 empty] | 5.54 | 4.14
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14450ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 076 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00286230 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x817C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.82 | 1.779 | 1.743 | 5.36 | 0.1076 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 65.69 | 1.725 | 1.691 | 5.36 | 0.1025 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 79.6 | 1.64 | 1.597 | 5.36 | 0.1191 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 84.01 | 1.248 | 1.21 | 5.34 | 0.0955 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 74.94 | 1.588 | 1.548 | 5.35 | 0.108 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 71.91 | 1.321 | 1.291 | 5.34 | 0.0862 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 68.86 | 1.073 | 1.048 | 5.35 | 0.0668 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 75.39 | 1.399 | 1.363 | 5.33 | 0.0959 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 83.86 | 1.758 | 1.705 | 5.31 | 0.1344 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 80.07 | 1.505 | 1.464 | 5.32 | 0.1097 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 76.64 | 1.569 | 1.528 | 5.33 | 0.1091 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 63.49 | 1.127 | 1.107 | 5.37 | 0.0649 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 62.88 | 1.639 | 1.609 | 5.39 | 0.0931 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.83 | 0.965 | 0.949 | 5.38 | 0.0548 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 63.68 | 1.513 | 1.486 | 5.38 | 0.0872 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 62.83 | 1.517 | 1.49 | 5.42 | 0.0861 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 62.7 | 1.482 | 1.458 | 5.43 | 0.0842 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 62.91 | 1.309 | 1.284 | 5.43 | 0.0742 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 66.57 | 1.235 | 1.212 | 5.4 | 0.0745 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 72.8 | 1.1 | 1.074 | 5.4 | 0.0728 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 72.93 | 1.123 | 1.097 | 5.41 | 0.0745 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 75.46 | 1.19 | 1.159 | 5.4 | 0.0814 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 67.64 | 1.679 | 1.643 | 5.39 | 0.1026 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 66.45 | 1.146 | 1.121 | 5.4 | 0.0688 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 62.69 | 1.751 | 1.72 | 5.42 | 0.099 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 62.81 | 1.325 | 1.301 | 5.45 | 0.0753 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 65.94 | 1.358 | 1.331 | 5.41 | 0.081 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 64.67 | 1.51 | 1.481 | 5.4 | 0.0882 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 67.57 | 1.05 | 1.03 | 5.41 | 0.0643 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 69.17 | 1.383 | 1.353 | 5.4 | 0.0868 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 64.48 | 1.317 | 1.292 | 5.41 | 0.0767 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 43.324 | 42.385 |  | 2.7252 | 744 | 0
Средние: | 69.29 |  |  | 5.38
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14450ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации