## 82 мира 10
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 082 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261703 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x456A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.89 | 53.81 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.49 | 53.62 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 79.39 | 60.75 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 86 | 64.93 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 79.38 | 61.02 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.97 | 55.86 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.96 | 56.35 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.74 | 58.11 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.88 | 64.37 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.99 | 62.7 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 79.19 | 60.41 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 67.05 | 53.36 | 13.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 64.01 | 51.31 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.37 | 51.62 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.85 | 52.65 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.91 | 51.87 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 64.02 | 52.13 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 64.16 | 52.26 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 67 | 53.48 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.55 | 57.31 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 75.3 | 58.4 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 78.05 | 59.98 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 71.02 | 55.62 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 70 | 55.17 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 62.79 | 47.08 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.92 | 51.91 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.85 | 52.92 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 67.09 | 53.96 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.77 | 53.98 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 70.22 | 55.75 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.41 | 53.36 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70.97 | 55.67 | 15.29 | [5 empty] | 5.38 | 3.58
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15290ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 082 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261703 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x456A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.41 | 3.55 | 3.479 | 5.39 | 0.2134 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 65.54 | 3.28 | 3.217 | 5.39 | 0.1947 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 78.93 | 2.93 | 2.849 | 5.38 | 0.2103 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 83.46 | 3.07 | 2.977 | 5.38 | 0.2335 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 75.1 | 3.22 | 3.139 | 5.38 | 0.2199 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 71.54 | 2.96 | 2.894 | 5.37 | 0.1925 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 68.61 | 3.76 | 3.68 | 5.37 | 0.2337 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 76.2 | 3.2 | 3.119 | 5.37 | 0.2217 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 83.19 | 3.13 | 3.036 | 5.35 | 0.2372 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 79.57 | 2.75 | 2.675 | 5.36 | 0.1993 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 77.33 | 2.81 | 2.736 | 5.36 | 0.1976 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 63.38 | 3.24 | 3.182 | 5.39 | 0.1856 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 62.7 | 3.38 | 3.318 | 5.4 | 0.1913 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 63.39 | 3.2 | 3.14 | 5.4 | 0.183 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 63.78 | 4.49 | 4.409 | 5.41 | 0.2588 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 62.76 | 3.43 | 3.368 | 5.43 | 0.1943 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 62.75 | 2.86 | 2.81 | 5.45 | 0.162 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 63.19 | 2.88 | 2.826 | 5.44 | 0.1644 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 65.62 | 2.71 | 2.657 | 5.43 | 0.1608 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 72.03 | 2.92 | 2.854 | 5.44 | 0.191 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 71.78 | 2.89 | 2.823 | 5.45 | 0.1884 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 75.44 | 3.11 | 3.032 | 5.45 | 0.2137 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 67.04 | 3.25 | 3.187 | 5.43 | 0.1974 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 66.59 | 3.26 | 3.194 | 5.43 | 0.1966 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 60.94 | 2.86 | 2.811 | 5.46 | 0.1568 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 62.82 | 3.08 | 3.024 | 5.46 | 0.1745 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 65.37 | 3.67 | 3.599 | 5.44 | 0.2168 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 64.14 | 3.17 | 3.111 | 5.44 | 0.1838 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 67.06 | 3.29 | 3.224 | 5.44 | 0.1998 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 67.82 | 2.83 | 2.77 | 5.43 | 0.1739 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 64.66 | 3.52 | 3.453 | 5.43 | 0.2058 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 98.7 | 96.593 |  | 6.1525 | 744 | 0
Средние: | 69 |  |  | 5.41
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15290ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации