## 87 мира 15
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 087 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261674 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x278A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.81 | 54.27 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 65.42 | 54.07 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 76.42 | 61.46 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 82.94 | 66.04 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 77.06 | 62.12 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 69.56 | 56.47 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 69.88 | 57.06 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 72.94 | 58.69 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 82.84 | 65.53 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 80.28 | 64.01 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 76.61 | 61.49 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 65.3 | 54.05 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 62.19 | 51.79 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 62.48 | 52.07 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 63.9 | 53.09 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 62.07 | 52.19 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 62.17 | 52.52 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 62.29 | 52.47 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 64.87 | 54.1 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 71.03 | 58.23 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 72.92 | 59.68 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 75.51 | 61.43 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 68.93 | 56.78 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 67.95 | 56.17 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 61.97 | 52.08 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 62.12 | 52.45 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 63.76 | 53.26 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 65.21 | 54.42 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 65.65 | 54.64 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 68.11 | 56.25 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 64.49 | 53.72 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 68.79 | 56.53 | 12.26 | [5 empty] | 3.81 | 3.6
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15287ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 087 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261674 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x278A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 64.54 | 1.124 | 1.103 | 4.91 | 0.0655 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 63.67 | 1.689 | 1.659 | 4.91 | 0.0971 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 77.67 | 1.204 | 1.172 | 4.92 | 0.0851 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 80.98 | 1.289 | 1.252 | 4.91 | 0.0953 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 72.39 | 1.254 | 1.225 | 4.9 | 0.0824 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 69.6 | 1.26 | 1.234 | 4.89 | 0.0795 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 65.92 | 1.324 | 1.298 | 4.9 | 0.079 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 75.91 | 1.318 | 1.283 | 4.89 | 0.0909 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 80.72 | 1.727 | 1.68 | 4.88 | 0.127 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 77.23 | 1.207 | 1.176 | 4.9 | 0.0848 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 74.06 | 1.189 | 1.162 | 4.9 | 0.08 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 62.3 | 0.875 | 0.861 | 4.92 | 0.049 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 60.89 | 1.066 | 1.05 | 4.94 | 0.0586 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.15 | 1.403 | 1.378 | 4.93 | 0.0788 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 62.05 | 1.124 | 1.103 | 4.93 | 0.0628 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 61.1 | 1.078 | 1.061 | 4.95 | 0.0595 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 61.2 | 1.586 | 1.556 | 4.97 | 0.0873 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 61.57 | 1.236 | 1.214 | 4.97 | 0.0686 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 64.07 | 1.172 | 1.15 | 4.94 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 69.28 | 0.942 | 0.924 | 4.95 | 0.0594 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 70.86 | 1.097 | 1.074 | 4.97 | 0.0703 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 73.53 | 1.179 | 1.15 | 4.97 | 0.0788 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 65.25 | 1.88 | 1.845 | 4.95 | 0.1111 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 64.02 | 1.3 | 1.275 | 4.96 | 0.0751 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 61.3 | 1.762 | 1.73 | 4.97 | 0.0973 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 61.45 | 1.94 | 1.905 | 4.98 | 0.1072 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 63.41 | 1.247 | 1.226 | 4.95 | 0.0718 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 62.9 | 1.353 | 1.33 | 4.95 | 0.0769 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 66.2 | 1.947 | 1.909 | 4.95 | 0.1168 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 66.87 | 1.927 | 1.887 | 4.95 | 0.1166 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 63.11 | 1.604 | 1.575 | 4.95 | 0.0916 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 42.303 | 41.447 |  | 2.5721 | 744 | 0
Средние: | 67.29 |  |  | 4.93
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15287ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации