## 90 строительная 7
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 090 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259739 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x7A16 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.65 | 65.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.25 | 64.77 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 78.94 | 75.68 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.64 | 81.97 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 79.24 | 76.01 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.62 | 68.79 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.79 | 69.02 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.28 | 72.19 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.5 | 81.79 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.71 | 79.25 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.89 | 75.64 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.93 | 64.5 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.81 | 61.57 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.14 | 61.88 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.63 | 63.29 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.71 | 61.57 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.82 | 61.71 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.95 | 61.83 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.71 | 64.37 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.18 | 70.41 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 75.04 | 72.15 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.77 | 74.69 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 3.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.81 | 68.16 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.81 | 67.22 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.56 | 61.37 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.72 | 61.56 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.55 | 63.26 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.92 | 64.59 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.49 | 65.07 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.99 | 67.41 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.2 | 63.84 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.91 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70.75 | 68.08 | 2.66 | [5 empty] | 4.5 | 3.91
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15269ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 090 Пределы измерений:
Заводской номер 00259739 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x7A16 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 64.76 | 0.654 | 0.642 | 4.37 | 0.0381 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 63.09 | 0.697 | 0.685 | 4.38 | 0.0397 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 74.96 | 0.574 | 0.561 | 4.37 | 0.0392 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 81.05 | 0.552 | 0.537 | 4.36 | 0.0406 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 72 | 0.835 | 0.817 | 4.36 | 0.0546 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 69.45 | 0.537 | 0.527 | 4.36 | 0.0339 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 67.57 | 0.368 | 0.363 | 4.37 | 0.0226 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 73.01 | 0.573 | 0.559 | 4.36 | 0.0378 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 81.4 | 0.778 | 0.755 | 4.35 | 0.0576 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 78.04 | 0.526 | 0.511 | 4.35 | 0.0373 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 75.84 | 0.52 | 0.507 | 4.36 | 0.0357 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 62.19 | 0.613 | 0.604 | 4.38 | 0.0348 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 61.7 | 0.778 | 0.766 | 4.39 | 0.0436 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 61.33 | 0.593 | 0.585 | 4.38 | 0.0328 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 62.99 | 0.577 | 0.569 | 4.39 | 0.0329 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 61.67 | 0.861 | 0.846 | 4.4 | 0.0476 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 60.43 | 0.551 | 0.543 | 4.4 | 0.0302 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 61.59 | 0.577 | 0.567 | 4.4 | 0.0319 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 63.84 | 0.558 | 0.548 | 4.39 | 0.0324 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 68.66 | 0.48 | 0.468 | 4.4 | 0.0297 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 70.28 | 0.678 | 0.663 | 4.4 | 0.0434 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 72.8 | 0.465 | 0.456 | 4.41 | 0.0306 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 66.14 | 0.829 | 0.814 | 4.39 | 0.0495 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 65.96 | 0.503 | 0.494 | 4.4 | 0.0301 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 59.87 | 0.37 | 0.366 | 4.41 | 0.0199 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 61.48 | 0.659 | 0.65 | 4.42 | 0.0367 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 62.17 | 0.501 | 0.494 | 4.4 | 0.0285 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 62.64 | 0.542 | 0.534 | 4.4 | 0.0307 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 64.91 | 0.604 | 0.593 | 4.4 | 0.0355 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 66.89 | 0.695 | 0.682 | 4.4 | 0.0421 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 62.34 | 0.786 | 0.773 | 4.4 | 0.0443 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 18.834 | 18.479 |  | 1.1443 | 744 | 0
Средние: | 67.13 |  |  | 4.38
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15269ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации