## 91 строительная 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.45 | 47.63 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 65.08 | 47.19 | 17.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 76.05 | 52.68 | 23.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 82.4 | 56.17 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 76.44 | 53.29 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 69.23 | 48.92 | 20.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 69.39 | 49.57 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 72.62 | 50.65 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 82.27 | 56.08 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 79.71 | 54.78 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 76.12 | 52.98 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 64.86 | 47.44 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 61.86 | 45.76 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 62.16 | 45.99 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 63.56 | 46.94 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 61.75 | 46.41 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 61.85 | 46.75 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 61.98 | 47.24 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 64.57 | 48.13 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 70.69 | 51.16 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 72.48 | 52.33 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 75.04 | 53.45 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 68.51 | 49.82 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 67.54 | 49.3 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 61.66 | 46.16 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 61.81 | 46.59 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 63.49 | 47.32 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 64.82 | 48.25 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 65.32 | 48.09 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 67.73 | 49.59 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 64.15 | 47.56 | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 68.4 | 49.49 | 18.91 | [5 empty] | 4.98 | 3.62
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15356ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 63.66 | 0.943 | 0.926 | 4.9 | 0.0541 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 63.01 | 1.356 | 1.331 | 4.9 | 0.0771 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 74.42 | 0.863 | 0.842 | 4.92 | 0.0585 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 79.88 | 0.922 | 0.893 | 4.91 | 0.0669 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 72.92 | 1.109 | 1.083 | 4.9 | 0.0737 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 69.5 | 1.177 | 1.152 | 4.89 | 0.0742 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 66.48 | 1.18 | 1.157 | 4.9 | 0.0709 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 72.53 | 1.005 | 0.981 | 4.89 | 0.066 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 79.42 | 0.814 | 0.79 | 4.88 | 0.0588 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 75.84 | 0.86 | 0.838 | 4.88 | 0.0593 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 72.52 | 0.852 | 0.831 | 4.9 | 0.0559 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 60.91 | 1.078 | 1.062 | 4.92 | 0.059 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 60.74 | 1.276 | 1.257 | 4.94 | 0.07 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 60.98 | 1.239 | 1.219 | 4.92 | 0.0681 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 61.71 | 1.266 | 1.244 | 4.92 | 0.0703 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 60.83 | 1.155 | 1.137 | 4.95 | 0.0633 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 60.08 | 0.954 | 0.937 | 4.96 | 0.0514 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 61.04 | 1.354 | 1.333 | 4.96 | 0.0745 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 62.82 | 1.189 | 1.168 | 4.94 | 0.0674 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 68.9 | 1.035 | 1.013 | 4.95 | 0.0645 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 68.51 | 1.242 | 1.213 | 4.96 | 0.0769 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 71.36 | 0.674 | 0.661 | 4.95 | 0.0439 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 64.98 | 1.059 | 1.037 | 4.94 | 0.0622 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 64.15 | 1.022 | 1.006 | 4.94 | 0.0594 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 60.27 | 1.269 | 1.246 | 4.97 | 0.0687 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 60.84 | 1.501 | 1.475 | 4.97 | 0.0824 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 62.66 | 0.919 | 0.904 | 4.95 | 0.0519 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 61.44 | 1.141 | 1.122 | 4.94 | 0.0632 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 63.05 | 0.663 | 0.651 | 4.94 | 0.0378 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 65.56 | 1.353 | 1.325 | 4.95 | 0.08 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 62.27 | 1.112 | 1.095 | 4.95 | 0.0625 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 33.582 | 32.929 |  | 1.9928 | 744 | 0
Средние: | 66.23 |  |  | 4.92
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15356ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации