## 92 строительная 15
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259628 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xD557 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.18 | 50.29 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 65.78 | 49.97 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 76.93 | 56.17 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 83.53 | 60.12 | 23.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 77.57 | 57.01 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 69.99 | 51.98 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 70.32 | 52.74 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 73.41 | 53.87 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 83.42 | 59.78 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 80.83 | 58.52 | 22.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 77.1 | 56.37 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 65.69 | 50.15 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 62.55 | 48.02 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 62.84 | 48.19 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 64.28 | 49.19 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 62.44 | 48.64 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 62.55 | 49.06 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 62.67 | 49.14 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 65.29 | 50.27 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 71.5 | 53.91 | 17.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 73.42 | 55.17 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 76.04 | 56.58 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 69.37 | 52.68 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 68.39 | 51.93 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 62.32 | 48.44 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 62.47 | 48.89 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 64.14 | 49.51 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 65.61 | 50.72 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 66.03 | 50.52 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 68.52 | 52.09 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 64.86 | 49.93 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 69.22 | 52.25 | 16.97 | [5 empty] | 4.05 | 3.67
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14521ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259628 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xD557 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 64.1 | 1.453 | 1.427 | 3.97 | 0.0841 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 63.14 | 1.198 | 1.177 | 3.96 | 0.0685 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 74.75 | 0.927 | 0.903 | 3.98 | 0.0627 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 80.85 | 1.065 | 1.034 | 3.97 | 0.0785 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 73.15 | 0.756 | 0.74 | 3.97 | 0.0501 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 69.41 | 1.133 | 1.11 | 3.97 | 0.0713 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 65.83 | 0.89 | 0.872 | 3.97 | 0.0529 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 73.18 | 1.193 | 1.164 | 3.97 | 0.0794 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 79.82 | 0.802 | 0.778 | 3.95 | 0.0581 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 77.24 | 1.069 | 1.042 | 3.95 | 0.0752 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 73.86 | 1.01 | 0.986 | 3.96 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 61.56 | 1.107 | 1.088 | 3.98 | 0.0614 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 61.35 | 1.454 | 1.427 | 3.98 | 0.0803 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 61.53 | 1.134 | 1.115 | 3.98 | 0.0629 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 62.32 | 1.21 | 1.187 | 3.98 | 0.0681 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 61.04 | 1.516 | 1.49 | 3.99 | 0.0835 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 61.29 | 1.434 | 1.407 | 4 | 0.079 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 61.35 | 1.034 | 1.014 | 4 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 63.82 | 1.291 | 1.267 | 3.99 | 0.0744 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 68.45 | 0.831 | 0.814 | 4 | 0.0516 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 68.97 | 1.204 | 1.177 | 3.99 | 0.0752 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 72.57 | 1.12 | 1.092 | 3.99 | 0.0738 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 65.98 | 1.033 | 1.01 | 3.98 | 0.0617 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 64.44 | 1.076 | 1.055 | 3.99 | 0.0627 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 61.1 | 1.145 | 1.127 | 3.99 | 0.0632 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 60.94 | 1.111 | 1.09 | 4.01 | 0.0609 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 62.86 | 1.166 | 1.146 | 4 | 0.0661 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 62.18 | 1.164 | 1.144 | 3.99 | 0.0654 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 65.54 | 1.1 | 1.08 | 3.99 | 0.0652 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 66.51 | 1.076 | 1.055 | 3.98 | 0.0648 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 62.17 | 0.904 | 0.887 | 4 | 0.0507 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 34.606 | 33.905 |  | 2.0767 | 744 | 0
Средние: | 66.81 |  |  | 3.98
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14521ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации