## 93 строительная 17
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 17 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 093 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260034 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x3CA9 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.03 | 51.62 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 65.61 | 51.34 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 76.46 | 57.72 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 83.21 | 61.85 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 77.56 | 58.57 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 69.66 | 53.3 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 70.25 | 54.08 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 72.95 | 55.23 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 83.12 | 61.5 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 80.63 | 60.27 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 76.83 | 57.91 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 65.67 | 51.36 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 62.38 | 49.36 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 62.66 | 49.63 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 64.1 | 50.71 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 62.26 | 50 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 62.35 | 50.42 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 62.45 | 50.53 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 65 | 51.88 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 71.11 | 55.68 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 73.18 | 56.8 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 75.78 | 58.24 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 69.22 | 54.07 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 68.23 | 53.52 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 62.13 | 49.65 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 62.27 | 49.96 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 63.81 | 50.74 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 65.47 | 51.96 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 65.74 | 51.84 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 68.31 | 53.47 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 64.67 | 51.23 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 69 | 53.69 | 15.31 | [5 empty] | 4.86 | 3.52
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15312ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 17 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 093 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260034 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x3CA9 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.08 | 1.146 | 1.126 | 4.82 | 0.0676 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 63.16 | 0.705 | 0.692 | 4.82 | 0.0401 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 75.6 | 0.617 | 0.601 | 4.82 | 0.0422 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 80.97 | 0.933 | 0.904 | 4.82 | 0.0687 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 74.45 | 0.768 | 0.75 | 4.81 | 0.0519 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 70.04 | 1.043 | 1.022 | 4.8 | 0.0663 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 67.7 | 1.013 | 0.992 | 4.82 | 0.0619 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.05 | 1.021 | 0.997 | 4.8 | 0.0686 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 80.7 | 0.843 | 0.819 | 4.77 | 0.0621 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 77.54 | 1.004 | 0.976 | 4.8 | 0.0706 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 75.57 | 0.484 | 0.473 | 4.81 | 0.0332 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 62.51 | 1.223 | 1.203 | 4.83 | 0.0692 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 61.18 | 0.885 | 0.869 | 4.85 | 0.0488 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 61.31 | 0.834 | 0.818 | 4.83 | 0.046 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 62.39 | 0.547 | 0.537 | 4.84 | 0.0307 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 61.46 | 1.17 | 1.149 | 4.88 | 0.0648 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 61.36 | 0.924 | 0.908 | 4.89 | 0.0511 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 61.16 | 0.844 | 0.829 | 4.88 | 0.0465 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 63.07 | 1.106 | 1.086 | 4.85 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 68.01 | 0.537 | 0.525 | 4.86 | 0.0329 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 70.46 | 0.949 | 0.928 | 4.87 | 0.0609 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 73.86 | 1.156 | 1.128 | 4.87 | 0.0776 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 65.12 | 0.697 | 0.684 | 4.86 | 0.041 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 67.73 | 0.665 | 0.652 | 4.86 | 0.0407 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 60.8 | 0.796 | 0.783 | 4.88 | 0.0439 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 60.87 | 0.516 | 0.508 | 4.9 | 0.0284 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 61.63 | 0.713 | 0.703 | 4.86 | 0.0397 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 62.97 | 0.711 | 0.699 | 4.86 | 0.0405 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 63.55 | 0.767 | 0.756 | 4.86 | 0.0441 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 65.09 | 1.12 | 1.098 | 4.86 | 0.066 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 62.91 | 1.717 | 1.688 | 4.86 | 0.0975 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 27.454 | 26.903 |  | 1.6665 | 744 | 0
Средние: | 67.17 |  |  | 4.84
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15312ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации