## 95 строительная 21
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 21 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 095 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259760 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE8A8 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.74 | 49.18 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 66.36 | 48.88 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 77.66 | 54.89 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 84.35 | 58.34 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 78.3 | 55.37 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 70.55 | 50.4 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 70.91 | 51.27 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 74.02 | 52.13 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 4.5 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 84.23 | 57.82 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 81.59 | 56.95 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 4.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 77.79 | 54.93 | 22.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 4.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.19 | 49.13 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.01 | 47.39 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 63.3 | 47.44 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 64.77 | 48.44 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 62.95 | 48.24 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.05 | 48.79 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.17 | 48.92 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 65.79 | 49.6 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 72.1 | 52.69 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.04 | 53.77 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 76.7 | 55.1 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 69.92 | 51.27 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 68.93 | 50.57 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 62.78 | 47.56 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 62.96 | 48.37 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 64.61 | 48.67 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.11 | 49.68 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 66.54 | 49.45 | 17.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.07 | 51.03 | 18.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 65.36 | 48.89 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.51 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 69.8 | 51.13 | 18.66 | [5 empty] | 5.07 | 4.5
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15294ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 21 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 095 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259760 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE8A8 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.73 | 4.28 | 4.197 | 5.07 | 0.2546 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 64.43 | 6.12 | 6.003 | 5.06 | 0.3566 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 76.92 | 3.84 | 3.739 | 5.07 | 0.2688 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 81.68 | 4.08 | 3.961 | 5.05 | 0.3035 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 73.81 | 5.11 | 4.987 | 5.06 | 0.3427 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 70.48 | 4.84 | 4.734 | 5.04 | 0.3095 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 67.7 | 4.24 | 4.154 | 5.06 | 0.2601 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 73.9 | 3.92 | 3.826 | 5.04 | 0.2636 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 81.82 | 4.93 | 4.787 | 5.02 | 0.3674 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 78.97 | 4.05 | 3.942 | 5.04 | 0.2912 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 76.23 | 4.2 | 4.094 | 5.05 | 0.2914 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 63.37 | 4.63 | 4.545 | 5.08 | 0.265 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 61.83 | 4.37 | 4.296 | 5.1 | 0.2437 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.34 | 4.23 | 4.157 | 5.09 | 0.238 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 62.86 | 4.26 | 4.182 | 5.08 | 0.2418 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 62 | 5.17 | 5.078 | 5.12 | 0.2891 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 61.83 | 4.58 | 4.5 | 5.13 | 0.2555 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 62.13 | 4.44 | 4.363 | 5.13 | 0.2488 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 64.83 | 4.76 | 4.67 | 5.1 | 0.2792 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 70.42 | 4.08 | 3.989 | 5.1 | 0.2604 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 71.05 | 3.81 | 3.725 | 5.11 | 0.2457 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 74.68 | 4.25 | 4.145 | 5.11 | 0.2885 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 66.65 | 5.48 | 5.37 | 5.1 | 0.3307 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 65.42 | 4.93 | 4.834 | 5.1 | 0.2915 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 61.66 | 4.94 | 4.856 | 5.13 | 0.2749 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 62.2 | 4.81 | 4.726 | 5.14 | 0.2699 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 64.05 | 3.97 | 3.896 | 5.11 | 0.2297 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 63.57 | 4.32 | 4.243 | 5.1 | 0.2483 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 66.13 | 4.83 | 4.732 | 5.1 | 0.2891 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 67.16 | 5.15 | 5.045 | 5.09 | 0.3132 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 63.47 | 5.14 | 5.046 | 5.1 | 0.2944 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 141.76 | 138.822 |  | 8.7068 | 744 | 0
Средние: | 68.04 |  |  | 5.08
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15294ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации