## 97 строительная 25
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 25 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 097 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260008 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x0FE0 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.58 | 50.64 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 67.18 | 50.34 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 78.85 | 56.68 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.56 | 60.38 | 25.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 79.18 | 57.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.54 | 52.09 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.73 | 52.78 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.2 | 53.79 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.45 | 59.78 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 4.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.65 | 58.74 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 4.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.83 | 56.55 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 4.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.87 | 50.32 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.74 | 48.53 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 64.08 | 48.68 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.57 | 49.58 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.66 | 49.42 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.77 | 49.89 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.89 | 50.02 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.64 | 50.84 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 73.11 | 54.19 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.97 | 55.31 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.69 | 56.74 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.74 | 52.76 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.73 | 52.05 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.5 | 48.74 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 4.63 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 63.66 | 49.48 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.48 | 49.95 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.85 | 50.87 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.41 | 50.67 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.92 | 52.28 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 66.14 | 50.17 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70.68 | 52.56 | 18.12 | [5 empty] | 5.09 | 4.57
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15312ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 25 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 097 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260008 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x0FE0 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 66.66 | 6.18 | 6.056 | 5.12 | 0.3729 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 65.73 | 7.23 | 7.086 | 5.11 | 0.4297 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 79.55 | 4.16 | 4.044 | 5.12 | 0.3014 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 83.87 | 4.14 | 4.01 | 5.11 | 0.3159 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 75.68 | 4.15 | 4.043 | 5.12 | 0.2853 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 72.31 | 4.7 | 4.59 | 5.1 | 0.3085 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 68.19 | 5.9 | 5.775 | 5.11 | 0.3645 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 77.16 | 4.9 | 4.772 | 5.09 | 0.3438 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 84.22 | 6.86 | 6.651 | 5.07 | 0.5264 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 80.02 | 4.41 | 4.29 | 5.1 | 0.3216 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 77.37 | 4.25 | 4.139 | 5.09 | 0.2991 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 64.42 | 5.42 | 5.318 | 5.13 | 0.3156 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 63.15 | 5.13 | 5.038 | 5.14 | 0.2925 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 63.68 | 4.9 | 4.809 | 5.14 | 0.2816 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 64.23 | 5.5 | 5.397 | 5.14 | 0.3193 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 63.33 | 6.4 | 6.283 | 5.17 | 0.3663 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 63.21 | 5.12 | 5.028 | 5.18 | 0.2923 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 63.4 | 5.03 | 4.938 | 5.18 | 0.288 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 66.11 | 5.03 | 4.929 | 5.16 | 0.3006 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 72.26 | 4.18 | 4.082 | 5.14 | 0.274 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 73.3 | 3.88 | 3.784 | 5.16 | 0.2582 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 76.23 | 4.94 | 4.813 | 5.16 | 0.3422 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 67.7 | 5.87 | 5.751 | 5.15 | 0.36 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 67.42 | 4.38 | 4.29 | 5.15 | 0.2674 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 62.85 | 4.3 | 4.222 | 5.22 | 0.2441 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 63.12 | 5.42 | 5.321 | 5.19 | 0.3088 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 65.6 | 5.02 | 4.922 | 5.15 | 0.2976 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 64.76 | 4.47 | 4.384 | 5.15 | 0.2615 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 67.03 | 5.03 | 4.931 | 5.15 | 0.3055 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 68.55 | 4.48 | 4.385 | 5.14 | 0.2782 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 64.72 | 5.04 | 4.943 | 5.15 | 0.2947 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 156.42 | 153.024 |  | 9.8175 | 744 | 0
Средние: | 69.54 |  |  | 5.13
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15312ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации