## 98 лесная 4
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 098 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259704 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x3EB5 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 67.36 | 53.65 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-24 | 66.99 | 53.28 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-25 | 78.63 | 60.58 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-26 | 85.19 | 64.91 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 4.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-27 | 78.73 | 61.08 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 4.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-28 | 71.35 | 55.78 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 4.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-29 | 71.4 | 56.35 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-30 | 75.03 | 58 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 4.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-01-31 | 85.07 | 64.6 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-01 | 82.27 | 63.25 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 4.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-02 | 78.5 | 60.76 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 4.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-03 | 66.59 | 53.49 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-04 | 63.55 | 51.52 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-05 | 63.9 | 51.65 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-06 | 65.36 | 52.67 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-07 | 63.5 | 52.15 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-08 | 63.61 | 52.61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-09 | 63.73 | 52.68 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-10 | 66.48 | 53.68 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-11 | 72.91 | 57.56 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-12 | 74.69 | 58.73 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-13 | 77.39 | 60.34 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-14 | 70.47 | 55.89 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-15 | 69.46 | 55.15 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-16 | 63.21 | 51.41 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 4.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-17 | 63.5 | 52.12 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-18 | 65.33 | 52.77 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-19 | 66.62 | 53.78 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-20 | 67.25 | 53.69 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-21 | 69.69 | 55.43 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-22 | 65.93 | 52.94 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 4.73 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70.44 | 55.88 | 14.55 | [5 empty] | 5.24 | 4.72
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15287ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 098 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259704 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x3EB5 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-01-23 | 65.97 | 4.68 | 4.588 | 5.19 | 0.2792 | 24 | 0 | *
2021-01-24 | 64.78 | 5.15 | 5.05 | 5.2 | 0.3016 | 24 | 0 | *
2021-01-25 | 78.81 | 3.59 | 3.493 | 5.2 | 0.2577 | 24 | 0 | *
2021-01-26 | 82.42 | 3.25 | 3.154 | 5.19 | 0.2441 | 24 | 0 | *
2021-01-27 | 72.19 | 3.72 | 3.634 | 5.19 | 0.2437 | 24 | 0 | *
2021-01-28 | 70.96 | 4.47 | 4.368 | 5.18 | 0.2877 | 24 | 0 | *
2021-01-29 | 67.91 | 4.07 | 3.985 | 5.19 | 0.2504 | 24 | 0 | *
2021-01-30 | 74.95 | 3.91 | 3.813 | 5.18 | 0.2665 | 24 | 0 | *
2021-01-31 | 82.97 | 4.48 | 4.348 | 5.14 | 0.3391 | 24 | 0 | *
2021-02-01 | 79.51 | 4.49 | 4.365 | 5.16 | 0.3251 | 24 | 0 | *
2021-02-02 | 75.87 | 3.49 | 3.404 | 5.17 | 0.2406 | 24 | 0 | *
2021-02-03 | 63.32 | 4.05 | 3.974 | 5.2 | 0.2313 | 24 | 0 | *
2021-02-04 | 62.36 | 4.35 | 4.274 | 5.22 | 0.2447 | 24 | 0 | *
2021-02-05 | 62.69 | 4.99 | 4.901 | 5.2 | 0.2825 | 24 | 0 | *
2021-02-06 | 63.54 | 4.31 | 4.233 | 5.21 | 0.2476 | 24 | 0 | *
2021-02-07 | 62.7 | 5.29 | 5.195 | 5.23 | 0.2994 | 24 | 0 | *
2021-02-08 | 62.43 | 4.04 | 3.967 | 5.25 | 0.2276 | 24 | 0 | *
2021-02-09 | 62.5 | 3.62 | 3.555 | 5.25 | 0.2039 | 24 | 0 | *
2021-02-10 | 65.23 | 4.31 | 4.229 | 5.23 | 0.2545 | 24 | 0 | *
2021-02-11 | 71.44 | 4.43 | 4.329 | 5.22 | 0.2873 | 24 | 0 | *
2021-02-12 | 72.08 | 3.5 | 3.418 | 5.24 | 0.229 | 24 | 0 | *
2021-02-13 | 73.95 | 2.88 | 2.81 | 5.22 | 0.1936 | 24 | 0 | *
2021-02-14 | 66.56 | 4.11 | 4.028 | 5.22 | 0.2477 | 24 | 0 | *
2021-02-15 | 67.1 | 3.89 | 3.811 | 5.22 | 0.2361 | 24 | 0 | *
2021-02-16 | 60.28 | 4.75 | 4.669 | 5.25 | 0.2577 | 24 | 0 | *
2021-02-17 | 62.29 | 4.31 | 4.237 | 5.26 | 0.2425 | 24 | 0 | *
2021-02-18 | 64.65 | 3.75 | 3.681 | 5.23 | 0.2195 | 24 | 0 | *
2021-02-19 | 63.82 | 4.1 | 4.024 | 5.23 | 0.2365 | 24 | 0 | *
2021-02-20 | 66.31 | 4.2 | 4.12 | 5.22 | 0.2523 | 24 | 0 | *
2021-02-21 | 67.68 | 3.92 | 3.839 | 5.22 | 0.2403 | 24 | 0 | *
2021-02-22 | 64.31 | 5.42 | 5.317 | 5.22 | 0.3151 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 129.52 | 126.813 |  | 7.9848 | 744 | 0
Средние: | 68.43 |  |  | 5.21
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15287ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации