## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 34 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 137 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.19 м3/ч
Заводской номер 00213926 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xEDC5 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,07 | 395,04 | 404,95 | 4,30 | 57,48 | 395,04 | 399,88 | 3,60 | 56,44 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 4188 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,94 | 392,75 | 403,05 | 4,30 | 58,46 | 392,75 | 397,79 | 3,60 | 57,42 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 4509 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,06 | 372,99 | 384,56 | 4,30 | 63,88 | 372,99 | 378,92 | 3,60 | 62,82 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 0,00 | 5295 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,31 | 351,95 | 364,05 | 4,30 | 66,73 | 351,95 | 358,22 | 3,60 | 65,68 | 0,00 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 5844 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,92 | 362,77 | 374,49 | 4,30 | 64,80 | 362,77 | 368,74 | 3,60 | 63,83 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 5493 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,15 | 389,97 | 399,91 | 4,30 | 57,67 | 389,97 | 394,84 | 3,60 | 56,63 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 4476 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,35 | 374,27 | 385,08 | 4,30 | 61,40 | 374,27 | 379,67 | 3,60 | 60,33 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 4848 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,29 | 379,03 | 389,89 | 4,30 | 61,42 | 379,03 | 384,51 | 3,60 | 60,36 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 0,00 | 4880 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,66 | 367,22 | 379,53 | 4,30 | 65,55 | 367,22 | 373,39 | 3,60 | 64,48 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 0,00 | 5924 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,50 | 356,30 | 368,39 | 4,30 | 66,43 | 356,30 | 362,50 | 3,60 | 65,39 | 0,00 | 0,00 | 16,07 | 0,00 | 5739 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,64 | 375,52 | 387,09 | 4,30 | 63,69 | 375,52 | 381,47 | 3,60 | 62,63 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 5248 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,24 | 388,53 | 399,00 | 4,30 | 59,89 | 388,53 | 393,76 | 3,60 | 58,93 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 0,00 | 4414 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,95 | 445,45 | 455,14 | 4,30 | 54,26 | 445,45 | 450,15 | 3,60 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 3425 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,58 | 419,16 | 428,82 | 4,30 | 55,79 | 419,16 | 423,95 | 3,60 | 54,73 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 3683 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,84 | 391,06 | 401,05 | 4,30 | 58,24 | 391,06 | 396,02 | 3,60 | 57,19 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 4149 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,59 | 432,13 | 441,91 | 4,30 | 55,30 | 432,13 | 436,86 | 3,60 | 54,23 | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 3587 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,94 | 450,37 | 460,32 | 4,30 | 55,44 | 450,37 | 455,34 | 3,60 | 54,34 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3379 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,32 | 419,43 | 429,09 | 4,30 | 56,03 | 419,43 | 424,25 | 3,60 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 3483 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,89 | 381,18 | 391,34 | 4,30 | 59,73 | 381,18 | 386,38 | 3,60 | 58,63 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 4258 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,19 | 383,49 | 393,98 | 4,30 | 60,47 | 383,49 | 388,88 | 3,60 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 0,00 | 4498 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,69 | 375,76 | 386,37 | 4,30 | 61,21 | 375,76 | 381,22 | 3,60 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 4698 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,02 | 378,42 | 389,84 | 4,30 | 63,50 | 378,42 | 384,39 | 3,60 | 62,43 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 5120 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,58 | 386,76 | 398,15 | 4,30 | 62,58 | 386,76 | 392,66 | 3,60 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 5036 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,18 | 379,92 | 390,55 | 4,30 | 61,12 | 379,92 | 385,40 | 3,60 | 60,09 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 4586 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,28 | 425,81 | 435,51 | 4,30 | 55,91 | 425,81 | 430,71 | 3,60 | 54,84 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 3564 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,59 | 430,93 | 440,59 | 4,30 | 55,76 | 430,93 | 435,85 | 3,60 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 3374 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,74 | 438,60 | 448,40 | 4,30 | 55,70 | 438,60 | 443,71 | 3,60 | 54,62 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 3528 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,51 | 391,65 | 401,48 | 4,30 | 58,06 | 391,65 | 396,63 | 3,60 | 56,99 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 4095 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,62 | 400,13 | 409,96 | 4,30 | 57,38 | 400,13 | 405,08 | 3,60 | 56,34 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 4098 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,13 | 379,76 | 390,38 | 4,30 | 60,78 | 379,76 | 385,16 | 3,60 | 59,69 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 4693 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,70 | 385,04 | 395,26 | 4,30 | 59,45 | 385,04 | 390,23 | 3,60 | 58,40 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 4338 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 12201,3 | 12528, |  |  | 12201,3 | 12366, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 138450 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,30 |  |  | 4,30 | 59,81 |  |  | 3,60 | 58,75 |  |  | 11,49
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 172892,81 | 176468,40 | 166170,26 | 168268,33 | 0,11 | 0,11 | 6722,55 | 2150675 | 2 | 18852 | 361
22/02/2124:00 | 185094,20 | 188996,53 | 178371,65 | 180634,89 | 0,11 | 0,11 | 6722,55 | 2289125 | 2 | 19596 | 361
Итого: | 12201,39 | 12528,13 | 12201,39 | 12366,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138450 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19988ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 34 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 137 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00213926 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xEDC5 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 24 | 0
24/01/21 | 0,00 | 0,00 | 33,10 | 24 | 0
25/01/21 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 24 | 0
26/01/21 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 24 | 0
27/01/21 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 24 | 0
28/01/21 | 0,00 | 0,00 | 27,70 | 24 | 0
29/01/21 | 0,00 | 0,00 | 23,70 | 24 | 0
30/01/21 | 0,00 | 0,00 | 27,70 | 24 | 0
31/01/21 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 24 | 0
01/02/21 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 24 | 0
02/02/21 | 0,00 | 0,00 | 28,20 | 24 | 0
03/02/21 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 24 | 0
04/02/21 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 24 | 0
05/02/21 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 24 | 0
06/02/21 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 24 | 0
07/02/21 | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 24 | 0
08/02/21 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 24 | 0
09/02/21 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 24 | 0
10/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 24 | 0
11/02/21 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 24 | 0
12/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 24 | 0
13/02/21 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 24 | 0
14/02/21 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 24 | 0
15/02/21 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 24 | 0
16/02/21 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 24 | 0
17/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 24 | 0
18/02/21 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 24 | 0
19/02/21 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 24 | 0
20/02/21 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 24 | 0
21/02/21 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 24 | 0
22/02/21 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 24 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 844,40 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 6064,31 | 0,00 | 15149,10 | 19213 | 0
22/02/2124:00 | 6064,31 | 0,00 | 15993,50 | 19957 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 844,40 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19988ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации