## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 36 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 139 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00212145 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xF356 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,98 | 163,52 | 167,04 | 4,30 | 55,25 | 158,19 | 160,46 | 3,60 | 55,24 | 0,00 | 0,00 | 12,73 | 5,33 | 2350 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,87 | 163,14 | 166,81 | 4,30 | 56,41 | 157,76 | 160,15 | 3,60 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 5,38 | 2474 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,07 | 164,41 | 168,96 | 4,30 | 61,71 | 159,27 | 162,13 | 3,60 | 61,71 | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 5,14 | 2985 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,24 | 165,82 | 170,97 | 4,30 | 65,21 | 161,44 | 164,59 | 3,60 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 4,38 | 3259 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,91 | 164,42 | 169,14 | 4,30 | 62,90 | 159,09 | 162,04 | 3,60 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 17,01 | 5,33 | 3110 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,10 | 159,35 | 162,84 | 4,30 | 55,17 | 153,17 | 155,37 | 3,60 | 55,16 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 6,18 | 2530 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,29 | 159,67 | 163,71 | 4,30 | 58,76 | 154,46 | 156,95 | 3,60 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 5,21 | 2761 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,27 | 162,34 | 166,43 | 4,30 | 58,95 | 156,87 | 159,44 | 3,60 | 58,94 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 5,47 | 2783 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,66 | 163,96 | 168,88 | 4,30 | 63,45 | 157,68 | 160,67 | 3,60 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 6,28 | 3357 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,46 | 162,60 | 167,54 | 4,30 | 64,22 | 156,99 | 160,02 | 3,60 | 64,20 | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 5,61 | 3303 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,56 | 161,37 | 165,78 | 4,30 | 61,08 | 156,49 | 159,23 | 3,60 | 61,06 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 4,88 | 2936 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,29 | 162,45 | 166,26 | 4,30 | 57,40 | 157,01 | 159,47 | 3,60 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 5,44 | 2544 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,94 | 158,08 | 160,93 | 4,30 | 50,84 | 152,28 | 154,17 | 3,60 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 5,80 | 2023 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,57 | 158,37 | 161,44 | 4,30 | 52,65 | 152,50 | 154,50 | 3,60 | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 5,87 | 2164 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,80 | 160,56 | 164,08 | 4,30 | 55,73 | 154,89 | 157,20 | 3,60 | 55,71 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 5,67 | 2390 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,52 | 157,30 | 160,28 | 4,30 | 52,17 | 149,49 | 151,46 | 3,60 | 52,15 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 7,81 | 2155 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,87 | 155,46 | 158,36 | 4,30 | 51,98 | 149,78 | 151,71 | 3,60 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 5,68 | 1958 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,29 | 156,92 | 159,90 | 4,30 | 53,10 | 151,03 | 153,02 | 3,60 | 53,09 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 5,89 | 2037 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,93 | 162,41 | 166,18 | 4,30 | 57,41 | 155,89 | 158,33 | 3,60 | 57,39 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 6,52 | 2540 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,17 | 164,05 | 167,94 | 4,30 | 58,38 | 158,55 | 161,13 | 3,60 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 5,50 | 2558 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,65 | 161,05 | 165,03 | 4,30 | 58,78 | 155,27 | 157,82 | 3,60 | 58,77 | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 5,78 | 2707 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 76,99 | 165,96 | 170,41 | 4,30 | 61,27 | 160,81 | 163,62 | 3,60 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | 5,15 | 2902 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,55 | 171,25 | 175,65 | 4,30 | 60,72 | 164,75 | 167,63 | 3,60 | 60,71 | 0,00 | 0,00 | 14,83 | 6,50 | 2903 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,11 | 162,20 | 166,15 | 4,30 | 58,78 | 157,42 | 159,97 | 3,60 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 4,78 | 2582 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,25 | 161,89 | 165,01 | 4,30 | 52,83 | 155,62 | 157,64 | 3,60 | 52,81 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 6,27 | 2150 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,52 | 160,30 | 163,33 | 4,30 | 52,50 | 154,96 | 157,00 | 3,60 | 52,48 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 5,34 | 2021 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,76 | 160,52 | 163,53 | 4,30 | 52,44 | 154,38 | 156,39 | 3,60 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 6,14 | 2110 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,46 | 163,01 | 166,52 | 4,30 | 55,70 | 156,95 | 159,27 | 3,60 | 55,69 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 6,06 | 2389 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,70 | 162,09 | 165,52 | 4,30 | 54,92 | 156,72 | 158,95 | 3,60 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 5,37 | 2340 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,07 | 160,46 | 164,37 | 4,30 | 58,40 | 155,10 | 157,58 | 3,60 | 58,39 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 5,36 | 2643 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,67 | 161,04 | 164,73 | 4,30 | 57,08 | 155,41 | 157,79 | 3,60 | 57,06 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 5,63 | 2483 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5015,97 | 5133,7 |  |  | 4840,22 | 4915,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 175,75 | 79447 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,27 |  |  | 4,30 | 57,29 |  |  | 3,60 | 57,27 |  |  | 13,97
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 135476,10 | 138062,34 | 128774,00 | 130536,20 | 1,67 | 1,67 | 6702,10 | 1768530 | 32 | 27633 | 0
22/02/2124:00 | 140492,07 | 143196,06 | 133614,22 | 135451,90 | 1,67 | 1,67 | 6877,85 | 1847977 | 32 | 28377 | 0
Итого: | 5015,97 | 5133,72 | 4840,22 | 4915,70 | 0,00 | 0,00 | 175,75 | 79447 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28409ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 36 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 139 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00212145 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xF356 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 4,88 | 0,00 | 25,20 | 24 | 0
24/01/21 | 4,96 | 0,00 | 28,50 | 24 | 0
25/01/21 | 4,76 | 0,00 | 22,00 | 24 | 0
26/01/21 | 3,98 | 0,00 | 25,60 | 24 | 0
27/01/21 | 4,87 | 0,00 | 25,60 | 24 | 0
28/01/21 | 5,80 | 0,00 | 24,80 | 24 | 0
29/01/21 | 4,90 | 0,00 | 25,90 | 24 | 0
30/01/21 | 5,09 | 0,00 | 26,60 | 24 | 0
31/01/21 | 5,88 | 0,00 | 27,90 | 24 | 0
01/02/21 | 5,13 | 0,00 | 26,70 | 24 | 0
02/02/21 | 4,46 | 0,00 | 31,10 | 24 | 0
03/02/21 | 4,99 | 0,00 | 25,70 | 24 | 0
04/02/21 | 5,32 | 0,00 | 21,00 | 24 | 0
05/02/21 | 5,37 | 0,00 | 25,60 | 24 | 0
06/02/21 | 5,14 | 0,00 | 31,50 | 24 | 0
07/02/21 | 7,25 | 0,00 | 27,50 | 24 | 0
08/02/21 | 5,21 | 0,00 | 25,00 | 24 | 0
09/02/21 | 5,41 | 0,00 | 24,70 | 24 | 0
10/02/21 | 5,95 | 0,00 | 26,10 | 24 | 0
11/02/21 | 4,88 | 0,00 | 25,40 | 24 | 0
12/02/21 | 5,32 | 0,00 | 25,50 | 24 | 0
13/02/21 | 4,87 | 0,00 | 28,60 | 24 | 0
14/02/21 | 6,14 | 0,00 | 26,10 | 24 | 0
15/02/21 | 4,45 | 0,00 | 24,10 | 24 | 0
16/02/21 | 5,92 | 0,00 | 24,70 | 24 | 0
17/02/21 | 4,95 | 0,00 | 24,20 | 24 | 0
18/02/21 | 5,69 | 0,00 | 24,40 | 24 | 0
19/02/21 | 5,63 | 0,00 | 23,80 | 24 | 0
20/02/21 | 5,06 | 0,00 | 24,10 | 24 | 0
21/02/21 | 5,09 | 0,00 | 25,00 | 24 | 0
22/02/21 | 5,34 | 0,00 | 27,20 | 24 | 0
Итого: | 162,69 | 0,00 | 800,10 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 6489,42 | 0,00 | 17722,50 | 27633 | 0
22/02/2124:00 | 6652,11 | 0,00 | 18522,60 | 28377 | 0
Итого: | 162,69 | 0,00 | 800,10 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28409ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации