## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 45 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00213914 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x0192 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,39 | 144,04 | 147,12 | 4,30 | 54,07 | 139,29 | 141,30 | 3,60 | 54,05 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 4,75 | 2298 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,23 | 144,34 | 147,60 | 4,30 | 55,06 | 138,41 | 140,42 | 3,60 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 15,17 | 5,93 | 2487 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,39 | 144,02 | 148,03 | 4,30 | 60,00 | 139,32 | 141,65 | 3,60 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 4,70 | 2908 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,81 | 144,48 | 148,99 | 4,30 | 63,32 | 139,85 | 142,50 | 3,60 | 63,30 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 4,63 | 3233 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,57 | 145,80 | 150,01 | 4,30 | 61,36 | 140,68 | 143,20 | 3,60 | 61,33 | 0,00 | 0,00 | 19,21 | 5,12 | 3092 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,48 | 143,80 | 146,98 | 4,30 | 54,20 | 138,89 | 140,86 | 3,60 | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 15,28 | 4,91 | 2440 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,71 | 143,21 | 146,84 | 4,30 | 57,56 | 139,20 | 141,40 | 3,60 | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 4,01 | 2668 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,63 | 146,01 | 149,67 | 4,30 | 57,67 | 141,02 | 143,24 | 3,60 | 57,66 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 4,99 | 2739 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 82,11 | 145,91 | 150,29 | 4,30 | 61,86 | 141,57 | 144,12 | 3,60 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 4,34 | 3203 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 83,05 | 144,85 | 149,29 | 4,30 | 62,63 | 140,27 | 142,85 | 3,60 | 62,61 | 0,00 | 0,00 | 20,42 | 4,58 | 3227 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 78,08 | 145,48 | 149,47 | 4,30 | 59,80 | 140,53 | 142,91 | 3,60 | 59,78 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 4,95 | 2933 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,82 | 146,39 | 149,85 | 4,30 | 56,33 | 141,79 | 143,97 | 3,60 | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 4,60 | 2502 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,21 | 145,47 | 148,07 | 4,30 | 50,18 | 140,51 | 142,24 | 3,60 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 4,96 | 1974 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,85 | 144,27 | 147,11 | 4,30 | 51,80 | 139,35 | 141,14 | 3,60 | 51,78 | 0,00 | 0,00 | 13,05 | 4,92 | 2114 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,22 | 144,52 | 147,68 | 4,30 | 54,67 | 140,06 | 142,11 | 3,60 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 4,46 | 2324 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,84 | 143,87 | 146,56 | 4,30 | 51,40 | 137,44 | 139,18 | 3,60 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 6,43 | 2087 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,13 | 143,38 | 146,03 | 4,30 | 51,24 | 138,95 | 140,69 | 3,60 | 51,23 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 4,43 | 1911 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,55 | 143,04 | 145,79 | 4,30 | 52,21 | 138,63 | 140,46 | 3,60 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 4,41 | 1975 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,12 | 144,57 | 147,92 | 4,30 | 56,05 | 141,00 | 143,09 | 3,60 | 56,03 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 3,57 | 2358 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,58 | 146,89 | 150,42 | 4,30 | 57,09 | 142,81 | 145,07 | 3,60 | 57,05 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 4,08 | 2489 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 74,03 | 144,22 | 147,82 | 4,30 | 57,28 | 139,52 | 141,71 | 3,60 | 57,27 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 4,70 | 2662 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,41 | 148,61 | 152,64 | 4,30 | 59,85 | 143,89 | 146,38 | 3,60 | 59,83 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 4,72 | 2869 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,93 | 152,35 | 156,06 | 4,30 | 59,22 | 147,91 | 150,61 | 3,60 | 59,21 | 0,00 | 0,00 | 16,71 | 4,44 | 2786 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,65 | 145,75 | 149,34 | 4,30 | 57,60 | 140,95 | 143,20 | 3,60 | 57,57 | 0,00 | 0,00 | 16,05 | 4,80 | 2593 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,59 | 146,61 | 149,46 | 4,30 | 52,00 | 142,52 | 144,38 | 3,60 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 4,09 | 2035 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,81 | 146,19 | 148,98 | 4,30 | 51,72 | 142,45 | 144,35 | 3,60 | 51,71 | 0,00 | 0,00 | 12,09 | 3,74 | 1941 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,99 | 146,59 | 149,31 | 4,30 | 51,68 | 142,34 | 144,17 | 3,60 | 51,67 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 4,25 | 2002 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,82 | 146,66 | 149,82 | 4,30 | 54,65 | 141,88 | 143,91 | 3,60 | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 4,78 | 2317 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,94 | 146,42 | 149,50 | 4,30 | 53,95 | 141,94 | 143,97 | 3,60 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 4,48 | 2266 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,45 | 143,90 | 147,40 | 4,30 | 57,30 | 139,81 | 142,04 | 3,60 | 57,29 | 0,00 | 0,00 | 16,15 | 4,09 | 2540 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 71,11 | 144,76 | 148,09 | 4,30 | 56,06 | 140,08 | 142,20 | 3,60 | 56,04 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 4,68 | 2416 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4506,40 | 4612,1 |  |  | 4362,86 | 4429,3 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 143,54 | 77389 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,66 |  |  | 4,30 | 56,12 |  |  | 3,60 | 56,10 |  |  | 15,53
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 132641,35 | 135226,94 | 125387,59 | 127088,11 | 5,00 | 5,04 | 7253,76 | 1872458 | 202 | 28670 | 0
22/02/2124:00 | 137147,75 | 139839,08 | 129750,45 | 131517,43 | 5,00 | 5,04 | 7397,30 | 1949847 | 202 | 29414 | 0
Итого: | 4506,40 | 4612,14 | 4362,86 | 4429,32 | 0,00 | 0,00 | 143,54 | 77389 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29446ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 45 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 10.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00213914 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x0192 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 4,42 | 0,00 | 9,20 | 24 | 0
24/01/21 | 5,67 | 0,00 | 10,20 | 24 | 0
25/01/21 | 4,37 | 0,00 | 8,60 | 24 | 0
26/01/21 | 4,18 | 0,00 | 8,30 | 24 | 0
27/01/21 | 4,64 | 0,00 | 8,30 | 24 | 0
28/01/21 | 4,56 | 0,00 | 7,50 | 24 | 0
29/01/21 | 3,64 | 0,00 | 7,20 | 24 | 0
30/01/21 | 4,63 | 0,00 | 9,40 | 24 | 0
31/01/21 | 4,15 | 0,00 | 9,60 | 24 | 0
01/02/21 | 4,37 | 0,00 | 9,20 | 24 | 0
02/02/21 | 4,72 | 0,00 | 8,60 | 24 | 0
03/02/21 | 4,42 | 0,00 | 8,00 | 24 | 0
04/02/21 | 4,78 | 0,00 | 7,10 | 24 | 0
05/02/21 | 4,80 | 0,00 | 7,70 | 24 | 0
06/02/21 | 4,08 | 0,00 | 7,90 | 24 | 0
07/02/21 | 6,21 | 0,00 | 8,30 | 24 | 0
08/02/21 | 4,24 | 0,00 | 8,00 | 24 | 0
09/02/21 | 4,24 | 0,00 | 7,40 | 24 | 0
10/02/21 | 3,42 | 0,00 | 7,00 | 24 | 0
11/02/21 | 3,68 | 0,00 | 7,40 | 24 | 0
12/02/21 | 4,57 | 0,00 | 8,20 | 24 | 0
13/02/21 | 4,56 | 0,00 | 8,80 | 24 | 0
14/02/21 | 4,31 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
15/02/21 | 4,63 | 0,00 | 7,60 | 24 | 0
16/02/21 | 4,00 | 0,00 | 7,80 | 24 | 0
17/02/21 | 3,61 | 0,00 | 6,60 | 24 | 0
18/02/21 | 4,17 | 0,00 | 6,70 | 24 | 0
19/02/21 | 4,71 | 0,00 | 7,40 | 24 | 0
20/02/21 | 4,41 | 0,00 | 7,10 | 24 | 0
21/02/21 | 4,07 | 0,00 | 8,20 | 24 | 0
22/02/21 | 4,57 | 0,00 | 8,00 | 24 | 0
Итого: | 136,83 | 0,00 | 253,60 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 7101,12 | 0,00 | 11109,80 | 28670 | 0
22/02/2124:00 | 7237,95 | 0,00 | 11363,40 | 29414 | 0
Итого: | 136,83 | 0,00 | 253,60 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29446ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации