## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 143 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00214444 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x6904 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,51 | 131,48 | 134,30 | 4,30 | 53,71 | 128,62 | 130,35 | 3,60 | 53,71 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 2,86 | 1952 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,22 | 131,18 | 134,08 | 4,30 | 54,74 | 128,12 | 129,93 | 3,60 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 3,06 | 2053 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 77,06 | 130,89 | 134,42 | 4,30 | 59,45 | 128,80 | 130,94 | 3,60 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 2,09 | 2418 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 82,49 | 131,68 | 135,66 | 4,30 | 62,69 | 128,56 | 130,95 | 3,60 | 62,69 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 3,12 | 2791 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,54 | 132,48 | 136,23 | 4,30 | 60,92 | 129,57 | 131,83 | 3,60 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 18,62 | 2,91 | 2631 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 68,49 | 130,86 | 133,71 | 4,30 | 53,70 | 128,13 | 129,86 | 3,60 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 2,73 | 2071 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 73,62 | 130,75 | 133,98 | 4,30 | 57,10 | 128,00 | 129,97 | 3,60 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 2,75 | 2306 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 73,50 | 132,90 | 136,18 | 4,30 | 57,18 | 130,00 | 132,01 | 3,60 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | 2,90 | 2324 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 80,76 | 133,10 | 136,96 | 4,30 | 61,42 | 130,34 | 132,62 | 3,60 | 61,42 | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 2,76 | 2732 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 81,86 | 132,04 | 136,01 | 4,30 | 62,26 | 128,85 | 131,18 | 3,60 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 3,19 | 2776 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 76,99 | 132,32 | 135,85 | 4,30 | 59,43 | 129,68 | 131,82 | 3,60 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 2,64 | 2469 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,02 | 133,45 | 136,57 | 4,30 | 56,11 | 130,77 | 132,76 | 3,60 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 2,68 | 2128 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,43 | 132,96 | 135,31 | 4,30 | 49,79 | 129,87 | 131,38 | 3,60 | 49,78 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 3,09 | 1684 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,00 | 132,00 | 134,52 | 4,30 | 51,39 | 128,53 | 130,18 | 3,60 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 3,47 | 1826 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,36 | 132,11 | 134,98 | 4,30 | 54,39 | 129,27 | 131,09 | 3,60 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 13,97 | 2,84 | 1986 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,11 | 131,21 | 133,63 | 4,30 | 51,30 | 127,03 | 128,64 | 3,60 | 51,29 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 4,18 | 1743 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,39 | 131,56 | 133,97 | 4,30 | 51,06 | 128,06 | 129,70 | 3,60 | 51,05 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 3,50 | 1651 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 63,79 | 131,25 | 133,73 | 4,30 | 52,05 | 127,76 | 129,44 | 3,60 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 3,49 | 1705 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,08 | 132,45 | 135,45 | 4,30 | 55,84 | 130,13 | 132,04 | 3,60 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 2,32 | 2003 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 71,67 | 134,54 | 137,73 | 4,30 | 56,97 | 131,80 | 133,83 | 3,60 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 2,74 | 2121 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 72,99 | 131,58 | 134,79 | 4,30 | 57,20 | 129,00 | 130,92 | 3,60 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 2,58 | 2213 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 76,34 | 135,68 | 139,27 | 4,30 | 59,52 | 132,66 | 134,87 | 3,60 | 59,52 | 0,00 | 0,00 | 16,82 | 3,02 | 2445 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 74,93 | 139,16 | 142,76 | 4,30 | 59,16 | 136,50 | 138,69 | 3,60 | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 15,77 | 2,66 | 2339 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 72,83 | 133,19 | 136,44 | 4,30 | 57,39 | 130,34 | 132,38 | 3,60 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 2,85 | 2206 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 63,88 | 134,39 | 136,92 | 4,30 | 51,79 | 131,45 | 133,16 | 3,60 | 51,78 | 0,00 | 0,00 | 12,09 | 2,94 | 1762 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,08 | 134,44 | 136,87 | 4,30 | 51,44 | 130,84 | 132,50 | 3,60 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 3,60 | 1734 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,18 | 134,42 | 136,87 | 4,30 | 51,26 | 131,01 | 132,69 | 3,60 | 51,26 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 3,41 | 1760 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 67,96 | 133,25 | 136,87 | 4,30 | 54,36 | 131,46 | 132,65 | 3,60 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 1,79 | 1899 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,00 | 132,35 | 136,51 | 4,30 | 53,47 | 132,35 | 132,93 | 3,60 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 0,00 | 1790 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 72,46 | 130,37 | 134,77 | 4,30 | 56,99 | 130,37 | 131,15 | 3,60 | 56,98 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 2019 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,27 | 131,24 | 135,24 | 4,30 | 55,90 | 130,62 | 131,66 | 3,60 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 0,62 | 1919 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4111,28 | 4210,5 |  |  | 4028,49 | 4084,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 82,79 | 65456 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70,70 |  |  | 4,30 | 55,80 |  |  | 3,60 | 55,79 |  |  | 14,89
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 102910,85 | 104863,60 | 98691,42 | 99968,86 | 0,70 | 0,70 | 4219,43 | 1407273 | 22 | 27633 | 0
22/02/2124:00 | 107022,13 | 109074,18 | 102719,91 | 104052,98 | 0,70 | 0,70 | 4302,22 | 1472729 | 22 | 28377 | 0
Итого: | 4111,28 | 4210,58 | 4028,49 | 4084,12 | 0,00 | 0,00 | 82,79 | 65456 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28414ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 А в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 143 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00214444 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x6904 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 24,71 | 22,79 | 24 | 0
24/01/21 | 24,70 | 22,62 | 24 | 0
25/01/21 | 24,34 | 23,08 | 24 | 0
26/01/21 | 24,78 | 22,48 | 24 | 0
27/01/21 | 24,83 | 22,79 | 24 | 0
28/01/21 | 24,49 | 22,67 | 24 | 0
29/01/21 | 24,48 | 22,68 | 24 | 0
30/01/21 | 24,86 | 22,98 | 24 | 0
31/01/21 | 24,81 | 23,05 | 24 | 0
01/02/21 | 24,76 | 22,49 | 24 | 0
02/02/21 | 24,57 | 23,01 | 24 | 0
03/02/21 | 24,82 | 23,32 | 24 | 0
04/02/21 | 24,96 | 23,02 | 24 | 0
05/02/21 | 24,86 | 22,58 | 24 | 0
06/02/21 | 24,60 | 22,95 | 24 | 0
07/02/21 | 24,96 | 21,99 | 24 | 0
08/02/21 | 24,86 | 22,50 | 24 | 0
09/02/21 | 24,86 | 22,50 | 24 | 0
10/02/21 | 24,65 | 23,39 | 24 | 0
11/02/21 | 25,12 | 23,51 | 24 | 0
12/02/21 | 24,52 | 22,84 | 24 | 0
13/02/21 | 25,41 | 23,25 | 24 | 0
14/02/21 | 26,04 | 24,16 | 24 | 0
15/02/21 | 24,88 | 22,94 | 24 | 0
16/02/21 | 25,27 | 23,29 | 24 | 0
17/02/21 | 25,46 | 22,87 | 24 | 0
18/02/21 | 25,42 | 23,03 | 24 | 0
19/02/21 | 25,22 | 22,94 | 24 | 0
20/02/21 | 25,04 | 23,32 | 24 | 0
21/02/21 | 24,53 | 22,86 | 24 | 0
22/02/21 | 24,66 | 23,01 | 24 | 0
Итого: | 771,47 | 710,91 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 21481,55 | 18146,54 | 27633 | 0
22/02/2124:00 | 22253,02 | 18857,45 | 28377 | 0
Итого: | 771,47 | 710,91 | 744 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28414ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации