## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 Б Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 145 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00216369 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x9DB4 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,39 | 206,97 | 211,30 | 4,30 | 49,33 | 197,14 | 199,41 | 3,60 | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 9,83 | 4172 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,19 | 206,67 | 211,25 | 4,30 | 50,15 | 196,12 | 198,46 | 3,60 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 10,55 | 4414 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 77,21 | 206,01 | 211,59 | 4,30 | 54,24 | 197,68 | 200,46 | 3,60 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 22,97 | 8,33 | 5142 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 82,56 | 207,02 | 213,35 | 4,30 | 56,95 | 197,82 | 200,88 | 3,60 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 25,61 | 9,20 | 5784 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,41 | 208,49 | 214,43 | 4,30 | 55,35 | 198,77 | 201,65 | 3,60 | 55,34 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 9,72 | 5505 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 68,44 | 206,11 | 210,57 | 4,30 | 49,18 | 196,29 | 198,52 | 3,60 | 49,17 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 9,82 | 4404 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 73,61 | 205,65 | 210,74 | 4,30 | 52,07 | 197,04 | 199,55 | 3,60 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 21,54 | 8,61 | 4835 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 73,53 | 209,24 | 214,42 | 4,30 | 52,28 | 199,40 | 201,97 | 3,60 | 52,28 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 9,84 | 4912 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 80,89 | 209,81 | 215,98 | 4,30 | 55,72 | 199,57 | 202,52 | 3,60 | 55,73 | 0,00 | 0,00 | 25,17 | 10,24 | 5804 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 81,85 | 207,58 | 213,83 | 4,30 | 56,55 | 198,43 | 201,46 | 3,60 | 56,54 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 9,15 | 5727 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 76,95 | 208,07 | 213,68 | 4,30 | 54,17 | 199,23 | 202,02 | 3,60 | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 8,84 | 5176 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 70,81 | 210,40 | 215,29 | 4,30 | 51,29 | 200,17 | 202,66 | 3,60 | 51,28 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 10,23 | 4577 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,31 | 209,11 | 212,77 | 4,30 | 45,99 | 199,08 | 201,09 | 3,60 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 10,03 | 3611 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 63,90 | 207,43 | 211,38 | 4,30 | 47,36 | 197,44 | 199,59 | 3,60 | 47,36 | 0,00 | 0,00 | 16,54 | 9,99 | 3852 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,22 | 207,97 | 212,45 | 4,30 | 50,01 | 198,33 | 200,67 | 3,60 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 9,64 | 4218 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 62,92 | 206,01 | 209,85 | 4,30 | 47,36 | 195,08 | 197,20 | 3,60 | 47,35 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 10,93 | 3666 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,23 | 206,45 | 210,15 | 4,30 | 47,37 | 197,35 | 199,50 | 3,60 | 47,37 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 9,10 | 3453 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 63,63 | 206,03 | 209,96 | 4,30 | 48,34 | 196,41 | 198,58 | 3,60 | 48,34 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 9,62 | 3565 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,10 | 208,54 | 213,27 | 4,30 | 51,63 | 199,59 | 202,13 | 3,60 | 51,63 | 0,00 | 0,00 | 18,47 | 8,95 | 4267 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 71,55 | 211,85 | 216,85 | 4,30 | 52,47 | 201,62 | 204,23 | 3,60 | 52,45 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 10,23 | 4526 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 72,95 | 207,31 | 212,34 | 4,30 | 52,46 | 197,78 | 200,41 | 3,60 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 9,53 | 4701 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 76,30 | 213,15 | 218,79 | 4,30 | 54,58 | 204,56 | 207,48 | 3,60 | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 21,72 | 8,59 | 5056 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 74,86 | 219,01 | 224,59 | 4,30 | 54,26 | 209,36 | 212,25 | 3,60 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 9,65 | 4988 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 72,64 | 209,74 | 214,82 | 4,30 | 52,58 | 200,22 | 202,84 | 3,60 | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 20,06 | 9,52 | 4660 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 63,68 | 211,13 | 215,11 | 4,30 | 47,93 | 202,34 | 204,55 | 3,60 | 47,93 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 8,79 | 3700 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 62,91 | 211,03 | 214,87 | 4,30 | 47,73 | 201,51 | 203,67 | 3,60 | 47,73 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 9,52 | 3608 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,06 | 210,84 | 214,75 | 4,30 | 47,62 | 202,07 | 204,25 | 3,60 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 8,77 | 3624 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 67,84 | 210,78 | 215,26 | 4,30 | 50,16 | 200,81 | 203,21 | 3,60 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 9,97 | 4178 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 66,96 | 210,65 | 215,01 | 4,30 | 49,49 | 201,24 | 203,59 | 3,60 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | 9,41 | 4095 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 72,39 | 207,73 | 212,69 | 4,30 | 52,29 | 197,90 | 200,52 | 3,60 | 52,29 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 9,83 | 4638 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,10 | 208,36 | 213,08 | 4,30 | 51,33 | 198,97 | 201,46 | 3,60 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 9,39 | 4347 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6475,14 | 6624,4 |  |  | 6179,32 | 6256,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 295,82 | 139205 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70,62 |  |  | 4,30 | 51,23 |  |  | 3,60 | 51,23 |  |  | 19,39
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 26175,36 | 26706,17 | 24561,14 | 24844,79 | 3022,20 | 3054,91 | 1614,22 | 510933 | 128357 | 4115 | 4
22/02/2124:00 | 32650,50 | 33330,59 | 30740,46 | 31101,57 | 3022,20 | 3054,91 | 1910,04 | 650138 | 128357 | 4859 | 4
Итого: | 6475,14 | 6624,42 | 6179,32 | 6256,78 | 0,00 | 0,00 | 295,82 | 139205 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4894ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 Б Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 145 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00216369 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x9DB4 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 39,47 | 0,00 | 13,10 | 24 | 0
24/01/21 | 39,59 | 0,00 | 12,00 | 24 | 0
25/01/21 | 39,05 | 0,00 | 10,40 | 24 | 0
26/01/21 | 39,21 | 0,00 | 12,00 | 24 | 0
27/01/21 | 39,47 | 0,00 | 11,60 | 24 | 0
28/01/21 | 39,34 | 0,00 | 10,70 | 24 | 0
29/01/21 | 38,98 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
30/01/21 | 39,87 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
31/01/21 | 40,08 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
01/02/21 | 39,37 | 0,00 | 11,20 | 24 | 0
02/02/21 | 39,25 | 0,00 | 10,70 | 24 | 0
03/02/21 | 40,16 | 0,00 | 11,70 | 24 | 0
04/02/21 | 39,92 | 0,00 | 9,60 | 24 | 0
05/02/21 | 39,60 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
06/02/21 | 39,56 | 0,00 | 11,10 | 24 | 0
07/02/21 | 39,60 | 0,00 | 10,80 | 24 | 0
08/02/21 | 39,24 | 0,00 | 9,90 | 24 | 0
09/02/21 | 39,17 | 0,00 | 10,40 | 24 | 0
10/02/21 | 39,58 | 0,00 | 10,90 | 24 | 0
11/02/21 | 40,49 | 0,00 | 13,10 | 24 | 0
12/02/21 | 39,47 | 0,00 | 10,40 | 24 | 0
13/02/21 | 40,58 | 0,00 | 10,30 | 24 | 0
14/02/21 | 41,89 | 0,00 | 11,70 | 24 | 0
15/02/21 | 39,97 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
16/02/21 | 40,08 | 0,00 | 9,20 | 24 | 0
17/02/21 | 40,19 | 0,00 | 10,60 | 24 | 0
18/02/21 | 39,99 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
19/02/21 | 40,14 | 0,00 | 10,90 | 24 | 0
20/02/21 | 39,97 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
21/02/21 | 39,48 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
22/02/21 | 39,42 | 0,00 | 11,30 | 24 | 0
Итого: | 1232,1 | 0,00 | 343,50 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 5014,30 | 0,00 | 1548,60 | 4119 | 0
22/02/2124:00 | 6246,48 | 0,00 | 1892,10 | 4863 | 0
Итого: | 1232,18 | 0,00 | 343,50 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4894ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации