## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 141 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00212134 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x749D ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,54 | 236,17 | 241,32 | 4,30 | 52,17 | 225,79 | 228,71 | 3,60 | 52,17 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 10,38 | 4356 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,42 | 235,37 | 240,75 | 4,30 | 53,22 | 225,35 | 228,35 | 3,60 | 53,23 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 10,02 | 4532 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,64 | 234,93 | 241,48 | 4,30 | 57,60 | 225,87 | 229,42 | 3,60 | 57,61 | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 9,06 | 5423 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,97 | 235,89 | 243,31 | 4,30 | 60,50 | 226,52 | 230,40 | 3,60 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 23,47 | 9,37 | 6066 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,63 | 237,42 | 244,35 | 4,30 | 58,81 | 228,05 | 231,76 | 3,60 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 21,82 | 9,37 | 5690 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,62 | 234,99 | 240,23 | 4,30 | 52,19 | 224,90 | 227,83 | 3,60 | 52,19 | 0,00 | 0,00 | 17,43 | 10,09 | 4570 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,87 | 234,43 | 240,44 | 4,30 | 55,34 | 225,39 | 228,63 | 3,60 | 55,33 | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 9,04 | 5033 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,80 | 238,17 | 244,20 | 4,30 | 55,48 | 228,82 | 232,15 | 3,60 | 55,48 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 9,35 | 5075 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 82,31 | 239,91 | 247,23 | 4,30 | 59,19 | 228,55 | 232,31 | 3,60 | 59,19 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | 11,36 | 6165 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 83,16 | 237,30 | 244,64 | 4,30 | 60,04 | 227,05 | 230,87 | 3,60 | 60,04 | 0,00 | 0,00 | 23,12 | 10,25 | 6055 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 78,20 | 237,71 | 244,29 | 4,30 | 57,48 | 227,87 | 231,41 | 3,60 | 57,47 | 0,00 | 0,00 | 20,72 | 9,84 | 5443 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,86 | 239,88 | 245,58 | 4,30 | 54,38 | 229,77 | 232,98 | 3,60 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 17,48 | 10,11 | 4689 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,37 | 239,85 | 244,17 | 4,30 | 48,59 | 227,49 | 230,08 | 3,60 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 12,36 | 3842 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 65,02 | 236,02 | 240,64 | 4,30 | 50,13 | 226,73 | 229,45 | 3,60 | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 9,29 | 3931 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,34 | 237,46 | 242,70 | 4,30 | 52,89 | 227,21 | 230,25 | 3,60 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 16,45 | 10,25 | 4398 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,99 | 235,98 | 240,50 | 4,30 | 50,01 | 223,55 | 226,23 | 3,60 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98 | 12,43 | 3859 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,31 | 235,87 | 240,29 | 4,30 | 49,82 | 225,54 | 228,20 | 3,60 | 49,81 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 10,33 | 3642 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,73 | 234,77 | 239,35 | 4,30 | 50,70 | 225,27 | 228,03 | 3,60 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 9,50 | 3724 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,39 | 237,12 | 242,69 | 4,30 | 54,27 | 228,83 | 232,02 | 3,60 | 54,27 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | 8,29 | 4469 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,73 | 240,51 | 246,33 | 4,30 | 55,19 | 231,81 | 235,14 | 3,60 | 55,17 | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 8,70 | 4654 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 74,20 | 235,81 | 241,75 | 4,30 | 55,28 | 226,98 | 230,29 | 3,60 | 55,28 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 8,83 | 4906 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,57 | 243,84 | 250,46 | 4,30 | 57,51 | 233,49 | 237,16 | 3,60 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 20,06 | 10,35 | 5439 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 76,10 | 250,73 | 257,34 | 4,30 | 57,18 | 239,56 | 243,24 | 3,60 | 57,18 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 11,17 | 5331 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,72 | 238,93 | 244,87 | 4,30 | 55,48 | 229,45 | 232,82 | 3,60 | 55,47 | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 9,48 | 4840 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,72 | 241,36 | 246,03 | 4,30 | 50,47 | 231,08 | 233,88 | 3,60 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 10,28 | 3903 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,97 | 241,05 | 245,63 | 4,30 | 50,28 | 230,34 | 233,14 | 3,60 | 50,27 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 10,71 | 3786 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 64,19 | 241,02 | 245,67 | 4,30 | 50,09 | 230,67 | 233,40 | 3,60 | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 10,35 | 3863 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,98 | 239,19 | 244,44 | 4,30 | 52,84 | 230,58 | 233,65 | 3,60 | 52,84 | 0,00 | 0,00 | 16,14 | 8,61 | 4273 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 68,14 | 240,53 | 245,71 | 4,30 | 52,05 | 230,14 | 233,11 | 3,60 | 52,05 | 0,00 | 0,00 | 16,09 | 10,39 | 4355 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,62 | 236,99 | 242,88 | 4,30 | 55,13 | 226,79 | 230,07 | 3,60 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 18,49 | 10,20 | 4895 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 71,22 | 238,45 | 243,99 | 4,30 | 54,12 | 227,55 | 230,69 | 3,60 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 10,90 | 4616 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 7387,65 | 7563,2 |  |  | 7076,99 | 7175,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 310,66 | 145823 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,81 |  |  | 4,30 | 54,14 |  |  | 3,60 | 54,13 |  |  | 17,67
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 29852,85 | 30479,52 | 28239,19 | 28599,33 | 0,00 | 0,00 | 1613,66 | 537354 | 0 | 4045 | 49
22/02/2124:00 | 37240,50 | 38042,78 | 35316,18 | 35775,00 | 0,00 | 0,00 | 1924,32 | 683177 | 0 | 4789 | 49
Итого: | 7387,65 | 7563,26 | 7076,99 | 7175,67 | 0,00 | 0,00 | 310,66 | 145823 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4870ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская 49 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 141 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00212134 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x749D ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 9,78 | 0,00 | 15,70 | 24 | 0
24/01/21 | 9,42 | 0,00 | 15,40 | 24 | 0
25/01/21 | 8,34 | 0,00 | 15,40 | 24 | 0
26/01/21 | 8,51 | 0,00 | 14,90 | 24 | 0
27/01/21 | 8,63 | 0,00 | 15,00 | 24 | 0
28/01/21 | 9,40 | 0,00 | 12,70 | 24 | 0
29/01/21 | 8,37 | 0,00 | 16,90 | 24 | 0
30/01/21 | 8,52 | 0,00 | 18,90 | 24 | 0
31/01/21 | 10,70 | 0,00 | 18,90 | 24 | 0
01/02/21 | 9,65 | 0,00 | 19,20 | 24 | 0
02/02/21 | 9,20 | 0,00 | 16,20 | 24 | 0
03/02/21 | 9,44 | 0,00 | 14,30 | 24 | 0
04/02/21 | 11,69 | 0,00 | 15,50 | 24 | 0
05/02/21 | 8,69 | 0,00 | 16,10 | 24 | 0
06/02/21 | 9,67 | 0,00 | 18,00 | 24 | 0
07/02/21 | 11,82 | 0,00 | 17,40 | 24 | 0
08/02/21 | 9,71 | 0,00 | 15,30 | 24 | 0
09/02/21 | 8,86 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
10/02/21 | 7,53 | 0,00 | 12,50 | 24 | 0
11/02/21 | 7,75 | 0,00 | 15,30 | 24 | 0
12/02/21 | 8,11 | 0,00 | 14,90 | 24 | 0
13/02/21 | 9,66 | 0,00 | 17,80 | 24 | 0
14/02/21 | 10,68 | 0,00 | 18,40 | 24 | 0
15/02/21 | 8,82 | 0,00 | 13,90 | 24 | 0
16/02/21 | 9,74 | 0,00 | 18,90 | 24 | 0
17/02/21 | 10,10 | 0,00 | 16,20 | 24 | 0
18/02/21 | 9,77 | 0,00 | 23,30 | 24 | 0
19/02/21 | 7,81 | 0,00 | 11,60 | 24 | 0
20/02/21 | 9,82 | 0,00 | 15,10 | 24 | 0
21/02/21 | 9,70 | 0,00 | 15,60 | 24 | 0
22/02/21 | 10,47 | 0,00 | 14,60 | 24 | 0
Итого: | 290,36 | 0,00 | 496,90 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 1575,97 | 0,00 | 2526,90 | 4094 | 0
22/02/2124:00 | 1866,33 | 0,00 | 3023,80 | 4838 | 0
Итого: | 290,36 | 0,00 | 496,90 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4870ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации