## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 51 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 146 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00216350 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xD0FD ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,44 | 206,21 | 210,66 | 4,30 | 51,27 | 193,95 | 196,35 | 3,60 | 51,28 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | 12,26 | 4108 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,36 | 207,43 | 212,15 | 4,30 | 52,24 | 193,14 | 195,64 | 3,60 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 18,12 | 14,29 | 4433 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,62 | 204,56 | 210,29 | 4,30 | 56,45 | 193,59 | 196,50 | 3,60 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 22,17 | 10,97 | 5103 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,89 | 204,55 | 210,99 | 4,30 | 59,28 | 194,31 | 197,50 | 3,60 | 59,29 | 0,00 | 0,00 | 24,61 | 10,24 | 5595 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,51 | 206,59 | 212,62 | 4,30 | 57,55 | 195,44 | 198,53 | 3,60 | 57,55 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 11,15 | 5333 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,55 | 204,45 | 209,01 | 4,30 | 51,17 | 193,19 | 195,62 | 3,60 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 11,26 | 4278 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,79 | 203,74 | 208,94 | 4,30 | 54,21 | 193,31 | 196,02 | 3,60 | 54,21 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 10,43 | 4708 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,75 | 207,44 | 212,71 | 4,30 | 54,43 | 196,26 | 199,01 | 3,60 | 54,44 | 0,00 | 0,00 | 20,32 | 11,18 | 4767 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 82,24 | 207,40 | 213,72 | 4,30 | 58,12 | 196,56 | 199,67 | 3,60 | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 10,84 | 5583 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 83,08 | 204,20 | 210,50 | 4,30 | 58,80 | 194,99 | 198,19 | 3,60 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 24,28 | 9,21 | 5463 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 78,10 | 205,90 | 211,58 | 4,30 | 56,36 | 195,58 | 198,52 | 3,60 | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | 10,32 | 5009 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,74 | 207,54 | 212,42 | 4,30 | 53,40 | 197,45 | 200,16 | 3,60 | 53,41 | 0,00 | 0,00 | 18,34 | 10,09 | 4293 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,27 | 205,39 | 209,10 | 4,30 | 47,95 | 196,44 | 198,61 | 3,60 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 8,95 | 3327 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,94 | 206,25 | 210,27 | 4,30 | 49,40 | 194,57 | 196,81 | 3,60 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 15,54 | 11,68 | 3721 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,24 | 206,81 | 211,38 | 4,30 | 51,96 | 195,11 | 197,66 | 3,60 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 11,70 | 4120 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,88 | 204,91 | 208,81 | 4,30 | 49,28 | 192,87 | 195,08 | 3,60 | 49,29 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 12,04 | 3521 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 63,21 | 204,72 | 208,54 | 4,30 | 49,17 | 194,11 | 196,35 | 3,60 | 49,18 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 10,61 | 3341 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,63 | 204,68 | 208,65 | 4,30 | 50,03 | 193,60 | 195,91 | 3,60 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 11,08 | 3483 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,34 | 206,66 | 211,49 | 4,30 | 53,29 | 196,26 | 198,91 | 3,60 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 10,40 | 4232 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,61 | 208,96 | 214,01 | 4,30 | 54,01 | 198,95 | 201,71 | 3,60 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 10,01 | 4378 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 74,13 | 204,80 | 209,95 | 4,30 | 54,12 | 194,92 | 197,57 | 3,60 | 54,14 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 9,88 | 4585 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,48 | 211,92 | 217,68 | 4,30 | 56,30 | 200,64 | 203,65 | 3,60 | 56,31 | 0,00 | 0,00 | 21,18 | 11,28 | 5068 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 76,02 | 218,36 | 224,11 | 4,30 | 56,07 | 205,69 | 208,79 | 3,60 | 56,08 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 12,67 | 5005 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,63 | 208,14 | 213,32 | 4,30 | 54,29 | 196,86 | 199,62 | 3,60 | 54,30 | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 11,28 | 4584 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,61 | 209,18 | 213,27 | 4,30 | 49,62 | 198,74 | 201,08 | 3,60 | 49,63 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 10,44 | 3602 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,86 | 207,83 | 211,75 | 4,30 | 49,48 | 198,29 | 200,69 | 3,60 | 49,49 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 9,54 | 3415 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 64,10 | 208,03 | 212,01 | 4,30 | 49,30 | 198,54 | 200,85 | 3,60 | 49,31 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 9,49 | 3500 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,88 | 207,36 | 211,88 | 4,30 | 52,06 | 197,83 | 200,39 | 3,60 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 16,82 | 9,53 | 3939 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 68,05 | 208,63 | 213,11 | 4,30 | 51,28 | 197,89 | 200,36 | 3,60 | 51,29 | 0,00 | 0,00 | 16,77 | 10,74 | 3995 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,54 | 204,83 | 209,89 | 4,30 | 54,24 | 195,01 | 197,70 | 3,60 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 9,82 | 4437 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 71,09 | 206,71 | 211,48 | 4,30 | 53,25 | 195,68 | 198,31 | 3,60 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 17,84 | 11,03 | 4219 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6414,18 | 6566,2 |  |  | 6079,77 | 6161,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 334,41 | 135145 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,72 |  |  | 4,30 | 53,17 |  |  | 3,60 | 53,18 |  |  | 18,55
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 99681,10 | 101597,47 | 92407,61 | 93489,09 | 1,00 | 1,00 | 7273,49 | 1778317 | 41 | 17373 | 13
22/02/2124:00 | 106095,28 | 108163,76 | 98487,38 | 99650,85 | 1,00 | 1,00 | 7607,90 | 1913462 | 41 | 18117 | 13
Итого: | 6414,18 | 6566,29 | 6079,77 | 6161,76 | 0,00 | 0,00 | 334,41 | 135145 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18161ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 51 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 146 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00216350 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xD0FD ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 11,79 | 0,00 | 12,80 | 24 | 0
24/01/21 | 13,96 | 0,00 | 13,90 | 24 | 0
25/01/21 | 10,60 | 0,00 | 10,80 | 24 | 0
26/01/21 | 9,86 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
27/01/21 | 10,70 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
28/01/21 | 10,90 | 0,00 | 10,00 | 24 | 0
29/01/21 | 10,12 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
30/01/21 | 10,90 | 0,00 | 12,70 | 24 | 0
31/01/21 | 10,55 | 0,00 | 16,50 | 24 | 0
01/02/21 | 8,81 | 0,00 | 13,60 | 24 | 0
02/02/21 | 9,98 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
03/02/21 | 9,69 | 0,00 | 10,20 | 24 | 0
04/02/21 | 8,58 | 0,00 | 8,30 | 24 | 0
05/02/21 | 11,37 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
06/02/21 | 11,33 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
07/02/21 | 11,77 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
08/02/21 | 10,33 | 0,00 | 10,30 | 24 | 0
09/02/21 | 10,78 | 0,00 | 11,50 | 24 | 0
10/02/21 | 10,07 | 0,00 | 12,00 | 24 | 0
11/02/21 | 9,65 | 0,00 | 10,00 | 24 | 0
12/02/21 | 9,66 | 0,00 | 11,90 | 24 | 0
13/02/21 | 11,08 | 0,00 | 13,80 | 24 | 0
14/02/21 | 12,44 | 0,00 | 16,40 | 24 | 0
15/02/21 | 11,09 | 0,00 | 11,20 | 24 | 0
16/02/21 | 10,24 | 0,00 | 10,10 | 24 | 0
17/02/21 | 9,18 | 0,00 | 9,30 | 24 | 0
18/02/21 | 9,23 | 0,00 | 9,50 | 24 | 0
19/02/21 | 9,28 | 0,00 | 10,30 | 24 | 0
20/02/21 | 10,60 | 0,00 | 11,90 | 24 | 0
21/02/21 | 9,69 | 0,00 | 12,00 | 24 | 0
22/02/21 | 10,87 | 0,00 | 14,10 | 24 | 0
Итого: | 325,10 | 0,00 | 365,00 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 7066,56 | 0,00 | 6890,80 | 17386 | 0
22/02/2124:00 | 7391,66 | 0,00 | 7255,80 | 18130 | 0
Итого: | 325,10 | 0,00 | 365,00 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18161ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации