## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: боровая 3 в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003203 Ввод № 1 Схема подключения № 1,3
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 1.87 | 0 | 128.74 | 131.47 | 123.84 | 125.62 | 4.91 |  | 0 | 0 | 67.8 | 55.24 | 12.56 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
24,01,21 | 1.89 | 0 | 129.61 | 132.33 | 123.77 | 125.54 | 5.85 |  | 0 | 0 | 67.39 | 55.08 | 12.31 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
25,01,21 | 2.41 | 0 | 128.12 | 131.76 | 123.45 | 125.72 | 4.68 |  | 0 | 0 | 79.35 | 62.72 | 16.63 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
26,01,21 | 2.72 | 0 | 127.8 | 131.99 | 123.19 | 125.76 | 4.61 |  | 0 | 0 | 86.01 | 67.04 | 18.97 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
27,01,21 | 2.44 | 0 | 128.73 | 132.4 | 123.37 | 125.65 | 5.37 |  | 0 | 0 | 79.31 | 62.79 | 16.52 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
28,01,21 | 2.14 | 0 | 128.9 | 131.95 | 123.35 | 125.28 | 5.55 |  | 0 | 0 | 71.91 | 57.59 | 14.32 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
29,01,21 | 2.05 | 0 | 128.48 | 131.52 | 123.53 | 125.49 | 4.95 |  | 0 | 0 | 71.91 | 58.07 | 13.84 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
30,01,21 | 2.32 | 0 | 128.68 | 132.04 | 123.1 | 125.19 | 5.58 |  | 0 | 0 | 75.67 | 60.06 | 15.61 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
31,01,21 | 2.78 | 0 | 127.99 | 132.17 | 122.57 | 125.11 | 5.42 |  | 0 | 0 | 85.87 | 66.85 | 19.02 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
01,02,21 | 2.59 | 0 | 127.84 | 131.77 | 122.9 | 125.33 | 4.94 |  | 0 | 0 | 82.97 | 65.13 | 17.84 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
02,02,21 | 2.39 | 0 | 128.07 | 131.68 | 123.19 | 125.46 | 4.87 |  | 0 | 0 | 79.14 | 62.7 | 16.44 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
03,02,21 | 1.8 | 0 | 129.18 | 131.86 | 124.3 | 126.07 | 4.88 |  | 0 | 0 | 66.95 | 54.94 | 12.01 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
04,02,21 | 1.7 | 0 | 130.14 | 132.61 | 124.7 | 126.35 | 5.44 |  | 0 | 0 | 63.92 | 52.88 | 11.04 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
05,02,21 | 1.69 | 0 | 129.84 | 132.33 | 124.75 | 126.42 | 5.09 |  | 0 | 0 | 64.29 | 53.18 | 11.11 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
06,02,21 | 1.77 | 0 | 130.28 | 132.89 | 124.76 | 126.5 | 5.52 |  | 0 | 0 | 65.76 | 54.29 | 11.47 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
07,02,21 | 1.66 | 0 | 131.05 | 133.53 | 125.18 | 126.86 | 5.87 |  | 0 | 0 | 63.84 | 53.37 | 10.47 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
08,02,21 | 1.62 | 0 | 131.04 | 133.53 | 125.46 | 127.17 | 5.58 |  | 0 | 0 | 63.95 | 53.71 | 10.24 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
09,02,21 | 1.63 | 0 | 131.06 | 133.56 | 125.3 | 127.02 | 5.76 |  | 0 | 0 | 64.1 | 53.87 | 10.23 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
10,02,21 | 1.75 | 0 | 130.13 | 132.82 | 125.32 | 127.13 | 4.81 |  | 0 | 0 | 66.91 | 55.33 | 11.58 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
11,02,21 | 2.1 | 0 | 130.57 | 133.78 | 125.52 | 127.61 | 5.05 |  | 0 | 0 | 73.48 | 59.54 | 13.94 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
12,02,21 | 2.16 | 0 | 130.32 | 133.67 | 125.72 | 127.9 | 4.59 |  | 0 | 0 | 75.28 | 60.72 | 14.56 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
13,02,21 | 2.36 | 0 | 131.02 | 134.62 | 125.54 | 127.83 | 5.48 |  | 0 | 0 | 78.01 | 62.44 | 15.57 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
14,02,21 | 2.08 | 0 | 131.76 | 134.8 | 125.44 | 127.41 | 6.32 |  | 0 | 0 | 70.91 | 57.72 | 13.19 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
15,02,21 | 1.98 | 0 | 130.62 | 133.57 | 125.34 | 127.26 | 5.28 |  | 0.07 | 0.07 | 69.95 | 56.95 | 13 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,B,E
16,02,21 | 1.68 | 0 | 131.35 | 133.82 | 126.15 | 127.81 | 5.2 |  | 0 | 0 | 63.69 | 52.85 | 10.84 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
17,02,21 | 1.66 | 0 | 131.82 | 134.32 | 126.18 | 127.88 | 5.64 |  | 0 | 0 | 63.86 | 53.36 | 10.5 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
18,02,21 | 1.76 | 0 | 130.93 | 133.56 | 125.74 | 127.49 | 5.2 |  | 0 | 0 | 65.77 | 54.33 | 11.44 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
19,02,21 | 1.82 | 0 | 131.14 | 133.87 | 125.61 | 127.43 | 5.53 |  | 0 | 0 | 67.02 | 55.33 | 11.69 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
20,02,21 | 1.88 | 0 | 130.97 | 133.74 | 125.49 | 127.32 | 5.48 |  | 0 | 0 | 67.7 | 55.51 | 12.19 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
21,02,21 | 2.02 | 0 | 131.12 | 134.08 | 125.35 | 127.28 | 5.76 |  | 0 | 0 | 70.17 | 57.12 | 13.05 | 65 |  |  | 0.46 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
22,02,21 | 1.8 | 0 | 130.8 | 133.46 | 125.57 | 127.34 | 5.23 |  | 0 | 0 | 66.34 | 54.6 | 11.74 | 65 |  |  | 0.47 |  | 0.26 | 0.46 | 24 |  | 0 | 2,E
Итого | 62.53 | 0 | 4028.11 | 4121.52 | 3863.69 | 3924.25 | 164.42 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2199.23 | [9 empty] | 744 |  | 0
70.9429
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 62,53
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 416 |  |  |  |  | 478.53 |  |  |  | 62.53
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | 20.24 |  |  |  |  | 20.24 |  |  |  | 0
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 32967.34 |  |  |  |  | 36995.46 |  |  |  | 4028.11
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 31717.95 |  |  |  |  | 35581.63 |  |  |  | 3863.69
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | 337.57 |  |  |  |  | 337.64 |  |  |  | 0.07
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8643.58 |  |  |  |  | 9387.58 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 1136.43 |  |  |  |  | 1136.43 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: боровая 3 в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003203 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 0.43 | --- | 40.44 | 41.3 | 38.37 | 39.02 | 2.07 |  | --- | --- | 67.79 | 60.01 | 7.78 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 0.5 | --- | 41.6 | 42.47 | 38.34 | 38.98 | 3.26 |  | --- | --- | 67.34 | 59.73 | 7.61 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 0.63 | --- | 40.56 | 41.71 | 37.46 | 38.28 | 3.1 |  | --- | --- | 79.32 | 68.82 | 10.5 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 0.66 | --- | 39.96 | 41.27 | 37.32 | 38.25 | 2.65 |  | --- | --- | 85.93 | 74.05 | 11.88 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 0.6 | --- | 40.59 | 41.74 | 37.63 | 38.46 | 2.96 |  | --- | --- | 79.07 | 69.03 | 10.04 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 0.53 | --- | 40.66 | 41.62 | 37.75 | 38.45 | 2.9 |  | --- | --- | 71.95 | 62.98 | 8.97 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 0.46 | --- | 40.04 | 40.99 | 38.06 | 38.77 | 1.99 |  | --- | --- | 71.82 | 63.28 | 8.54 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 0.58 | --- | 40.56 | 41.62 | 37.64 | 38.4 | 2.92 |  | --- | --- | 75.74 | 65.85 | 9.89 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 0.66 | --- | 40.12 | 41.43 | 37.42 | 38.36 | 2.7 |  | --- | --- | 85.77 | 73.93 | 11.84 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 0.57 | --- | 39.72 | 40.94 | 37.75 | 38.64 | 1.98 |  | --- | --- | 82.87 | 71.8 | 11.07 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 0.54 | --- | 39.85 | 40.97 | 37.92 | 38.75 | 1.93 |  | --- | --- | 79.09 | 68.79 | 10.3 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 0.41 | --- | 40.35 | 41.19 | 38.32 | 38.96 | 2.03 |  | --- | --- | 66.87 | 59.52 | 7.35 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 0.42 | --- | 41.15 | 41.93 | 38.48 | 39.07 | 2.67 |  | --- | --- | 63.94 | 57.06 | 6.88 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 0.4 | --- | 40.87 | 41.65 | 38.61 | 39.21 | 2.26 |  | --- | --- | 64.32 | 57.4 | 6.92 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 0.42 | --- | 41.27 | 42.1 | 38.84 | 39.47 | 2.43 |  | --- | --- | 65.74 | 58.67 | 7.07 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 0.42 | --- | 41.75 | 42.54 | 39.03 | 39.64 | 2.71 |  | --- | --- | 63.88 | 57.33 | 6.55 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 0.39 | --- | 41.54 | 42.33 | 39.19 | 39.8 | 2.35 |  | --- | --- | 63.98 | 57.5 | 6.48 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 0.41 | --- | 41.68 | 42.48 | 39.02 | 39.63 | 2.66 |  | --- | --- | 64.14 | 57.65 | 6.49 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 0.4 | --- | 40.76 | 41.6 | 38.89 | 39.54 | 1.86 |  | --- | --- | 66.91 | 59.66 | 7.25 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 0.5 | --- | 41.04 | 42.05 | 38.76 | 39.52 | 2.28 |  | --- | --- | 73.48 | 64.71 | 8.77 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 0.49 | --- | 40.63 | 41.68 | 38.68 | 39.47 | 1.95 |  | --- | --- | 75.25 | 66.2 | 9.05 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 0.6 | --- | 41.49 | 42.63 | 38.31 | 39.14 | 3.18 |  | --- | --- | 77.92 | 68.31 | 9.61 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 0.54 | --- | 42.4 | 43.37 | 38.83 | 39.55 | 3.56 |  | --- | --- | 70.73 | 62.77 | 7.96 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 0.49 | --- | 41.35 | 42.28 | 38.53 | 39.23 | 2.81 |  | --- | --- | 69.89 | 61.87 | 8.02 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 0.43 | --- | 41.76 | 42.55 | 38.98 | 39.58 | 2.78 |  | --- | --- | 63.71 | 57.01 | 6.7 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 0.44 | --- | 42.22 | 43.02 | 39.18 | 39.78 | 3.04 |  | --- | --- | 63.89 | 57.31 | 6.58 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 0.45 | --- | 41.57 | 42.41 | 38.89 | 39.52 | 2.68 |  | --- | --- | 65.83 | 58.61 | 7.22 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 0.46 | --- | 41.75 | 42.62 | 38.86 | 39.51 | 2.9 |  | --- | --- | 66.96 | 59.83 | 7.13 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 0.48 | --- | 41.63 | 42.51 | 38.67 | 39.32 | 2.96 |  | --- | --- | 67.76 | 60.09 | 7.67 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 0.54 | --- | 41.92 | 42.87 | 38.32 | 39.01 | 3.6 |  | --- | --- | 70.14 | 62.11 | 8.03 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 0.46 | --- | 41.65 | 42.5 | 38.71 | 39.34 | 2.95 |  | --- | --- | 66.33 | 59.1 | 7.23 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
Итого | 15.32 | --- | 1272.9 | 1302.37 | 1190.76 | 1212.64 | 82.14 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 744 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 15,32
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 162.97 |  |  |  |  | 178.3 |  |  |  | 15.32
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 12735.51 |  |  |  |  | 14008.41 |  |  |  | 1272.9
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 11396.57 |  |  |  |  | 12587.33 |  |  |  | 1190.76
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8474.93 |  |  |  |  | 9218.93 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 1306.13 |  |  |  |  | 1306.13 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________