## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: боровая 3а в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002300 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 2.97 | --- | 163.66 | 167.1 | 148.69 | 150.72 | 14.98 |  | --- | --- | 67.51 | 53.85 | 13.66 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 3.21 | --- | 167.93 | 171.42 | 148.16 | 150.18 | 19.77 |  | --- | --- | 67.08 | 53.72 | 13.36 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 3.65 | --- | 161.21 | 165.75 | 148.64 | 151.22 | 12.57 |  | --- | --- | 79.06 | 60.81 | 18.25 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 4.04 | --- | 160.62 | 165.84 | 148.37 | 151.3 | 12.25 |  | --- | --- | 85.6 | 65.06 | 20.54 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 3.66 | --- | 162.22 | 166.79 | 148.47 | 151.08 | 13.75 |  | --- | --- | 78.84 | 61.09 | 17.75 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 3.2 | --- | 161.44 | 165.23 | 148.6 | 150.79 | 12.84 |  | --- | --- | 71.62 | 55.91 | 15.71 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 3.16 | --- | 162.13 | 165.93 | 148.58 | 150.8 | 13.55 |  | --- | --- | 71.52 | 56.35 | 15.17 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 3.54 | --- | 161.94 | 166.14 | 148.12 | 150.48 | 13.82 |  | --- | --- | 75.43 | 58.17 | 17.26 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 4.34 | --- | 163.18 | 168.47 | 147.32 | 150.2 | 15.86 |  | --- | --- | 85.46 | 64.76 | 20.7 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 3.88 | --- | 160.61 | 165.5 | 148.11 | 150.85 | 12.51 |  | --- | --- | 82.56 | 62.96 | 19.6 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 3.7 | --- | 161.79 | 166.31 | 148.32 | 150.88 | 13.46 |  | --- | --- | 78.79 | 60.62 | 18.17 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 2.78 | --- | 162.33 | 165.67 | 149.67 | 151.68 | 12.66 |  | --- | --- | 66.63 | 53.28 | 13.35 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 2.64 | --- | 163.56 | 166.64 | 150.06 | 151.93 | 13.5 |  | --- | --- | 63.67 | 51.39 | 12.28 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 2.67 | --- | 163.81 | 166.93 | 150.04 | 151.93 | 13.77 |  | --- | --- | 64.05 | 51.68 | 12.37 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 2.81 | --- | 164.81 | 168.08 | 150 | 151.97 | 14.81 |  | --- | --- | 65.45 | 52.76 | 12.69 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 2.69 | --- | 166.23 | 169.35 | 150.43 | 152.34 | 15.8 |  | --- | --- | 63.6 | 51.91 | 11.69 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 2.56 | --- | 164.9 | 168.01 | 151.03 | 152.97 | 13.88 |  | --- | --- | 63.71 | 52.23 | 11.48 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 2.5 | --- | 163.89 | 166.99 | 150.94 | 152.89 | 12.95 |  | --- | --- | 63.86 | 52.41 | 11.45 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 2.79 | --- | 164.58 | 167.96 | 150.48 | 152.55 | 14.1 |  | --- | --- | 66.64 | 53.93 | 12.71 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 3.16 | --- | 163.26 | 167.24 | 150.81 | 153.18 | 12.45 |  | --- | --- | 73.15 | 57.85 | 15.3 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 3.27 | --- | 163.34 | 167.5 | 151.04 | 153.51 | 12.3 |  | --- | --- | 74.9 | 59 | 15.9 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 3.52 | --- | 163.54 | 168 | 150.83 | 153.42 | 12.71 |  | --- | --- | 77.68 | 60.5 | 17.18 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 3.23 | --- | 166.49 | 170.29 | 150.41 | 152.64 | 16.08 |  | --- | --- | 70.5 | 56.06 | 14.44 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 3.05 | --- | 166.03 | 169.73 | 152.16 | 154.36 | 13.87 |  | --- | --- | 69.5 | 55.37 | 14.13 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 2.67 | --- | 171.17 | 174.37 | 156.52 | 158.5 | 14.66 |  | --- | --- | 63.45 | 51.88 | 11.57 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 2.67 | --- | 171.82 | 175.05 | 156.71 | 158.73 | 15.11 |  | --- | --- | 63.63 | 52.31 | 11.32 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 2.69 | --- | 169.14 | 172.5 | 156.33 | 158.43 | 12.8 |  | --- | --- | 65.51 | 53.31 | 12.2 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 2.84 | --- | 170.6 | 174.11 | 156.11 | 158.28 | 14.49 |  | --- | --- | 66.7 | 54.27 | 12.43 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 2.88 | --- | 169.25 | 172.8 | 156.17 | 158.34 | 13.08 |  | --- | --- | 67.46 | 54.29 | 13.17 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 3.12 | --- | 170.8 | 174.63 | 155.87 | 158.18 | 14.94 |  | --- | --- | 69.86 | 56.13 | 13.73 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 2.95 | --- | 172.43 | 175.91 | 155.77 | 157.89 | 16.66 |  | --- | --- | 66.05 | 53.67 | 12.38 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
Итого | 96.86 | --- | 5118.73 | 5236.27 | 4682.75 | 4752.25 | 435.98 | 0 | --- | --- | 2189.47 | [9 empty] | 744 |  | 0
70.6281
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 96,86
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 781.88 |  |  |  |  | 878.74 |  |  |  | 96.86
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 57687.61 |  |  |  |  | 62806.34 |  |  |  | 5118.73
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 54850.16 |  |  |  |  | 59532.91 |  |  |  | 4682.75
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8740.9 |  |  |  |  | 9484.9 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 5.47 |  |  |  |  | 5.47 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: боровая 3а в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002300 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 1.48 | --- | 88.85 | 90.69 | 76.64 | 77.83 | 12.21 |  | --- | --- | 67.07 | 57.62 | 9.45 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 1.72 | --- | 92.77 | 94.67 | 76.06 | 77.24 | 16.71 |  | --- | --- | 66.58 | 57.56 | 9.02 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 1.63 | --- | 85.33 | 87.71 | 76.54 | 78.07 | 8.79 |  | --- | --- | 78.65 | 65.77 | 12.88 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 1.76 | --- | 84.73 | 87.45 | 76.5 | 78.25 | 8.23 |  | --- | --- | 85.04 | 70.73 | 14.31 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 1.67 | --- | 86.74 | 89.14 | 76.46 | 78.01 | 10.28 |  | --- | --- | 78.08 | 66.11 | 11.97 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 1.5 | --- | 86.52 | 88.53 | 76.64 | 77.94 | 9.87 |  | --- | --- | 71.22 | 60.15 | 11.07 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 1.5 | --- | 87.24 | 89.26 | 76.6 | 77.91 | 10.65 |  | --- | --- | 70.94 | 60.58 | 10.36 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 1.69 | --- | 87.13 | 89.37 | 76.29 | 77.7 | 10.84 |  | --- | --- | 75.07 | 62.82 | 12.25 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 2.05 | --- | 87.99 | 90.81 | 75.8 | 77.53 | 12.2 |  | --- | --- | 84.89 | 70.67 | 14.22 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 1.73 | --- | 85.36 | 87.93 | 76.37 | 78.02 | 8.99 |  | --- | --- | 81.97 | 68.4 | 13.57 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 1.73 | --- | 86.88 | 89.28 | 76.39 | 77.92 | 10.48 |  | --- | --- | 78.28 | 65.66 | 12.62 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 1.33 | --- | 87.34 | 89.11 | 77.2 | 78.37 | 10.15 |  | --- | --- | 66.09 | 56.94 | 9.15 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 1.32 | --- | 88.71 | 90.36 | 77.46 | 78.54 | 11.25 |  | --- | --- | 63.26 | 54.64 | 8.62 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 1.36 | --- | 89.13 | 90.81 | 77.4 | 78.5 | 11.73 |  | --- | --- | 63.66 | 55.01 | 8.65 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 1.43 | --- | 90.06 | 91.82 | 77.46 | 78.61 | 12.59 |  | --- | --- | 64.98 | 56.21 | 8.77 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 1.44 | --- | 91.48 | 93.18 | 77.8 | 78.9 | 13.68 |  | --- | --- | 63.21 | 55 | 8.21 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 1.32 | --- | 89.89 | 91.56 | 78.26 | 79.38 | 11.62 |  | --- | --- | 63.32 | 55.18 | 8.14 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 1.27 | --- | 89.02 | 90.69 | 78.26 | 79.38 | 10.77 |  | --- | --- | 63.49 | 55.36 | 8.13 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 1.42 | --- | 89.7 | 91.52 | 77.73 | 78.93 | 11.97 |  | --- | --- | 66.22 | 57.32 | 8.9 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 1.48 | --- | 87.5 | 89.61 | 77.9 | 79.29 | 9.6 |  | --- | --- | 72.7 | 62.03 | 10.67 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 1.52 | --- | 87.52 | 89.72 | 77.94 | 79.4 | 9.58 |  | --- | --- | 74.37 | 63.44 | 10.93 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 1.62 | --- | 87.62 | 89.98 | 77.9 | 79.44 | 9.72 |  | --- | --- | 77.15 | 65.32 | 11.83 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 1.65 | --- | 91.46 | 93.51 | 77.43 | 78.74 | 14.03 |  | --- | --- | 69.86 | 60.27 | 9.59 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 1.5 | --- | 91.19 | 93.19 | 79.38 | 80.7 | 11.81 |  | --- | --- | 68.85 | 59.46 | 9.39 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 1.38 | --- | 96.51 | 98.29 | 83.7 | 84.91 | 12.8 |  | --- | --- | 63.05 | 55.41 | 7.64 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 1.4 | --- | 97.11 | 98.92 | 83.77 | 84.99 | 13.35 |  | --- | --- | 63.25 | 55.78 | 7.47 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 1.32 | --- | 94.29 | 96.14 | 83.66 | 84.93 | 10.63 |  | --- | --- | 65.13 | 57.01 | 8.12 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 1.43 | --- | 95.71 | 97.65 | 83.39 | 84.71 | 12.31 |  | --- | --- | 66.19 | 58.05 | 8.14 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 1.42 | --- | 94.29 | 96.25 | 83.48 | 84.8 | 10.81 |  | --- | --- | 67.08 | 58.1 | 8.98 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 1.6 | --- | 96.01 | 98.13 | 83.14 | 84.54 | 12.87 |  | --- | --- | 69.39 | 60.16 | 9.23 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 1.57 | --- | 97.6 | 99.54 | 82.98 | 84.26 | 14.61 |  | --- | --- | 65.6 | 57.32 | 8.28 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
Итого | 47.26 | --- | 2791.67 | 2854.82 | 2436.53 | 2477.74 | 355.14 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 744 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 47,26
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 606.73 |  |  |  |  | 653.99 |  |  |  | 47.26
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 43281.38 |  |  |  |  | 46073.04 |  |  |  | 2791.67
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 36698.39 |  |  |  |  | 39134.92 |  |  |  | 2436.53
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8688.93 |  |  |  |  | 9432.93 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 57.4 |  |  |  |  | 57.4 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________