## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: боровая 3а в 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002675 Ввод № 1 Схема подключения № 2,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 1.33 | --- | 75.31 | 76.91 | 75.58 | 76.48 |  |  | --- | --- | 67.83 | 50.28 | 17.55 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 1.32 | --- | 75.31 | 76.89 | 75.58 | 76.47 |  |  | --- | --- | 67.45 | 50.02 | 17.43 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 1.74 | --- | 74.96 | 77.08 | 75.24 | 76.36 |  |  | --- | --- | 79.29 | 56.11 | 23.18 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 1.97 | --- | 74.65 | 77.09 | 74.93 | 76.18 |  |  | --- | --- | 85.96 | 59.64 | 26.32 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 1.73 | --- | 74.84 | 76.97 | 75.09 | 76.22 |  |  | --- | --- | 79.38 | 56.37 | 23.01 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 1.5 | --- | 75.02 | 76.79 | 75.29 | 76.25 |  |  | --- | --- | 71.88 | 51.9 | 19.98 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 1.47 | --- | 75.09 | 76.87 | 75.34 | 76.32 |  |  | --- | --- | 71.95 | 52.43 | 19.52 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 1.63 | --- | 74.82 | 76.77 | 75.1 | 76.13 |  |  | --- | --- | 75.59 | 53.83 | 21.76 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 1.97 | --- | 74.36 | 76.79 | 74.65 | 75.88 |  |  | --- | --- | 85.83 | 59.38 | 26.45 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 1.86 | --- | 74.61 | 76.9 | 74.87 | 76.06 |  |  | --- | --- | 82.96 | 58.08 | 24.88 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 1.74 | --- | 74.84 | 76.95 | 75.1 | 76.21 |  |  | --- | --- | 79.13 | 55.93 | 23.2 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 1.3 | --- | 75.67 | 77.24 | 75.93 | 76.82 |  |  | --- | --- | 67.03 | 49.92 | 17.11 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 1.19 | --- | 75.99 | 77.43 | 76.23 | 77.07 |  |  | --- | --- | 63.97 | 48.38 | 15.59 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 1.2 | --- | 75.94 | 77.4 | 76.2 | 77.04 |  |  | --- | --- | 64.33 | 48.62 | 15.71 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 1.24 | --- | 75.97 | 77.49 | 76.22 | 77.1 |  |  | --- | --- | 65.82 | 49.55 | 16.27 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 1.14 | --- | 76.27 | 77.71 | 76.53 | 77.39 |  |  | --- | --- | 63.88 | 49.04 | 14.84 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 1.12 | --- | 76.45 | 77.9 | 76.72 | 77.6 |  |  | --- | --- | 64 | 49.45 | 14.55 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 1.11 | --- | 76.37 | 77.83 | 76.64 | 77.52 |  |  | --- | --- | 64.13 | 49.58 | 14.55 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 1.25 | --- | 76.16 | 77.73 | 76.41 | 77.33 |  |  | --- | --- | 66.94 | 50.59 | 16.35 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 1.49 | --- | 76.14 | 78.01 | 76.42 | 77.47 |  |  | --- | --- | 73.47 | 54 | 19.47 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 1.55 | --- | 76.18 | 78.14 | 76.46 | 77.55 |  |  | --- | --- | 75.27 | 55 | 20.27 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 1.66 | --- | 76.07 | 78.16 | 76.33 | 77.47 |  |  | --- | --- | 78.02 | 56.29 | 21.73 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 1.43 | --- | 76.12 | 77.88 | 76.37 | 77.36 |  |  | --- | --- | 71.01 | 52.34 | 18.67 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 1.4 | --- | 76.2 | 77.92 | 76.48 | 77.44 |  |  | --- | --- | 69.99 | 51.63 | 18.36 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 1.18 | --- | 76.53 | 77.97 | 76.78 | 77.62 |  |  | --- | --- | 63.74 | 48.42 | 15.32 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 1.15 | --- | 76.64 | 78.09 | 76.89 | 77.75 |  |  | --- | --- | 63.9 | 48.96 | 14.94 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 1.23 | --- | 76.34 | 77.87 | 76.6 | 77.49 |  |  | --- | --- | 65.78 | 49.72 | 16.06 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 1.26 | --- | 76.24 | 77.83 | 76.51 | 77.43 |  |  | --- | --- | 67.1 | 50.6 | 16.5 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 1.31 | --- | 76.19 | 77.8 | 76.43 | 77.35 |  |  | --- | --- | 67.71 | 50.57 | 17.14 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 1.38 | --- | 76.08 | 77.8 | 76.33 | 77.31 |  |  | --- | --- | 70.21 | 52.09 | 18.12 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 1.25 | --- | 76.2 | 77.75 | 76.46 | 77.36 |  |  | --- | --- | 66.39 | 49.97 | 16.42 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
Итого | 44.08 | --- | 2347.54 | 2401.96 | 2355.73 | 2386.03 | 0 | 0 | --- | --- | 2199.94 | [9 empty] | 744 |  | 0
70.9658
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 44,08
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 172.15 |  |  |  |  | 216.23 |  |  |  | 44.08
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 11326.87 |  |  |  |  | 13674.41 |  |  |  | 2347.54
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 11368.05 |  |  |  |  | 13723.78 |  |  |  | 2355.73
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 7570.82 |  |  |  |  | 8314.82 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 41.93 |  |  |  |  | 41.93 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________