## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: боровая 3а в 4 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002677 Ввод № 1 Схема подключения № 1,3
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 1.32 | 0 | 72.58 | 74.1 | 72.57 | 73.39 | 0.02 |  | 0 | 0 | 67.36 | 49.22 | 18.14 | 49.23 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
24,01,21 | 1.31 | 0 | 72.63 | 74.13 | 72.59 | 73.41 | 0.04 |  | 0.01 | 0.01 | 66.98 | 49.08 | 17.9 | 48.02 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
25,01,21 | 1.73 | 0 | 72.36 | 74.38 | 72.34 | 73.37 | 0.02 |  | 0 | 0 | 78.67 | 54.87 | 23.8 | 54.88 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
26,01,21 | 1.96 | 0 | 72.11 | 74.44 | 72.07 | 73.22 | 0.04 |  | 0 | 0 | 85.3 | 58.26 | 27.04 | 58.26 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
27,01,21 | 1.73 | 0 | 72.26 | 74.29 | 72.19 | 73.22 | 0.07 |  | 0 | 0 | 78.83 | 54.95 | 23.88 | 54.95 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
28,01,21 | 1.51 | 0 | 72.31 | 73.99 | 72.24 | 73.11 | 0.07 |  | 0 | 0 | 71.32 | 50.59 | 20.73 | 50.6 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
29,01,21 | 1.48 | 0 | 72.27 | 73.96 | 72.2 | 73.09 | 0.07 |  | 0 | 0 | 71.45 | 51.03 | 20.42 | 51.02 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
30,01,21 | 1.63 | 0 | 71.97 | 73.82 | 71.91 | 72.84 | 0.07 |  | 0 | 0 | 74.98 | 52.39 | 22.59 | 52.42 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
31,01,21 | 1.97 | 0 | 71.5 | 73.8 | 71.43 | 72.55 | 0.07 |  | 0 | 0 | 85.15 | 57.72 | 27.43 | 57.71 |  |  | 0.48 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
01,02,21 | 1.87 | 0 | 71.72 | 73.89 | 71.64 | 72.71 | 0.08 |  | 0 | 0 | 82.33 | 56.36 | 25.97 | 56.36 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
02,02,21 | 1.74 | 0 | 71.89 | 73.89 | 71.82 | 72.83 | 0.07 |  | 0 | 0 | 78.53 | 54.47 | 24.06 | 54.47 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
03,02,21 | 1.31 | 0 | 72.63 | 74.12 | 72.58 | 73.39 | 0.05 |  | 0 | 0 | 66.57 | 48.63 | 17.94 | 48.64 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
04,02,21 | 1.2 | 0 | 72.93 | 74.3 | 72.87 | 73.63 | 0.06 |  | 0 | 0 | 63.53 | 47.14 | 16.39 | 47.14 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
05,02,21 | 1.21 | 0 | 72.89 | 74.27 | 72.84 | 73.61 | 0.05 |  | 0 | 0 | 63.89 | 47.41 | 16.48 | 47.41 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
06,02,21 | 1.25 | 0 | 72.89 | 74.33 | 72.81 | 73.61 | 0.08 |  | 0 | 0 | 65.37 | 48.38 | 16.99 | 48.38 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
07,02,21 | 1.15 | 0 | 73.19 | 74.56 | 73.12 | 73.9 | 0.08 |  | 0 | 0 | 63.47 | 47.81 | 15.66 | 47.81 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
08,02,21 | 1.14 | 0 | 73.35 | 74.73 | 73.26 | 74.06 | 0.09 |  | 0 | 0 | 63.6 | 48.19 | 15.41 | 48.18 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
09,02,21 | 1.13 | 0 | 73.24 | 74.62 | 73.16 | 73.96 | 0.08 |  | 0 | 0 | 63.73 | 48.41 | 15.32 | 48.41 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
10,02,21 | 1.25 | 0 | 73.04 | 74.53 | 72.94 | 73.78 | 0.1 |  | 0 | 0 | 66.49 | 49.46 | 17.03 | 49.47 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
11,02,21 | 1.49 | 0 | 73.01 | 74.78 | 72.93 | 73.88 | 0.08 |  | 0 | 0 | 72.94 | 52.64 | 20.3 | 52.64 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
12,02,21 | 1.55 | 0 | 73.05 | 74.9 | 72.97 | 73.96 | 0.08 |  | 0 | 0 | 74.76 | 53.66 | 21.1 | 53.66 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
13,02,21 | 1.65 | 0 | 72.94 | 74.92 | 72.84 | 73.88 | 0.1 |  | 0 | 0 | 77.47 | 54.97 | 22.5 | 54.97 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
14,02,21 | 1.41 | 0 | 72.93 | 74.6 | 72.85 | 73.75 | 0.09 |  | 0 | 0 | 70.52 | 51.31 | 19.21 | 51.3 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
15,02,21 | 1.39 | 0 | 72.97 | 74.6 | 72.89 | 73.77 | 0.08 |  | 0 | 0 | 69.51 | 50.57 | 18.94 | 50.57 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
16,02,21 | 1.17 | 0 | 73.27 | 74.63 | 73.18 | 73.95 | 0.09 |  | 0 | 0 | 63.32 | 47.39 | 15.93 | 47.39 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
17,02,21 | 1.15 | 0 | 73.38 | 74.75 | 73.27 | 74.06 | 0.11 |  | 0 | 0 | 63.5 | 47.99 | 15.51 | 47.99 |  |  | 0.5 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
18,02,21 | 1.22 | 0 | 73.07 | 74.52 | 73 | 73.81 | 0.08 |  | 0 | 0 | 65.33 | 48.73 | 16.6 | 48.74 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
19,02,21 | 1.26 | 0 | 73 | 74.5 | 72.91 | 73.75 | 0.09 |  | 0 | 0 | 66.67 | 49.5 | 17.17 | 49.49 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
20,02,21 | 1.3 | 0 | 72.96 | 74.48 | 72.88 | 73.72 | 0.08 |  | 0 | 0 | 67.24 | 49.58 | 17.66 | 49.59 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
21,02,21 | 1.37 | 0 | 72.86 | 74.49 | 72.77 | 73.66 | 0.1 |  | 0 | 0 | 69.73 | 51.02 | 18.71 | 51.02 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
22,02,21 | 1.25 | 0 | 72.97 | 74.44 | 72.88 | 73.7 | 0.09 |  | 0 | 0 | 65.95 | 48.96 | 16.99 | 48.95 |  |  | 0.49 |  | 0.28 | 0.32 | 24 |  | 0
Итого | 44.08 | 0 | 2254.17 | 2305.76 | 2251.93 | 2279.57 | 2.24 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2184.49 | [9 empty] | 744 |  | 0
70.4674
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 44,08
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 173.46 |  |  |  |  | 217.53 |  |  |  | 44.08
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | 0.59 |  |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 0
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 11015.25 |  |  |  |  | 13269.42 |  |  |  | 2254.17
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 11003.93 |  |  |  |  | 13255.87 |  |  |  | 2251.93
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | 9.96 |  |  |  |  | 9.97 |  |  |  | 0.01
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 4392.08 |  |  |  |  | 5136.08 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 3251.8 |  |  |  |  | 3251.8 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: боровая 3а в 4 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002677 Ввод № 2 Схема подключения № ---
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
24,01,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
25,01,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
26,01,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
27,01,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
28,01,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
29,01,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
30,01,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
31,01,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
01,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
02,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
03,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
04,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
05,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
06,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
07,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
08,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
09,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
10,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
11,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
12,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
13,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
14,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
15,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
16,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
17,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
18,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
19,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
20,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
21,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
22,02,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1878.37
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 58229.37
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 0,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 0,00
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 58229.37
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________