## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Калинина 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.07 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x845C ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,11 | 315,22 | 322,41 | 5,36 | 57,61 | 304,90 | 309,30 | 3,93 | 10,50 | 10,32 | 3857 | 542 | 24 | 0
24/01/21 | 70,06 | 314,68 | 322,33 | 5,36 | 59,00 | 304,14 | 308,60 | 3,94 | 11,06 | 10,54 | 4056 | 571 | 24 | 0
25/01/21 | 78,36 | 314,34 | 323,24 | 5,36 | 65,01 | 304,18 | 309,99 | 3,94 | 13,35 | 10,16 | 4815 | 617 | 24 | 0
26/01/21 | 83,48 | 315,16 | 325,47 | 5,37 | 68,60 | 305,44 | 311,59 | 3,93 | 14,88 | 9,72 | 5320 | 618 | 24 | 0
27/01/21 | 79,96 | 318,04 | 327,75 | 5,39 | 66,10 | 307,62 | 313,35 | 3,94 | 13,86 | 10,42 | 5051 | 624 | 24 | 0
28/01/21 | 69,23 | 314,55 | 321,85 | 5,35 | 58,07 | 303,89 | 308,39 | 3,93 | 11,16 | 10,66 | 4083 | 566 | 24 | 0
29/01/21 | 74,43 | 314,34 | 322,65 | 5,36 | 61,90 | 303,90 | 308,97 | 3,94 | 12,53 | 10,44 | 4541 | 596 | 24 | 0
30/01/21 | 74,44 | 320,34 | 328,90 | 5,41 | 62,03 | 308,46 | 313,54 | 3,94 | 12,41 | 11,88 | 4667 | 677 | 24 | 0
31/01/21 | 81,86 | 320,56 | 330,64 | 5,41 | 67,19 | 309,03 | 315,07 | 3,94 | 14,67 | 11,53 | 5435 | 725 | 24 | 0
01/02/21 | 82,58 | 317,19 | 327,19 | 5,38 | 67,93 | 306,33 | 312,55 | 3,94 | 14,65 | 10,86 | 5343 | 680 | 24 | 0
02/02/21 | 77,66 | 318,22 | 327,44 | 5,39 | 64,59 | 307,52 | 312,93 | 3,94 | 13,07 | 10,70 | 4806 | 633 | 24 | 0
03/02/21 | 71,26 | 321,21 | 328,98 | 5,43 | 60,10 | 310,13 | 315,10 | 3,94 | 11,16 | 11,08 | 4200 | 603 | 24 | 0
04/02/21 | 62,00 | 319,80 | 325,82 | 5,40 | 53,26 | 308,34 | 312,21 | 3,94 | 8,74 | 11,46 | 3354 | 553 | 24 | 0
05/02/21 | 64,67 | 316,42 | 322,86 | 5,37 | 55,14 | 305,86 | 310,03 | 3,93 | 9,53 | 10,56 | 3550 | 527 | 24 | 0
06/02/21 | 68,89 | 317,04 | 324,33 | 5,39 | 58,29 | 306,90 | 311,46 | 3,94 | 10,60 | 10,14 | 3909 | 537 | 24 | 0
07/02/21 | 63,60 | 315,90 | 322,14 | 5,36 | 54,58 | 302,76 | 306,76 | 3,94 | 9,02 | 13,14 | 3509 | 650 | 24 | 0
08/02/21 | 62,98 | 316,95 | 323,01 | 5,38 | 54,26 | 304,42 | 308,51 | 3,95 | 8,72 | 12,53 | 3385 | 617 | 24 | 0
09/02/21 | 64,39 | 314,60 | 320,95 | 5,37 | 55,41 | 303,84 | 307,97 | 3,95 | 8,98 | 10,76 | 3371 | 543 | 24 | 0
10/02/21 | 71,13 | 318,58 | 326,35 | 5,40 | 60,07 | 308,08 | 312,95 | 3,94 | 11,06 | 10,50 | 4110 | 585 | 24 | 0
11/02/21 | 72,25 | 323,53 | 331,42 | 5,45 | 61,03 | 312,25 | 317,51 | 3,94 | 11,22 | 11,28 | 4271 | 628 | 24 | 0
12/02/21 | 73,78 | 316,63 | 324,81 | 5,37 | 61,65 | 305,52 | 310,67 | 3,93 | 12,13 | 11,11 | 4479 | 631 | 24 | 0
13/02/21 | 77,10 | 326,52 | 335,71 | 5,47 | 64,33 | 315,31 | 320,95 | 3,93 | 12,77 | 11,21 | 4847 | 662 | 24 | 0
14/02/21 | 75,62 | 334,36 | 343,72 | 5,57 | 63,62 | 323,82 | 329,24 | 3,95 | 12,00 | 10,54 | 4641 | 619 | 24 | 0
15/02/21 | 73,13 | 319,01 | 327,30 | 5,40 | 61,70 | 309,80 | 314,84 | 3,93 | 11,43 | 9,21 | 4176 | 514 | 24 | 0
16/02/21 | 64,28 | 322,16 | 328,90 | 5,44 | 55,17 | 312,34 | 316,30 | 3,94 | 9,11 | 9,82 | 3430 | 489 | 24 | 0
17/02/21 | 63,58 | 321,58 | 328,00 | 5,44 | 54,71 | 311,62 | 315,61 | 3,94 | 8,87 | 9,96 | 3354 | 492 | 24 | 0
18/02/21 | 63,86 | 322,67 | 329,33 | 5,44 | 54,69 | 311,72 | 315,61 | 3,94 | 9,17 | 10,95 | 3506 | 545 | 24 | 0
19/02/21 | 68,55 | 321,25 | 328,47 | 5,43 | 58,17 | 310,80 | 315,48 | 3,93 | 10,38 | 10,45 | 3897 | 556 | 24 | 0
20/02/21 | 67,80 | 321,25 | 328,43 | 5,43 | 57,46 | 311,04 | 315,57 | 3,93 | 10,34 | 10,21 | 3864 | 536 | 24 | 0
21/02/21 | 73,18 | 316,76 | 324,85 | 5,38 | 61,31 | 306,05 | 311,12 | 3,94 | 11,87 | 10,71 | 4372 | 604 | 24 | 0
22/02/21 | 70,71 | 316,83 | 324,61 | 5,40 | 59,79 | 307,80 | 312,46 | 3,94 | 10,92 | 9,03 | 3961 | 493 | 24 | 0
Итого: |  | 9885,69 | 10129, |  |  | 9553,81 | 9704,6 |  |  | 331,88 | 130160 | 18233 | 744 | 0
Средние: | 71,38 |  |  | 5,40 | 60,08 |  |  | 3,93 | 11,29
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 34409,46 | 35177,47 | 33222,16 | 33709,39 | 1187,30 | 415966 | 62169 | 2712 | 63
22/02/2124:00 | 44295,15 | 45307,33 | 42775,97 | 43414,02 | 1519,18 | 546126 | 80402 | 3456 | 63
Итого: | 9885,69 | 10129,86 | 9553,81 | 9704,63 | 331,88 | 130160 | 18233 | 744 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3551ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Калинина 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.01 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00275966 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x845C ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,76 | 110,84 | 113,25 | 5,14 | 63,71 | 101,97 | 103,89 | 4,85 | 6,10 | 5,05 | 8,87 | 1080 | 518 | 24 | 0
24/01/21 | 70,73 | 110,93 | 113,46 | 5,14 | 65,38 | 101,60 | 103,61 | 4,85 | 6,90 | 5,35 | 9,33 | 1157 | 564 | 24 | 0
25/01/21 | 79,17 | 109,89 | 112,99 | 5,15 | 73,35 | 101,71 | 104,21 | 4,86 | 6,60 | 5,82 | 8,18 | 1199 | 563 | 24 | 0
26/01/21 | 84,34 | 110,17 | 113,67 | 5,15 | 78,08 | 101,88 | 104,74 | 4,85 | 6,30 | 6,26 | 8,29 | 1301 | 608 | 24 | 0
27/01/21 | 80,68 | 111,67 | 114,94 | 5,17 | 74,83 | 102,60 | 105,20 | 4,87 | 6,10 | 5,85 | 9,07 | 1286 | 619 | 24 | 0
28/01/21 | 69,93 | 110,61 | 113,10 | 5,13 | 64,55 | 101,50 | 103,46 | 4,84 | 6,00 | 5,38 | 9,11 | 1138 | 545 | 24 | 0
29/01/21 | 75,19 | 110,37 | 113,21 | 5,14 | 69,29 | 101,46 | 103,70 | 4,84 | 7,00 | 5,90 | 8,91 | 1225 | 575 | 24 | 0
30/01/21 | 75,21 | 113,33 | 116,24 | 5,18 | 69,18 | 102,91 | 105,13 | 4,87 | 9,60 | 6,03 | 10,42 | 1352 | 671 | 24 | 0
31/01/21 | 82,76 | 112,93 | 116,40 | 5,19 | 76,40 | 102,97 | 105,72 | 4,88 | 8,70 | 6,36 | 9,96 | 1430 | 722 | 24 | 0
01/02/21 | 83,40 | 111,22 | 114,65 | 5,16 | 77,07 | 102,14 | 104,89 | 4,86 | 5,90 | 6,33 | 9,08 | 1360 | 649 | 24 | 0
02/02/21 | 78,43 | 111,93 | 115,06 | 5,17 | 72,68 | 102,44 | 104,97 | 4,87 | 6,40 | 5,75 | 9,49 | 1289 | 638 | 24 | 0
03/02/21 | 71,92 | 112,90 | 115,58 | 5,20 | 66,58 | 103,53 | 105,70 | 4,89 | 5,90 | 5,34 | 9,37 | 1179 | 572 | 24 | 0
04/02/21 | 62,58 | 112,84 | 114,89 | 5,17 | 58,35 | 102,96 | 104,60 | 4,88 | 5,00 | 4,23 | 9,88 | 1003 | 527 | 24 | 0
05/02/21 | 65,28 | 111,14 | 113,33 | 5,15 | 60,69 | 102,26 | 104,00 | 4,86 | 5,10 | 4,59 | 8,88 | 1007 | 493 | 24 | 0
06/02/21 | 69,53 | 111,16 | 113,64 | 5,18 | 64,44 | 102,52 | 104,53 | 4,87 | 6,30 | 5,09 | 8,64 | 1082 | 511 | 24 | 0
07/02/21 | 64,18 | 112,42 | 114,57 | 5,13 | 59,78 | 100,89 | 102,57 | 4,85 | 8,50 | 4,40 | 11,53 | 1125 | 630 | 24 | 0
08/02/21 | 63,55 | 112,28 | 114,39 | 5,15 | 59,29 | 101,54 | 103,22 | 4,86 | 7,00 | 4,26 | 10,74 | 1062 | 586 | 24 | 0
09/02/21 | 64,95 | 110,71 | 112,85 | 5,15 | 60,53 | 101,55 | 103,24 | 4,86 | 7,70 | 4,42 | 9,16 | 998 | 509 | 24 | 0
10/02/21 | 71,86 | 111,81 | 114,47 | 5,18 | 66,42 | 102,88 | 104,97 | 4,88 | 6,40 | 5,44 | 8,93 | 1156 | 559 | 24 | 0
11/02/21 | 72,94 | 113,59 | 116,36 | 5,22 | 67,52 | 104,26 | 106,49 | 4,90 | 6,30 | 5,42 | 9,33 | 1198 | 579 | 24 | 0
12/02/21 | 74,53 | 111,35 | 114,18 | 5,15 | 68,68 | 101,97 | 104,13 | 4,85 | 6,40 | 5,85 | 9,38 | 1246 | 598 | 24 | 0
13/02/21 | 77,89 | 114,74 | 117,90 | 5,24 | 71,81 | 105,13 | 107,62 | 4,91 | 6,90 | 6,08 | 9,61 | 1340 | 641 | 24 | 0
14/02/21 | 76,39 | 117,46 | 120,55 | 5,33 | 70,58 | 108,08 | 110,49 | 4,98 | 7,80 | 5,81 | 9,38 | 1296 | 618 | 24 | 0
15/02/21 | 73,81 | 111,28 | 114,07 | 5,19 | 68,73 | 103,48 | 105,75 | 4,87 | 5,60 | 5,08 | 7,80 | 1063 | 489 | 24 | 0
16/02/21 | 64,88 | 112,97 | 115,17 | 5,21 | 60,50 | 104,39 | 106,12 | 4,90 | 5,90 | 4,38 | 8,58 | 969 | 472 | 24 | 0
17/02/21 | 64,16 | 112,62 | 114,79 | 5,22 | 59,86 | 104,23 | 105,91 | 4,91 | 4,90 | 4,30 | 8,39 | 943 | 458 | 24 | 0
18/02/21 | 64,47 | 113,71 | 115,94 | 5,21 | 60,06 | 104,08 | 105,80 | 4,90 | 5,90 | 4,41 | 9,63 | 1034 | 534 | 24 | 0
19/02/21 | 69,20 | 112,54 | 114,99 | 5,20 | 64,22 | 103,87 | 105,83 | 4,89 | 6,30 | 4,98 | 8,67 | 1076 | 515 | 24 | 0
20/02/21 | 68,45 | 112,48 | 114,91 | 5,20 | 63,48 | 103,88 | 105,84 | 4,89 | 6,60 | 4,97 | 8,60 | 1062 | 505 | 24 | 0
21/02/21 | 73,92 | 111,10 | 113,90 | 5,17 | 68,14 | 102,12 | 104,28 | 4,86 | 7,40 | 5,78 | 8,98 | 1211 | 568 | 24 | 0
22/02/21 | 71,39 | 110,55 | 113,13 | 5,19 | 66,08 | 102,83 | 104,89 | 4,88 | 6,90 | 5,31 | 7,72 | 1058 | 469 | 24 | 0
Итого: |  | 3473,54 | 3556,5 |  |  | 3189,63 | 3255,5 |  | 204,40 |  | 283,91 | 35925 | 17505 | 744 | 0
Средние: | 72,08 |  |  | 5,17 | 66,78 |  |  | 4,87 |  | 5,29
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 12188,19 | 12452,18 | 11163,97 | 11373,22 | 654,70 | 1024,22 | 119813 | 59677 | 2712 | 63
22/02/2124:00 | 15661,73 | 16008,76 | 14353,60 | 14628,72 | 859,10 | 1308,13 | 155738 | 77182 | 3456 | 63
Итого: | 3473,54 | 3556,58 | 3189,63 | 3255,50 | 204,40 | 283,91 | 35925 | 17505 | 744 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3551ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации