## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: кировская 13а-2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003196 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 3.82 | --- | 269.94 | 275.63 | 260.45 | 264.19 | 9.49 |  | --- | --- | 67.64 | 55.28 | 12.36 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 3.76 | --- | 269.4 | 275.02 | 260.05 | 263.75 | 9.35 |  | --- | --- | 67.24 | 55.05 | 12.19 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 4.64 | --- | 267.09 | 274.6 | 261.07 | 265.89 | 6.02 |  | --- | --- | 78.95 | 62.9 | 16.05 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 5.21 | --- | 265.53 | 274.17 | 259.45 | 264.92 | 6.08 |  | --- | --- | 85.67 | 67.54 | 18.13 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 4.67 | --- | 267.39 | 274.99 | 260.25 | 265.14 | 7.13 |  | --- | --- | 79.27 | 63.39 | 15.88 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 4.1 | --- | 265.98 | 272.23 | 258.74 | 262.77 | 7.25 |  | --- | --- | 71.62 | 57.66 | 13.96 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 4.06 | --- | 267.31 | 273.63 | 259.53 | 263.66 | 7.78 |  | --- | --- | 71.83 | 58.2 | 13.63 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 4.51 | --- | 265.39 | 272.25 | 257.24 | 261.59 | 8.15 |  | --- | --- | 75.28 | 60.01 | 15.27 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 5.38 | --- | 264.83 | 273.43 | 256.82 | 262.18 | 8.01 |  | --- | --- | 85.55 | 67.17 | 18.38 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 4.98 | --- | 265.74 | 273.86 | 259.37 | 264.53 | 6.37 |  | --- | --- | 82.76 | 65.51 | 17.25 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 4.63 | --- | 266.26 | 273.73 | 260.16 | 264.96 | 6.1 |  | --- | --- | 78.92 | 62.88 | 16.04 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 3.59 | --- | 269.38 | 274.97 | 262.53 | 266.25 | 6.86 |  | --- | --- | 66.94 | 54.93 | 12.01 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 3.4 | --- | 271.16 | 276.28 | 262.87 | 266.3 | 8.29 |  | --- | --- | 63.81 | 52.74 | 11.07 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 3.38 | --- | 269.63 | 274.78 | 262.16 | 265.61 | 7.47 |  | --- | --- | 64.16 | 52.96 | 11.2 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 3.56 | --- | 271.13 | 276.54 | 262.39 | 266 | 8.74 |  | --- | --- | 65.63 | 54.1 | 11.53 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 3.31 | --- | 277.66 | 282.9 | 269.17 | 272.77 | 8.49 |  | --- | --- | 63.73 | 53.32 | 10.41 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 3.3 | --- | 279.85 | 285.14 | 270.71 | 274.37 | 9.14 |  | --- | --- | 63.84 | 53.67 | 10.17 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 3.18 | --- | 276.64 | 281.89 | 269.29 | 272.95 | 7.35 |  | --- | --- | 63.96 | 53.8 | 10.16 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 3.46 | --- | 270.98 | 276.55 | 263.82 | 267.61 | 7.16 |  | --- | --- | 66.69 | 55.27 | 11.42 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 4.08 | --- | 270.85 | 277.46 | 264.03 | 268.4 | 6.82 |  | --- | --- | 73.18 | 59.51 | 13.67 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 4.26 | --- | 271.97 | 278.93 | 264.54 | 269.13 | 7.43 |  | --- | --- | 75.06 | 60.93 | 14.13 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 4.53 | --- | 271.7 | 279.12 | 264.07 | 268.92 | 7.63 |  | --- | --- | 77.78 | 62.77 | 15.01 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 4.02 | --- | 272.17 | 278.44 | 263.06 | 267.19 | 9.12 |  | --- | --- | 70.81 | 57.85 | 12.96 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 3.83 | --- | 270.89 | 276.98 | 263.89 | 267.93 | 7 |  | --- | --- | 69.81 | 57.05 | 12.76 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 3.31 | --- | 274.72 | 279.88 | 267.54 | 271.04 | 7.19 |  | --- | --- | 63.58 | 52.81 | 10.77 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 3.33 | --- | 279.67 | 284.94 | 271.23 | 274.85 | 8.44 |  | --- | --- | 63.74 | 53.31 | 10.43 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 3.45 | --- | 273.08 | 278.52 | 265.74 | 269.42 | 7.34 |  | --- | --- | 65.53 | 54.25 | 11.28 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 3.55 | --- | 273.31 | 278.97 | 265.55 | 269.38 | 7.76 |  | --- | --- | 66.94 | 55.41 | 11.53 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 3.66 | --- | 272.77 | 278.5 | 264.98 | 268.82 | 7.79 |  | --- | --- | 67.47 | 55.52 | 11.95 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 3.83 | --- | 272.59 | 278.72 | 265.21 | 269.3 | 7.39 |  | --- | --- | 70 | 57.39 | 12.61 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 3.5 | --- | 273.25 | 278.79 | 265.84 | 269.59 | 7.41 |  | --- | --- | 66.21 | 54.76 | 11.45 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.39 | --- | 24 |  | 0
Итого | 122.28 | --- | 8398.27 | 8591.9 | 8161.74 | 8289.47 | 236.52 | 0 | --- | --- | 2193.6 | [9 empty] | 744 |  | 0
70.7613
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 122,28
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 1139.46 |  |  |  |  | 1261.74 |  |  |  | 122.28
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 99536.73 |  |  |  |  | 107934.99 |  |  |  | 8398.27
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 96322.41 |  |  |  |  | 104484.16 |  |  |  | 8161.74
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 10827.73 |  |  |  |  | 11571.73 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: кировская 13а-2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003196 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 1.02 | --- | 85.31 | 87.1 | 74.05 | 75.43 | 11.26 |  | --- | --- | 67.44 | 63.2 | 4.24 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 1 | --- | 85.23 | 87 | 73.91 | 75.27 | 11.33 |  | --- | --- | 67.01 | 62.94 | 4.07 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 1.01 | --- | 82.49 | 84.8 | 74.38 | 76.21 | 8.11 |  | --- | --- | 78.79 | 73.33 | 5.46 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 1.07 | --- | 81.66 | 84.3 | 73.9 | 76 | 7.75 |  | --- | --- | 85.44 | 79.47 | 5.97 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 0.99 | --- | 82.67 | 85 | 74.21 | 76.07 | 8.46 |  | --- | --- | 78.92 | 74.04 | 4.88 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 0.9 | --- | 82.27 | 84.2 | 73.93 | 75.46 | 8.34 |  | --- | --- | 71.5 | 66.78 | 4.72 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 0.93 | --- | 83.15 | 85.1 | 74.03 | 75.58 | 9.11 |  | --- | --- | 71.57 | 67.18 | 4.39 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 1.05 | --- | 82.76 | 84.9 | 73.19 | 74.85 | 9.57 |  | --- | --- | 75.23 | 70.02 | 5.21 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 1.19 | --- | 82.24 | 84.9 | 72.88 | 74.94 | 9.37 |  | --- | --- | 85.31 | 79.35 | 5.96 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 1.01 | --- | 81.62 | 84.1 | 73.91 | 75.89 | 7.71 |  | --- | --- | 82.51 | 77 | 5.51 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 0.93 | --- | 81.72 | 84 | 74.35 | 76.18 | 7.37 |  | --- | --- | 78.73 | 73.52 | 5.21 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 0.78 | --- | 83.09 | 84.8 | 75.36 | 76.74 | 7.73 |  | --- | --- | 66.73 | 62.73 | 4 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 0.83 | --- | 84.61 | 86.2 | 75.35 | 76.61 | 9.26 |  | --- | --- | 63.66 | 59.88 | 3.78 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 0.8 | --- | 83.81 | 85.4 | 75.18 | 76.45 | 8.62 |  | --- | --- | 64.02 | 60.15 | 3.87 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 0.9 | --- | 85.11 | 86.8 | 75.01 | 76.33 | 10.11 |  | --- | --- | 65.43 | 61.54 | 3.89 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 0.88 | --- | 87.36 | 89 | 77.26 | 78.55 | 10.1 |  | --- | --- | 63.6 | 59.91 | 3.69 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 0.94 | --- | 88.73 | 90.4 | 77.62 | 78.92 | 11.11 |  | --- | --- | 63.71 | 60.04 | 3.67 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 0.85 | --- | 86.76 | 88.4 | 77.24 | 78.54 | 9.52 |  | --- | --- | 63.84 | 60.08 | 3.76 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 0.87 | --- | 84.67 | 86.4 | 75.45 | 76.82 | 9.22 |  | --- | --- | 66.54 | 62.5 | 4.04 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 0.96 | --- | 83.96 | 86 | 75.2 | 76.82 | 8.75 |  | --- | --- | 73.01 | 68.22 | 4.79 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 1.02 | --- | 84.64 | 86.8 | 75.26 | 76.96 | 9.38 |  | --- | --- | 74.84 | 70.06 | 4.78 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 1.05 | --- | 84.41 | 86.7 | 74.93 | 76.74 | 9.48 |  | --- | --- | 77.56 | 72.72 | 4.84 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 1.01 | --- | 85.45 | 87.4 | 74.82 | 76.34 | 10.63 |  | --- | --- | 70.53 | 66.3 | 4.23 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 0.87 | --- | 84.02 | 85.9 | 75.48 | 76.98 | 8.55 |  | --- | --- | 69.56 | 65.4 | 4.16 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 0.8 | --- | 85.4 | 87 | 76.78 | 78.05 | 8.63 |  | --- | --- | 63.44 | 59.66 | 3.78 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 0.9 | --- | 88.14 | 89.8 | 77.6 | 78.9 | 10.54 |  | --- | --- | 63.61 | 59.92 | 3.69 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 0.87 | --- | 85.4 | 87.1 | 76.08 | 77.42 | 9.32 |  | --- | --- | 65.43 | 61.42 | 4.01 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 0.87 | --- | 85.24 | 87 | 75.91 | 77.31 | 9.33 |  | --- | --- | 66.73 | 62.81 | 3.92 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 0.91 | --- | 85.31 | 87.1 | 75.79 | 77.2 | 9.52 |  | --- | --- | 67.35 | 63.13 | 4.22 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 0.92 | --- | 85.1 | 87 | 75.69 | 77.2 | 9.41 |  | --- | --- | 69.82 | 65.67 | 4.15 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 0.87 | --- | 85.48 | 87.2 | 76.08 | 77.45 | 9.39 |  | --- | --- | 66.04 | 62.15 | 3.89 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
Итого | 29.01 | --- | 2617.79 | 2677.8 | 2330.81 | 2378.21 | 286.98 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 744 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 29,01
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 419.94 |  |  |  |  | 448.95 |  |  |  | 29.01
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 37143.54 |  |  |  |  | 39761.34 |  |  |  | 2617.79
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 32681.09 |  |  |  |  | 35011.9 |  |  |  | 2330.81
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 10817.88 |  |  |  |  | 11561.88 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 9.85 |  |  |  |  | 9.85 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________