## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003189 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 2.22 | --- | 171.71 | 175.34 | 167.25 | 169.73 | 4.46 |  | --- | --- | 67.66 | 56.1 | 11.56 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 2.2 | --- | 171.91 | 175.51 | 167.27 | 169.73 | 4.64 |  | --- | --- | 67.28 | 55.91 | 11.37 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 2.86 | --- | 169.97 | 174.83 | 166.54 | 169.72 | 3.43 |  | --- | --- | 79.62 | 64.02 | 15.6 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 3.25 | --- | 169.46 | 174.99 | 165.58 | 169.12 | 3.88 |  | --- | --- | 85.71 | 68.03 | 17.68 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 2.79 | --- | 170.04 | 174.78 | 166.19 | 169.31 | 3.84 |  | --- | --- | 78.35 | 63.3 | 15.05 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 2.5 | --- | 170.38 | 174.43 | 166.53 | 169.21 | 3.85 |  | --- | --- | 72.06 | 58.62 | 13.44 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 2.41 | --- | 170.91 | 174.9 | 166.71 | 169.39 | 4.2 |  | --- | --- | 71.28 | 58.49 | 12.79 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 2.73 | --- | 169.82 | 174.3 | 165.8 | 168.73 | 4.02 |  | --- | --- | 76.08 | 61.34 | 14.74 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 3.3 | --- | 168.94 | 174.43 | 164.35 | 167.84 | 4.59 |  | --- | --- | 85.57 | 67.8 | 17.77 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 2.98 | --- | 168.77 | 173.9 | 165.48 | 168.82 | 3.3 |  | --- | --- | 82.42 | 65.98 | 16.44 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 2.81 | --- | 169.74 | 174.5 | 165.97 | 169.1 | 3.77 |  | --- | --- | 78.81 | 63.56 | 15.25 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 2.1 | --- | 172.25 | 175.77 | 168.37 | 170.8 | 3.88 |  | --- | --- | 66.37 | 55.34 | 11.03 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 1.96 | --- | 172.86 | 176.13 | 168.83 | 171.11 | 4.03 |  | --- | --- | 63.76 | 53.58 | 10.18 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 1.99 | --- | 172.92 | 176.24 | 168.62 | 170.93 | 4.31 |  | --- | --- | 64.21 | 53.94 | 10.27 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 2.05 | --- | 172.73 | 176.18 | 168.28 | 170.68 | 4.45 |  | --- | --- | 65.57 | 55.02 | 10.55 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 1.9 | --- | 173.52 | 176.8 | 169.03 | 171.35 | 4.5 |  | --- | --- | 63.69 | 54.02 | 9.67 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 1.84 | --- | 173.64 | 176.93 | 169.63 | 171.99 | 4.01 |  | --- | --- | 63.8 | 54.36 | 9.44 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 1.82 | --- | 173.13 | 176.43 | 169.23 | 171.61 | 3.9 |  | --- | --- | 63.98 | 54.62 | 9.36 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 2.07 | --- | 173.36 | 176.96 | 169.24 | 171.76 | 4.12 |  | --- | --- | 67 | 56.31 | 10.69 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 2.48 | --- | 173.36 | 177.64 | 169.02 | 171.93 | 4.34 |  | --- | --- | 73.53 | 60.64 | 12.89 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 2.55 | --- | 173.42 | 177.86 | 169.34 | 172.35 | 4.08 |  | --- | --- | 75 | 61.65 | 13.35 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 2.7 | --- | 172.85 | 177.57 | 169.01 | 172.18 | 3.84 |  | --- | --- | 77.69 | 63.37 | 14.32 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 2.39 | --- | 173.7 | 177.68 | 168.89 | 171.59 | 4.81 |  | --- | --- | 70.58 | 58.3 | 12.28 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 2.3 | --- | 173.78 | 177.66 | 169.73 | 172.37 | 4.05 |  | --- | --- | 69.47 | 57.49 | 11.98 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 1.97 | --- | 175.08 | 178.37 | 170.74 | 173.04 | 4.34 |  | --- | --- | 63.56 | 53.52 | 10.04 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 1.91 | --- | 175.08 | 178.39 | 170.86 | 173.21 | 4.22 |  | --- | --- | 63.7 | 53.98 | 9.72 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 2.07 | --- | 174.23 | 177.75 | 170.18 | 172.63 | 4.05 |  | --- | --- | 65.93 | 55.25 | 10.68 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 2.07 | --- | 174.12 | 177.7 | 169.98 | 172.48 | 4.14 |  | --- | --- | 66.61 | 55.94 | 10.67 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 2.21 | --- | 174.24 | 177.93 | 169.96 | 172.5 | 4.28 |  | --- | --- | 67.73 | 56.34 | 11.39 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 2.3 | --- | 173.65 | 177.55 | 169.3 | 171.97 | 4.35 |  | --- | --- | 69.9 | 57.99 | 11.91 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 2.12 | --- | 174.49 | 178.03 | 169.8 | 172.25 | 4.69 |  | --- | --- | 66.15 | 55.39 | 10.76 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
Итого | 72.84 | --- | 5344.08 | 5467.52 | 5215.7 | 5299.47 | 128.37 | 0 | --- | --- | 2193.07 | [9 empty] | 744 |  | 0
70.7442
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 72,84
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 1879.48 |  |  |  |  | 1952.31 |  |  |  | 72.84
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 168797.33 |  |  |  |  | 174141.41 |  |  |  | 5344.08
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 167028.88 |  |  |  |  | 172244.58 |  |  |  | 5215.7
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 37608.25 |  |  |  |  | 38352.25 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 99.2 |  |  |  |  | 99.2 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003189 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 0.51 | --- | 35.95 | 36.7 | 32.67 | 33.19 | 3.28 |  | --- | --- | 67.49 | 58.09 | 9.4 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 0.53 | --- | 36.26 | 37.01 | 32.58 | 33.09 | 3.68 |  | --- | --- | 67.06 | 57.82 | 9.24 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 0.6 | --- | 34.96 | 35.96 | 32.49 | 33.16 | 2.47 |  | --- | --- | 79.44 | 66.75 | 12.69 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 0.66 | --- | 34.87 | 35.99 | 32.37 | 33.13 | 2.5 |  | --- | --- | 85.45 | 71.17 | 14.28 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 0.57 | --- | 34.92 | 35.88 | 32.46 | 33.13 | 2.47 |  | --- | --- | 77.91 | 65.88 | 12.03 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 0.53 | --- | 35.03 | 35.85 | 32.49 | 33.06 | 2.55 |  | --- | --- | 71.91 | 61.01 | 10.9 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 0.52 | --- | 35.35 | 36.17 | 32.64 | 33.2 | 2.72 |  | --- | --- | 71.04 | 60.68 | 10.36 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 0.57 | --- | 35.07 | 35.98 | 32.5 | 33.13 | 2.56 |  | --- | --- | 75.93 | 63.92 | 12.01 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 0.7 | --- | 35.31 | 36.43 | 32.33 | 33.09 | 2.98 |  | --- | --- | 85.26 | 70.99 | 14.27 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 0.57 | --- | 34.33 | 35.35 | 32.61 | 33.33 | 1.72 |  | --- | --- | 82.12 | 68.81 | 13.31 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 0.57 | --- | 34.95 | 35.9 | 32.65 | 33.34 | 2.3 |  | --- | --- | 78.59 | 66.22 | 12.37 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 0.44 | --- | 35.5 | 36.2 | 33.08 | 33.62 | 2.42 |  | --- | --- | 66.1 | 57.3 | 8.8 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 0.42 | --- | 35.66 | 36.3 | 33.22 | 33.73 | 2.43 |  | --- | --- | 63.56 | 55.36 | 8.2 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 0.44 | --- | 35.9 | 36.57 | 33.17 | 33.67 | 2.73 |  | --- | --- | 64.06 | 55.69 | 8.37 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 0.46 | --- | 36.02 | 36.71 | 33.09 | 33.61 | 2.93 |  | --- | --- | 65.33 | 56.8 | 8.53 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 0.44 | --- | 36.21 | 36.86 | 33.24 | 33.75 | 2.97 |  | --- | --- | 63.51 | 55.59 | 7.92 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 0.41 | --- | 35.92 | 36.58 | 33.43 | 33.93 | 2.49 |  | --- | --- | 63.64 | 55.86 | 7.78 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 0.4 | --- | 35.78 | 36.45 | 33.35 | 33.86 | 2.43 |  | --- | --- | 63.82 | 56.06 | 7.76 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 0.46 | --- | 35.98 | 36.72 | 33.28 | 33.82 | 2.7 |  | --- | --- | 66.82 | 58.1 | 8.72 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 0.55 | --- | 36.12 | 37.01 | 33.15 | 33.76 | 2.97 |  | --- | --- | 73.35 | 62.86 | 10.49 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 0.54 | --- | 35.96 | 36.86 | 33.36 | 34.01 | 2.59 |  | --- | --- | 74.76 | 63.95 | 10.81 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 0.56 | --- | 35.7 | 36.65 | 33.28 | 33.96 | 2.42 |  | --- | --- | 77.42 | 65.87 | 11.55 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 0.55 | --- | 36.62 | 37.44 | 33.17 | 33.74 | 3.45 |  | --- | --- | 70.24 | 60.5 | 9.74 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 0.5 | --- | 36.14 | 36.94 | 33.32 | 33.88 | 2.83 |  | --- | --- | 69.22 | 59.58 | 9.64 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 0.45 | --- | 36.56 | 37.23 | 33.49 | 33.98 | 3.07 |  | --- | --- | 63.39 | 55.27 | 8.12 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 0.44 | --- | 36.45 | 37.13 | 33.57 | 34.07 | 2.88 |  | --- | --- | 63.56 | 55.61 | 7.95 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 0.45 | --- | 36.1 | 36.82 | 33.43 | 33.95 | 2.68 |  | --- | --- | 65.8 | 57.1 | 8.7 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 0.46 | --- | 36.13 | 36.87 | 33.37 | 33.9 | 2.76 |  | --- | --- | 66.38 | 57.73 | 8.65 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 0.5 | --- | 36.38 | 37.15 | 33.34 | 33.87 | 3.04 |  | --- | --- | 67.64 | 58.33 | 9.31 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 0.54 | --- | 36.49 | 37.31 | 33.16 | 33.72 | 3.33 |  | --- | --- | 69.7 | 60.05 | 9.65 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 0.51 | --- | 36.83 | 37.57 | 33.3 | 33.81 | 3.53 |  | --- | --- | 65.96 | 57.25 | 8.71 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
Итого | 15.84 | --- | 1109.45 | 1134.59 | 1023.58 | 1041.51 | 85.87 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 744 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 15,84
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 2540.53 |  |  |  |  | 2556.37 |  |  |  | 15.84
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 62738.59 |  |  |  |  | 63848.04 |  |  |  | 1109.45
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 25594.36 |  |  |  |  | 26617.93 |  |  |  | 1023.58
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 35276.38 |  |  |  |  | 36020.38 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 2430.7 |  |  |  |  | 2430.7 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________