## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: кировская 9а 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012983 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 1.68 | --- | 98 | 100.06 | 94.13 | 95.33 | 3.87 |  | --- | --- | 67.36 | 52.06 | 15.3 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 1.69 | --- | 98.39 | 100.43 | 94.05 | 95.24 | 4.34 |  | --- | --- | 66.94 | 51.81 | 15.13 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 2.17 | --- | 97.59 | 100.32 | 94.15 | 95.66 | 3.43 |  | --- | --- | 78.69 | 58.36 | 20.33 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 2.46 | --- | 97.41 | 100.56 | 93.81 | 95.51 | 3.59 |  | --- | --- | 85.37 | 62.27 | 23.1 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 2.19 | --- | 97.53 | 100.29 | 93.83 | 95.35 | 3.7 |  | --- | --- | 78.93 | 58.56 | 20.37 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 1.92 | --- | 97.9 | 100.19 | 93.71 | 94.99 | 4.19 |  | --- | --- | 71.34 | 53.8 | 17.54 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 1.86 | --- | 97.57 | 99.86 | 93.9 | 95.21 | 3.66 |  | --- | --- | 71.49 | 54.33 | 17.16 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 2.09 | --- | 97.71 | 100.22 | 93.57 | 94.94 | 4.14 |  | --- | --- | 75.02 | 55.77 | 19.25 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 2.5 | --- | 96.93 | 100.06 | 93.15 | 94.81 | 3.78 |  | --- | --- | 85.23 | 61.71 | 23.52 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 2.35 | --- | 97.16 | 100.11 | 93.58 | 95.18 | 3.57 |  | --- | --- | 82.42 | 60.34 | 22.08 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 2.17 | --- | 97.29 | 100 | 93.84 | 95.33 | 3.45 |  | --- | --- | 78.61 | 58.18 | 20.43 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 1.61 | --- | 97.95 | 99.97 | 94.79 | 95.98 | 3.16 |  | --- | --- | 66.59 | 51.62 | 14.97 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 1.52 | --- | 98.87 | 100.73 | 95.01 | 96.12 | 3.86 |  | --- | --- | 63.51 | 49.89 | 13.62 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 1.53 | --- | 98.75 | 100.63 | 95.01 | 96.13 | 3.74 |  | --- | --- | 63.87 | 50.12 | 13.75 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 1.59 | --- | 98.87 | 100.83 | 94.8 | 95.97 | 4.06 |  | --- | --- | 65.35 | 51.16 | 14.19 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 1.5 | --- | 99.52 | 101.39 | 95.27 | 96.4 | 4.26 |  | --- | --- | 63.44 | 50.35 | 13.09 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 1.44 | --- | 99.29 | 101.16 | 95.68 | 96.83 | 3.62 |  | --- | --- | 63.56 | 50.7 | 12.86 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 1.45 | --- | 99.16 | 101.03 | 95.52 | 96.68 | 3.63 |  | --- | --- | 63.7 | 50.8 | 12.9 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 1.57 | --- | 99.03 | 101.06 | 95.52 | 96.75 | 3.51 |  | --- | --- | 66.44 | 52.3 | 14.14 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 1.88 | --- | 99.45 | 101.87 | 95.63 | 97.04 | 3.82 |  | --- | --- | 72.94 | 55.99 | 16.95 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 1.97 | --- | 99.77 | 102.31 | 95.83 | 97.3 | 3.94 |  | --- | --- | 74.76 | 57.13 | 17.63 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 2.11 | --- | 99.75 | 102.46 | 95.67 | 97.21 | 4.08 |  | --- | --- | 77.52 | 58.62 | 18.9 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 1.84 | --- | 99.77 | 102.05 | 95.3 | 96.62 | 4.47 |  | --- | --- | 70.52 | 54.31 | 16.21 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 1.77 | --- | 99.62 | 101.85 | 95.8 | 97.1 | 3.82 |  | --- | --- | 69.52 | 53.64 | 15.88 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 1.51 | --- | 100.12 | 101.99 | 96.17 | 97.3 | 3.95 |  | --- | --- | 63.29 | 50.02 | 13.27 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 1.46 | --- | 100.15 | 102.03 | 96.42 | 97.57 | 3.74 |  | --- | --- | 63.46 | 50.55 | 12.91 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 1.56 | --- | 99.64 | 101.61 | 96.02 | 97.21 | 3.62 |  | --- | --- | 65.27 | 51.35 | 13.92 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 1.62 | --- | 99.87 | 101.93 | 95.85 | 97.09 | 4.02 |  | --- | --- | 66.64 | 52.34 | 14.3 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 1.65 | --- | 99.5 | 101.58 | 95.94 | 97.17 | 3.57 |  | --- | --- | 67.21 | 52.3 | 14.91 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 1.78 | --- | 99.6 | 101.83 | 95.75 | 97.05 | 3.86 |  | --- | --- | 69.72 | 53.76 | 15.96 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 1.61 | --- | 99.61 | 101.62 | 95.91 | 97.11 | 3.7 |  | --- | --- | 65.92 | 51.49 | 14.43 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
Итого | 56.05 | --- | 3061.79 | 3132.03 | 2943.64 | 2984.18 | 118.15 | 0 | --- | --- | 2184.63 | [9 empty] | 744 |  | 0
70.4719
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 56,05
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 189.76 |  |  |  |  | 245.81 |  |  |  | 56.05
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 12493.73 |  |  |  |  | 15555.51 |  |  |  | 3061.79
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 11691.84 |  |  |  |  | 14635.48 |  |  |  | 2943.64
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 5037.48 |  |  |  |  | 5781.48 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 200.17 |  |  |  |  | 200.17 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,01,21 г, по 22,02,21 г,
Адрес: кировская 9а 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012983 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,01,21 | 0.42 | --- | 33.61 | 34.32 | 31.34 | 31.84 | 2.27 |  | --- | --- | 67.41 | 58.57 | 8.84 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
24,01,21 | 0.44 | --- | 34.01 | 34.72 | 31.22 | 31.72 | 2.8 |  | --- | --- | 66.94 | 58.36 | 8.58 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
25,01,21 | 0.51 | --- | 33.02 | 33.95 | 31.13 | 31.78 | 1.9 |  | --- | --- | 78.75 | 66.99 | 11.76 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
26,01,21 | 0.56 | --- | 32.84 | 33.9 | 31.02 | 31.76 | 1.81 |  | --- | --- | 85.33 | 72.07 | 13.26 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,01,21 | 0.51 | --- | 33.05 | 33.98 | 31 | 31.66 | 2.05 |  | --- | --- | 78.78 | 67.31 | 11.47 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,01,21 | 0.49 | --- | 33.65 | 34.44 | 30.98 | 31.52 | 2.68 |  | --- | --- | 71.43 | 61.36 | 10.07 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
29,01,21 | 0.44 | --- | 33.23 | 34.01 | 31.11 | 31.67 | 2.12 |  | --- | --- | 71.44 | 61.72 | 9.72 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
30,01,21 | 0.53 | --- | 33.51 | 34.38 | 30.98 | 31.57 | 2.53 |  | --- | --- | 75.16 | 63.93 | 11.23 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
31,01,21 | 0.58 | --- | 32.78 | 33.84 | 30.82 | 31.55 | 1.96 |  | --- | --- | 85.19 | 71.66 | 13.53 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,02,21 | 0.53 | --- | 32.79 | 33.79 | 30.96 | 31.65 | 1.83 |  | --- | --- | 82.37 | 69.84 | 12.53 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,02,21 | 0.49 | --- | 32.86 | 33.78 | 31.11 | 31.75 | 1.76 |  | --- | --- | 78.63 | 66.9 | 11.73 | --- |  |  | 0.37 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,02,21 | 0.37 | --- | 33.12 | 33.8 | 31.52 | 32.02 | 1.6 |  | --- | --- | 66.54 | 58.06 | 8.48 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,02,21 | 0.37 | --- | 33.88 | 34.52 | 31.83 | 32.3 | 2.05 |  | --- | --- | 63.57 | 55.76 | 7.81 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
05,02,21 | 0.37 | --- | 33.8 | 34.44 | 31.85 | 32.32 | 1.94 |  | --- | --- | 63.95 | 55.99 | 7.96 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
06,02,21 | 0.4 | --- | 34.02 | 34.7 | 31.72 | 32.21 | 2.3 |  | --- | --- | 65.37 | 57.22 | 8.15 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
07,02,21 | 0.38 | --- | 34.37 | 35.02 | 32 | 32.47 | 2.38 |  | --- | --- | 63.52 | 55.96 | 7.56 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
08,02,21 | 0.34 | --- | 33.93 | 34.57 | 32.24 | 32.71 | 1.69 |  | --- | --- | 63.63 | 56.11 | 7.52 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
09,02,21 | 0.34 | --- | 33.87 | 34.51 | 32.13 | 32.61 | 1.74 |  | --- | --- | 63.78 | 56.28 | 7.5 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
10,02,21 | 0.37 | --- | 33.75 | 34.44 | 31.94 | 32.45 | 1.81 |  | --- | --- | 66.5 | 58.32 | 8.18 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
11,02,21 | 0.47 | --- | 34 | 34.83 | 31.56 | 32.15 | 2.44 |  | --- | --- | 72.99 | 63.22 | 9.77 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
12,02,21 | 0.48 | --- | 34.12 | 34.99 | 31.79 | 32.41 | 2.33 |  | --- | --- | 74.7 | 64.64 | 10.06 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
13,02,21 | 0.52 | --- | 34.14 | 35.07 | 31.72 | 32.37 | 2.43 |  | --- | --- | 77.53 | 66.64 | 10.89 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
14,02,21 | 0.46 | --- | 34.41 | 35.2 | 31.84 | 32.4 | 2.57 |  | --- | --- | 70.45 | 61.29 | 9.16 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
15,02,21 | 0.43 | --- | 34.03 | 34.79 | 31.95 | 32.5 | 2.07 |  | --- | --- | 69.53 | 60.41 | 9.12 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
16,02,21 | 0.37 | --- | 34.33 | 34.97 | 32.32 | 32.79 | 2.01 |  | --- | --- | 63.35 | 55.66 | 7.69 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
17,02,21 | 0.35 | --- | 34.24 | 34.88 | 32.47 | 32.95 | 1.76 |  | --- | --- | 63.53 | 56.04 | 7.49 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
18,02,21 | 0.37 | --- | 33.97 | 34.64 | 32.16 | 32.66 | 1.81 |  | --- | --- | 65.34 | 57.3 | 8.04 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
19,02,21 | 0.4 | --- | 34.26 | 34.96 | 32 | 32.52 | 2.25 |  | --- | --- | 66.6 | 58.46 | 8.14 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
20,02,21 | 0.4 | --- | 33.9 | 34.61 | 31.92 | 32.43 | 1.98 |  | --- | --- | 67.3 | 58.68 | 8.62 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
21,02,21 | 0.44 | --- | 34.03 | 34.79 | 31.67 | 32.21 | 2.36 |  | --- | --- | 69.75 | 60.6 | 9.15 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
22,02,21 | 0.39 | --- | 33.96 | 34.65 | 31.88 | 32.37 | 2.09 |  | --- | --- | 65.96 | 57.76 | 8.2 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
Итого | 13.51 | --- | 1045.51 | 1069.49 | 980.19 | 997.34 | 65.32 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 744 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 744,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 13,51
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 86.73 |  |  |  |  | 100.24 |  |  |  | 13.51
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 7508.02 |  |  |  |  | 8553.52 |  |  |  | 1045.51
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 6880.26 |  |  |  |  | 7860.45 |  |  |  | 980.19
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 4967.65 |  |  |  |  | 5711.65 |  |  |  | 744
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________