## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258345 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xABDF ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 98,35 | 79,28 | 82,60 | 5,85 | 65,58 | 78,22 | 79,87 | 3,80 | 65,55 | 0,00 | 0,00 | 32,77 | 1,06 | 2670 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 99,40 | 80,11 | 83,55 | 5,84 | 66,40 | 79,02 | 80,70 | 3,80 | 66,37 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 1,09 | 2720 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 109,35 | 78,87 | 82,88 | 5,89 | 70,34 | 78,08 | 79,88 | 3,80 | 70,25 | 0,00 | 0,00 | 39,01 | 0,79 | 3140 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 122,11 | 82,27 | 87,36 | 5,97 | 77,85 | 81,36 | 83,63 | 3,80 | 77,83 | 0,00 | 0,00 | 44,26 | 0,91 | 3736 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 117,37 | 80,84 | 85,51 | 5,93 | 75,59 | 80,00 | 82,07 | 3,80 | 75,54 | 0,00 | 0,00 | 41,78 | 0,84 | 3457 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 103,61 | 75,18 | 78,63 | 5,84 | 67,07 | 74,63 | 76,21 | 3,80 | 67,04 | 0,00 | 0,00 | 36,54 | 0,55 | 2795 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 105,62 | 78,75 | 82,51 | 5,86 | 69,08 | 78,12 | 79,85 | 3,80 | 69,09 | 0,00 | 0,00 | 36,54 | 0,63 | 2932 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 105,86 | 79,04 | 82,80 | 5,86 | 68,93 | 78,31 | 80,04 | 3,80 | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 36,93 | 0,73 | 2980 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 123,60 | 78,58 | 83,54 | 5,90 | 76,35 | 77,21 | 79,28 | 3,80 | 76,27 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 1,37 | 3840 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 117,35 | 77,24 | 81,70 | 5,93 | 73,66 | 76,56 | 78,44 | 3,80 | 73,61 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 0,68 | 3441 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 107,77 | 79,38 | 83,31 | 5,89 | 69,60 | 78,65 | 80,44 | 3,80 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 38,17 | 0,73 | 3092 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 97,18 | 82,89 | 86,29 | 5,90 | 66,27 | 82,20 | 83,90 | 3,80 | 66,14 | 0,00 | 0,00 | 30,91 | 0,69 | 2612 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 84,70 | 78,07 | 80,54 | 5,81 | 58,67 | 77,48 | 78,80 | 3,80 | 58,65 | 0,00 | 0,00 | 26,03 | 0,59 | 2067 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 90,96 | 79,73 | 82,59 | 5,85 | 62,27 | 79,04 | 80,56 | 3,80 | 62,22 | 0,00 | 0,00 | 28,69 | 0,69 | 2335 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 89,10 | 76,48 | 79,14 | 5,82 | 60,34 | 75,32 | 76,67 | 3,80 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 28,76 | 1,16 | 2271 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 81,17 | 79,25 | 81,56 | 5,84 | 57,72 | 77,56 | 78,83 | 3,80 | 57,42 | 0,00 | 0,00 | 23,45 | 1,69 | 1948 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 70,62 | 71,39 | 73,01 | 5,80 | 50,49 | 70,47 | 71,38 | 3,80 | 50,47 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 0,92 | 1481 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 75,01 | 72,64 | 74,49 | 5,78 | 52,45 | 71,83 | 72,86 | 3,80 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,81 | 1675 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 96,81 | 78,83 | 82,06 | 5,85 | 64,66 | 78,20 | 79,77 | 3,80 | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 32,15 | 0,63 | 2580 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 102,22 | 79,50 | 83,06 | 5,89 | 67,28 | 79,09 | 80,82 | 3,80 | 67,27 | 0,00 | 0,00 | 34,94 | 0,41 | 2813 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 104,89 | 82,96 | 86,87 | 5,91 | 69,22 | 81,57 | 83,43 | 3,80 | 69,18 | 0,00 | 0,00 | 35,67 | 1,39 | 3063 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 106,46 | 82,22 | 86,17 | 5,90 | 69,72 | 81,65 | 83,48 | 3,80 | 69,65 | 0,00 | 0,00 | 36,74 | 0,57 | 3074 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 100,58 | 82,27 | 85,82 | 5,84 | 67,11 | 81,47 | 83,20 | 3,80 | 67,08 | 0,00 | 0,00 | 33,47 | 0,80 | 2816 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 96,25 | 79,95 | 83,16 | 5,84 | 64,37 | 79,44 | 81,01 | 3,80 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | 0,51 | 2588 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 83,45 | 79,30 | 81,75 | 5,83 | 58,81 | 78,48 | 79,84 | 3,80 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 24,64 | 0,82 | 2000 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 74,71 | 74,21 | 76,04 | 5,78 | 52,82 | 73,20 | 74,28 | 3,80 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 21,89 | 1,01 | 1675 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 90,88 | 77,77 | 80,54 | 5,84 | 61,48 | 77,29 | 78,79 | 3,80 | 61,47 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,48 | 2319 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 95,63 | 80,09 | 83,28 | 5,88 | 64,49 | 79,50 | 81,12 | 3,80 | 64,47 | 0,00 | 0,00 | 31,14 | 0,59 | 2533 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 95,47 | 75,16 | 78,12 | 5,86 | 63,71 | 74,59 | 76,04 | 3,80 | 63,62 | 0,00 | 0,00 | 31,76 | 0,57 | 2427 | 0 | 23 | 1
21/02/21 | 100,80 | 79,73 | 83,20 | 5,84 | 66,35 | 78,73 | 80,39 | 3,80 | 66,32 | 0,00 | 0,00 | 34,45 | 1,00 | 2819 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 100,49 | 82,34 | 85,88 | 5,89 | 67,46 | 81,69 | 83,46 | 3,80 | 67,44 | 0,00 | 0,00 | 33,03 | 0,65 | 2771 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 2444,32 | 2547,9 |  |  | 2418,96 | 2469,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 25,36 | 82670 | 0 | 743 | 1
Средние: | 98,31 |  |  | 5,86 | 65,35 |  |  | 3,80 | 65,30 |  |  | 32,95
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 743ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 10390ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258345 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xABDF ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 18510 | 18870 | 34750 | 24 | 0
24/01/21 | 18780 | 19040 | 33970 | 24 | 0
25/01/21 | 13790 | 13980 | 31580 | 24 | 0
26/01/21 | 3950 | 3240 | 26280 | 24 | 0
27/01/21 | 3790 | 3080 | 26420 | 24 | 0
28/01/21 | 7940 | 7780 | 28190 | 24 | 0
29/01/21 | 18140 | 18840 | 32130 | 24 | 0
30/01/21 | 18280 | 18910 | 34890 | 24 | 0
31/01/21 | 12640 | 12220 | 35640 | 24 | 0
01/02/21 | 3720 | 3030 | 27200 | 24 | 0
02/02/21 | 12810 | 12920 | 29100 | 24 | 0
03/02/21 | 19070 | 19800 | 28570 | 24 | 0
04/02/21 | 17970 | 18540 | 28080 | 24 | 0
05/02/21 | 18360 | 18980 | 30400 | 24 | 0
06/02/21 | 17960 | 17990 | 30740 | 24 | 0
07/02/21 | 18940 | 18440 | 34850 | 24 | 0
08/02/21 | 16620 | 16680 | 27700 | 24 | 0
09/02/21 | 16850 | 17050 | 27720 | 24 | 0
10/02/21 | 18100 | 18780 | 30940 | 24 | 0
11/02/21 | 18020 | 19080 | 29570 | 24 | 0
12/02/21 | 19480 | 19660 | 32200 | 24 | 0
13/02/21 | 18800 | 19780 | 34250 | 24 | 0
14/02/21 | 19030 | 19640 | 34550 | 24 | 0
15/02/21 | 18320 | 19110 | 28070 | 24 | 0
16/02/21 | 18360 | 18780 | 27210 | 24 | 0
17/02/21 | 17230 | 17390 | 25580 | 24 | 0
18/02/21 | 17730 | 18560 | 31590 | 24 | 0
19/02/21 | 18400 | 19120 | 26360 | 24 | 0
20/02/21 | 17980 | 18640 | 29860 | 24 | 0
21/02/21 | 18680 | 18920 | 32280 | 24 | 0
22/02/21 | 19040 | 19720 | 34260 | 24 | 0
Итого: | 497,29 | 506,57 | 944,93 | 744 | 0
Средние:
________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10390ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации