## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 43 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00258197 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1A1D ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 98,45 | 193,89 | 201,91 | 5,17 | 64,72 | 188,25 | 192,04 | 4,47 | 64,70 | 0,00 | 0,00 | 33,73 | 5,64 | 6896 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 99,79 | 194,26 | 202,53 | 5,14 | 65,54 | 188,84 | 192,76 | 4,43 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 34,25 | 5,42 | 7002 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 105,34 | 156,83 | 164,20 | 5,21 | 63,38 | 148,39 | 151,28 | 4,46 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 41,96 | 8,44 | 7092 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 119,22 | 131,17 | 138,96 | 5,32 | 64,35 | 119,74 | 122,04 | 4,45 | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 11,43 | 7911 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 119,42 | 130,33 | 138,08 | 5,27 | 62,74 | 119,14 | 121,33 | 4,42 | 64,93 | 0,01 | 0,01 | 56,68 | 11,19 | 8071 | 1 | 24 | 0
28/01/21 | 103,48 | 157,21 | 164,45 | 5,16 | 62,19 | 150,39 | 153,13 | 4,42 | 60,13 | 0,00 | 0,00 | 41,29 | 6,82 | 6904 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 106,09 | 210,38 | 220,40 | 5,15 | 71,27 | 206,05 | 211,00 | 4,47 | 71,26 | 0,00 | 0,00 | 34,82 | 4,33 | 7644 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 104,87 | 210,85 | 220,63 | 5,15 | 70,26 | 205,73 | 210,55 | 4,47 | 70,25 | 0,00 | 0,00 | 34,61 | 5,12 | 7661 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 122,03 | 214,38 | 227,44 | 5,19 | 78,98 | 209,11 | 215,20 | 4,47 | 78,98 | 0,00 | 0,00 | 43,05 | 5,27 | 9683 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 118,92 | 181,31 | 191,95 | 5,24 | 74,06 | 175,17 | 179,71 | 4,45 | 71,36 | 0,00 | 0,00 | 44,86 | 6,14 | 8618 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 107,27 | 157,43 | 165,15 | 5,21 | 63,39 | 151,08 | 153,95 | 4,44 | 61,09 | 0,00 | 0,00 | 43,88 | 6,35 | 7310 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 99,98 | 215,13 | 224,32 | 5,19 | 68,90 | 210,51 | 215,34 | 4,47 | 68,77 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 4,62 | 7001 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 84,07 | 207,21 | 213,65 | 5,10 | 59,49 | 202,53 | 206,02 | 4,45 | 59,49 | 0,00 | 0,00 | 24,58 | 4,68 | 5351 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 90,45 | 209,63 | 217,05 | 5,14 | 63,07 | 205,11 | 209,06 | 4,47 | 63,07 | 0,00 | 0,00 | 27,38 | 4,52 | 6013 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 89,04 | 205,66 | 212,68 | 5,10 | 62,06 | 199,85 | 203,59 | 4,48 | 62,04 | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 5,81 | 5890 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 82,35 | 208,98 | 215,17 | 5,12 | 59,50 | 202,73 | 206,34 | 4,47 | 59,31 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 6,25 | 5120 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 70,66 | 198,64 | 203,09 | 5,08 | 52,15 | 192,81 | 195,39 | 4,51 | 52,14 | 0,00 | 0,00 | 18,51 | 5,83 | 3949 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 73,68 | 199,23 | 204,08 | 5,05 | 53,60 | 193,36 | 196,08 | 4,48 | 53,58 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 5,87 | 4282 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 95,68 | 208,79 | 217,03 | 5,14 | 65,95 | 204,38 | 208,66 | 4,48 | 65,94 | 0,00 | 0,00 | 29,73 | 4,41 | 6491 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 101,02 | 209,71 | 218,78 | 5,17 | 68,70 | 205,85 | 210,54 | 4,48 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 32,32 | 3,86 | 7046 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 105,58 | 212,05 | 222,03 | 5,17 | 71,55 | 208,75 | 213,80 | 4,47 | 71,52 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | 3,30 | 7466 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 106,53 | 211,91 | 222,04 | 5,17 | 71,60 | 208,13 | 213,21 | 4,47 | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 34,93 | 3,78 | 7684 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 101,22 | 212,57 | 221,71 | 5,14 | 68,92 | 206,53 | 211,28 | 4,43 | 68,90 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 6,04 | 7278 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 96,50 | 208,84 | 217,22 | 5,12 | 66,25 | 205,32 | 209,62 | 4,44 | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 3,52 | 6553 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 85,60 | 208,95 | 215,72 | 5,12 | 61,10 | 203,93 | 207,61 | 4,46 | 60,87 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 5,02 | 5402 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 73,69 | 202,07 | 207,03 | 5,06 | 53,68 | 196,49 | 199,25 | 4,46 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 5,58 | 4312 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 89,55 | 207,53 | 214,76 | 5,12 | 62,45 | 202,71 | 206,53 | 4,47 | 62,46 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 4,82 | 5908 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 96,23 | 210,71 | 219,08 | 5,17 | 66,62 | 206,28 | 210,68 | 4,48 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 29,61 | 4,43 | 6532 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 94,84 | 208,77 | 216,83 | 5,15 | 65,55 | 204,34 | 208,56 | 4,48 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 29,29 | 4,43 | 6396 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 100,39 | 210,51 | 219,48 | 5,14 | 68,39 | 205,70 | 210,34 | 4,46 | 68,38 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 4,81 | 7064 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 101,11 | 213,47 | 222,70 | 5,18 | 69,49 | 209,85 | 214,75 | 4,46 | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 31,62 | 3,62 | 7005 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 6108,40 | 6360,1 |  |  | 5937,05 | 6059,6 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 171,35 | 207535 | 1 | 744 | 0
Средние: | 98,16 |  |  | 5,15 | 65,15 |  |  | 4,46 | 64,95 |  |  | 33,00
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 3357,53 | 3508,09 | 3278,38 | 3347,22 | 0,00 | 0,00 | 79,15 | 124926 | 0 | 416 | 1
22/02/2124:00 | 9465,93 | 9868,24 | 9215,43 | 9406,86 | 0,01 | 0,01 | 250,50 | 332461 | 1 | 1160 | 1
Итого: | 6108,40 | 6360,15 | 5937,05 | 6059,64 | 0,01 | 0,01 | 171,35 | 207535 | 1 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1197ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 43 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00258197 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x1A1D ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 75750 | 71460 | 24 | 0
24/01/21 | 75860 | 71830 | 24 | 0
25/01/21 | 41500 | 33570 | 24 | 0
26/01/21 | 11950 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 37780 | 27670 | 24 | 0
28/01/21 | 74840 | 70160 | 24 | 0
29/01/21 | 95930 | 93620 | 24 | 0
30/01/21 | 96350 | 93290 | 24 | 0
31/01/21 | 98100 | 94760 | 24 | 0
01/02/21 | 83660 | 80230 | 24 | 0
02/02/21 | 75020 | 70670 | 24 | 0
03/02/21 | 98830 | 96070 | 24 | 0
04/02/21 | 96030 | 93230 | 24 | 0
05/02/21 | 97130 | 94350 | 24 | 0
06/02/21 | 96370 | 92260 | 24 | 0
07/02/21 | 97330 | 92970 | 24 | 0
08/02/21 | 93600 | 89890 | 24 | 0
09/02/21 | 93990 | 90140 | 24 | 0
10/02/21 | 97500 | 94350 | 24 | 0
11/02/21 | 97840 | 95160 | 24 | 0
12/02/21 | 98740 | 96330 | 24 | 0
13/02/21 | 98890 | 95990 | 24 | 0
14/02/21 | 99610 | 94550 | 24 | 0
15/02/21 | 97300 | 94640 | 24 | 0
16/02/21 | 97430 | 93540 | 24 | 0
17/02/21 | 94980 | 90860 | 24 | 0
18/02/21 | 97150 | 93350 | 24 | 0
19/02/21 | 98340 | 94640 | 24 | 0
20/02/21 | 97620 | 93970 | 24 | 0
21/02/21 | 98560 | 94430 | 24 | 0
22/02/21 | 99090 | 96160 | 24 | 0
Итого: | 2713,0 | 2584,1 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 1302710 | 1254210 | 417 | 0
22/02/2124:00 | 4015780 | 3838350 | 1161 | 0
Итого: | 2713070 | 2584140 | 744 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1197ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации