## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237569 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xD805 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 101,69 | 308,86 | 322,61 | 5,16 | 57,03 | 287,38 | 291,79 | 4,32 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 44,66 | 21,48 | 14944 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 102,88 | 310,78 | 324,92 | 5,13 | 57,63 | 286,18 | 290,65 | 4,29 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | 24,60 | 15394 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 108,05 | 310,07 | 325,48 | 5,19 | 58,86 | 290,07 | 294,82 | 4,33 | 58,84 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 20,00 | 16380 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 117,66 | 305,15 | 322,82 | 5,28 | 61,10 | 285,52 | 290,53 | 4,33 | 61,06 | 0,00 | 0,00 | 56,56 | 19,63 | 18441 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 121,04 | 295,57 | 313,63 | 5,23 | 61,35 | 273,18 | 278,00 | 4,30 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 59,69 | 22,39 | 18993 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 105,78 | 292,96 | 306,92 | 5,14 | 56,75 | 272,85 | 277,01 | 4,31 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | 49,03 | 20,11 | 15449 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 107,80 | 301,00 | 315,91 | 5,16 | 58,55 | 282,96 | 287,54 | 4,32 | 58,52 | 0,00 | 0,00 | 49,25 | 18,04 | 15840 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 108,01 | 297,43 | 312,19 | 5,16 | 57,82 | 274,10 | 278,44 | 4,32 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 50,19 | 23,33 | 16206 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 122,73 | 298,51 | 317,16 | 5,21 | 62,04 | 273,70 | 278,62 | 4,32 | 62,06 | 0,00 | 0,00 | 60,69 | 24,81 | 19630 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 119,71 | 299,83 | 317,75 | 5,23 | 61,93 | 281,78 | 286,85 | 4,31 | 61,89 | 0,00 | 0,00 | 57,78 | 18,05 | 18439 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 109,08 | 299,21 | 314,34 | 5,19 | 58,48 | 280,95 | 285,48 | 4,32 | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 18,26 | 16165 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 101,41 | 297,10 | 310,34 | 5,19 | 57,05 | 278,14 | 282,44 | 4,31 | 56,88 | 0,00 | 0,00 | 44,36 | 18,96 | 14185 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 85,23 | 294,55 | 304,04 | 5,11 | 50,85 | 275,23 | 278,64 | 4,31 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 34,38 | 19,32 | 11015 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 91,92 | 296,34 | 307,33 | 5,14 | 53,33 | 278,19 | 281,94 | 4,32 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 38,59 | 18,15 | 12325 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 90,81 | 285,85 | 296,20 | 5,11 | 52,00 | 264,37 | 267,79 | 4,33 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | 38,81 | 21,48 | 12113 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 83,87 | 292,66 | 301,86 | 5,12 | 50,53 | 266,20 | 269,42 | 4,32 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | 33,34 | 26,46 | 10958 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 71,36 | 288,02 | 294,74 | 5,08 | 45,93 | 265,40 | 268,08 | 4,37 | 45,89 | 0,00 | 0,00 | 25,43 | 22,62 | 8247 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 74,07 | 294,98 | 302,37 | 5,06 | 47,52 | 273,38 | 276,38 | 4,34 | 47,47 | 0,00 | 0,00 | 26,55 | 21,60 | 8741 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 97,12 | 287,53 | 299,34 | 5,15 | 54,73 | 266,79 | 270,62 | 4,32 | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 42,39 | 20,74 | 13241 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 103,32 | 285,87 | 298,96 | 5,18 | 56,12 | 264,39 | 268,38 | 4,34 | 56,04 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 21,48 | 14623 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 108,31 | 297,09 | 311,92 | 5,20 | 59,15 | 279,25 | 283,86 | 4,32 | 59,10 | 0,00 | 0,00 | 49,16 | 17,84 | 15621 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 109,75 | 297,88 | 314,05 | 5,19 | 59,33 | 278,04 | 281,78 | 4,32 | 59,32 | 0,00 | 0,00 | 50,42 | 19,84 | 16152 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 105,00 | 298,63 | 313,64 | 5,15 | 57,65 | 275,19 | 278,62 | 4,29 | 57,62 | 0,00 | 0,00 | 47,35 | 23,44 | 15415 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 100,00 | 291,93 | 305,01 | 5,13 | 55,55 | 273,86 | 277,44 | 4,29 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 44,45 | 18,07 | 13915 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 87,66 | 303,11 | 314,35 | 5,13 | 52,89 | 284,38 | 287,39 | 4,31 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 34,77 | 18,73 | 11425 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 75,19 | 311,22 | 319,99 | 5,06 | 48,95 | 290,52 | 293,10 | 4,33 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 26,24 | 20,70 | 9073 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 92,32 | 309,77 | 321,99 | 5,14 | 55,34 | 289,22 | 292,83 | 4,33 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 20,55 | 12505 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 99,45 | 302,92 | 316,95 | 5,18 | 56,88 | 286,46 | 289,82 | 4,33 | 56,83 | 0,00 | 0,00 | 42,57 | 16,46 | 13775 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 97,82 | 300,81 | 313,68 | 5,16 | 55,61 | 279,20 | 282,92 | 4,33 | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 42,21 | 21,61 | 13819 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 103,69 | 299,78 | 314,18 | 5,15 | 57,48 | 277,76 | 281,58 | 4,31 | 57,46 | 0,00 | 0,00 | 46,21 | 22,02 | 15049 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 104,11 | 304,06 | 318,57 | 5,19 | 58,40 | 284,30 | 288,49 | 4,31 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 45,71 | 19,76 | 14994 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 9259,47 | 9673,2 |  |  | 8618,94 | 8741,2 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 640,53 | 443072 | 0 | 744 | 0
Средние: | 100,22 |  |  | 5,15 | 56,02 |  |  | 4,31 | 55,97 |  |  | 44,19
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 141459,09 | 145618,38 | 128902,03 | 130702,55 | 2341,10 | 2393,92 | 12557,06 | 4356701 | 152141 | 11809 | 7
22/02/2124:00 | 150718,56 | 155291,62 | 137520,97 | 139443,80 | 2341,10 | 2393,92 | 13197,59 | 4799773 | 152141 | 12553 | 7
Итого: | 9259,47 | 9673,24 | 8618,94 | 8741,25 | 0,00 | 0,00 | 640,53 | 443072 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12591ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237569 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xD805 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 155,10 | 133,70 | 54,00 | 24 | 0
24/01/21 | 156,60 | 132,00 | 54,80 | 24 | 0
25/01/21 | 154,80 | 134,50 | 49,60 | 24 | 0
26/01/21 | 152,20 | 132,60 | 44,00 | 24 | 0
27/01/21 | 152,70 | 131,00 | 45,00 | 24 | 0
28/01/21 | 154,20 | 134,30 | 45,10 | 24 | 0
29/01/21 | 151,70 | 133,50 | 46,60 | 24 | 0
30/01/21 | 155,20 | 131,90 | 56,40 | 24 | 0
31/01/21 | 156,50 | 132,30 | 59,10 | 24 | 0
01/02/21 | 154,10 | 136,30 | 44,70 | 24 | 0
02/02/21 | 154,00 | 135,60 | 47,50 | 24 | 0
03/02/21 | 154,00 | 134,60 | 45,30 | 24 | 0
04/02/21 | 156,80 | 136,70 | 44,80 | 24 | 0
05/02/21 | 154,80 | 135,80 | 46,20 | 24 | 0
06/02/21 | 155,10 | 133,10 | 52,10 | 24 | 0
07/02/21 | 157,20 | 130,60 | 50,90 | 24 | 0
08/02/21 | 159,90 | 136,90 | 46,80 | 24 | 0
09/02/21 | 161,50 | 139,30 | 48,30 | 24 | 0
10/02/21 | 157,90 | 136,50 | 46,20 | 24 | 0
11/02/21 | 148,80 | 126,90 | 48,40 | 24 | 0
12/02/21 | 154,90 | 135,20 | 47,60 | 24 | 0
13/02/21 | 156,40 | 133,50 | 57,80 | 24 | 0
14/02/21 | 158,20 | 132,20 | 56,60 | 24 | 0
15/02/21 | 155,80 | 136,30 | 45,00 | 24 | 0
16/02/21 | 158,30 | 137,30 | 48,20 | 24 | 0
17/02/21 | 165,30 | 142,30 | 47,80 | 24 | 0
18/02/21 | 161,20 | 138,60 | 50,80 | 24 | 0
19/02/21 | 137,90 | 118,70 | 46,80 | 24 | 0
20/02/21 | 131,40 | 109,20 | 54,10 | 24 | 0
21/02/21 | 130,80 | 108,10 | 54,70 | 24 | 0
22/02/21 | 129,00 | 108,90 | 52,80 | 24 | 0
Итого: | 4742,3 | 4078,4 | 1538,0 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 82076,70 | 70501,60 | 23684,30 | 11816 | 0
22/02/2124:00 | 86819,00 | 74580,00 | 25222,30 | 12560 | 0
Итого: | 4742,30 | 4078,40 | 1538,00 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12591ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации