## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-01/02/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00243751 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xADD5 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 103,34 | 372,72 | 389,63 | 5,10 | 62,12 | 349,53 | 356,03 | 4,31 | 61,16 | 0,00 | 0,00 | 41,22 | 23,19 | 16738 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 97,79 | 340,36 | 354,40 | 5,07 | 54,48 | 317,08 | 321,61 | 4,31 | 54,47 | 0,00 | 0,00 | 43,31 | 23,28 | 15920 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 94,31 | 353,38 | 366,99 | 5,06 | 54,62 | 328,38 | 333,17 | 4,30 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 39,69 | 25,00 | 15291 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 91,05 | 380,09 | 393,82 | 5,07 | 55,67 | 359,32 | 364,73 | 4,31 | 55,63 | 0,00 | 0,00 | 35,38 | 20,77 | 14521 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 87,85 | 379,54 | 392,37 | 5,08 | 54,41 | 359,66 | 364,89 | 4,32 | 54,35 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 19,88 | 13685 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 87,25 | 359,13 | 371,24 | 5,00 | 52,27 | 336,69 | 341,12 | 4,32 | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 34,98 | 22,44 | 13627 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 100,67 | 381,69 | 398,22 | 5,10 | 59,45 | 362,26 | 368,45 | 4,33 | 59,39 | 0,00 | 0,00 | 41,22 | 19,43 | 16830 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 88,51 | 379,36 | 392,36 | 5,07 | 55,06 | 359,08 | 364,40 | 4,31 | 54,94 | 0,00 | 0,00 | 33,45 | 20,28 | 13717 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 80,53 | 371,69 | 382,49 | 5,06 | 51,13 | 349,52 | 353,88 | 4,34 | 51,09 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 22,17 | 11955 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 78,88 | 363,10 | 373,16 | 5,00 | 49,65 | 334,83 | 338,95 | 4,33 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 29,23 | 28,27 | 11874 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3681,06 | 3814,6 |  |  | 3456,35 | 3507,2 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 224,71 | 144158 | 0 | 240 | 0
Средние: | 91,01 |  |  | 5,06 | 54,88 |  |  | 4,31 | 54,72 |  |  | 36,13
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
01/02/2124:00 | 3681,06 | 3814,68 | 3456,35 | 3507,23 | 0,00 | 0,00 | 224,71 | 144158 | 0 | 240 | 0
Итого: | 3681,06 | 3814,68 | 3456,35 | 3507,23 | 0,00 | 0,00 | 224,71 | 144158 | 0 | 240 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 240ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 542ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-01/02/21г.
Абонент:УК Мирное Договор N:_________________
Адрес:Ленинградский, 49 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00243751 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xADD5 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 46,60 | 21,50 | 38,30 | 24 | 0
24/01/21 | 54,00 | 29,60 | 42,50 | 24 | 0
25/01/21 | 70,50 | 44,30 | 46,60 | 24 | 0
26/01/21 | 105,00 | 82,20 | 39,10 | 24 | 0
27/01/21 | 104,70 | 82,50 | 39,30 | 24 | 0
28/01/21 | 99,70 | 75,10 | 40,20 | 24 | 0
29/01/21 | 107,40 | 85,10 | 44,70 | 24 | 0
30/01/21 | 108,20 | 84,90 | 40,70 | 24 | 0
31/01/21 | 106,30 | 81,40 | 43,50 | 24 | 0
01/02/21 | 105,10 | 74,60 | 47,50 | 24 | 0
Итого: | 907,50 | 661,20 | 422,40 | 240 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
01/02/2124:00 | 907,50 | 661,20 | 422,40 | 240 | 0
Итого: | 907,50 | 661,20 | 422,40 | 240 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 240ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 542ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации