## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 1 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00262952 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x3753 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,19 | 134,07 | 137,67 | 4,40 | 53,52 | 130,80 | 131,90 | 3,87 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 14,67 | 3,27 | 2123 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,01 | 134,64 | 138,07 | 4,40 | 54,58 | 129,68 | 131,15 | 3,87 | 54,58 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 4,96 | 2324 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,12 | 133,50 | 137,97 | 4,41 | 59,30 | 130,92 | 132,37 | 3,87 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 18,82 | 2,58 | 2654 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,49 | 134,79 | 139,48 | 4,40 | 62,49 | 131,00 | 132,96 | 3,86 | 62,49 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 3,79 | 3051 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,27 | 135,98 | 140,43 | 4,41 | 60,65 | 131,39 | 133,19 | 3,86 | 60,64 | 0,00 | 0,00 | 19,62 | 4,59 | 2923 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,27 | 134,63 | 137,98 | 4,39 | 53,70 | 129,19 | 130,59 | 3,87 | 53,69 | 0,00 | 0,00 | 15,57 | 5,44 | 2360 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,47 | 133,57 | 137,52 | 4,40 | 57,01 | 129,91 | 131,39 | 3,86 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 17,46 | 3,66 | 2523 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,39 | 136,57 | 140,41 | 4,42 | 57,15 | 131,38 | 133,05 | 3,86 | 57,15 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 5,19 | 2627 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,82 | 136,49 | 141,08 | 4,42 | 61,24 | 132,22 | 134,07 | 3,85 | 61,24 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 4,27 | 3052 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,75 | 134,75 | 139,45 | 4,41 | 62,11 | 131,37 | 133,28 | 3,85 | 62,10 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 3,38 | 2979 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,81 | 135,34 | 139,94 | 4,41 | 59,24 | 131,81 | 133,20 | 3,85 | 59,23 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 3,53 | 2707 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,60 | 137,01 | 140,88 | 4,43 | 55,92 | 132,64 | 134,02 | 3,86 | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 4,37 | 2369 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,06 | 135,94 | 138,83 | 4,42 | 49,82 | 132,02 | 133,16 | 3,87 | 49,81 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 3,92 | 1836 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,68 | 135,25 | 138,41 | 4,41 | 51,39 | 130,35 | 131,60 | 3,87 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 13,29 | 4,90 | 2023 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 69,00 | 134,54 | 138,24 | 4,42 | 54,30 | 131,45 | 132,64 | 3,86 | 54,30 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 3,09 | 2130 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,68 | 134,41 | 137,39 | 4,40 | 51,18 | 128,84 | 130,08 | 3,87 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 5,57 | 1936 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,97 | 134,58 | 137,63 | 4,41 | 51,04 | 130,11 | 131,29 | 3,87 | 51,04 | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 4,47 | 1810 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,38 | 133,92 | 137,03 | 4,41 | 51,98 | 129,96 | 131,18 | 3,87 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 3,96 | 1845 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,95 | 135,80 | 139,67 | 4,43 | 55,71 | 132,19 | 133,47 | 3,86 | 55,71 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 3,61 | 2256 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,35 | 137,89 | 141,66 | 4,44 | 56,75 | 133,89 | 135,47 | 3,85 | 56,73 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 4,00 | 2359 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,79 | 134,99 | 139,07 | 4,40 | 56,90 | 131,40 | 132,72 | 3,85 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | 3,59 | 2469 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,17 | 138,02 | 142,82 | 4,45 | 59,26 | 136,01 | 137,25 | 3,84 | 59,25 | 0,00 | 0,00 | 17,91 | 2,01 | 2582 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,71 | 143,27 | 147,60 | 4,51 | 58,76 | 138,77 | 140,40 | 3,84 | 58,76 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 4,50 | 2670 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,41 | 136,40 | 140,47 | 4,42 | 56,93 | 132,67 | 134,07 | 3,85 | 56,92 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 3,73 | 2446 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,42 | 137,66 | 141,04 | 4,43 | 51,57 | 133,77 | 134,82 | 3,86 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 3,89 | 1948 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,65 | 137,39 | 140,62 | 4,44 | 51,39 | 133,27 | 134,41 | 3,86 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 4,12 | 1875 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,83 | 137,77 | 141,03 | 4,44 | 51,19 | 133,33 | 134,49 | 3,86 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 4,44 | 1947 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,62 | 136,99 | 140,69 | 4,43 | 54,13 | 133,38 | 134,64 | 3,86 | 54,13 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 3,61 | 2159 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,75 | 136,97 | 140,48 | 4,43 | 53,42 | 133,54 | 134,79 | 3,86 | 53,41 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 3,43 | 2129 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,23 | 135,50 | 139,32 | 4,41 | 56,70 | 131,50 | 132,96 | 3,86 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 4,00 | 2445 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,89 | 135,69 | 139,36 | 4,43 | 55,57 | 131,91 | 133,36 | 3,87 | 55,56 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 3,78 | 2274 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4214,32 | 4332,2 |  |  | 4090,67 | 4133,9 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 123,65 | 72831 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,44 |  |  | 4,42 | 55,64 |  |  | 3,86 | 55,63 |  |  | 15,80
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 17532,92 | 17963,28 | 16648,42 | 16811,17 | 0,39 | 0,39 | 884,50 | 279726 | 6 | 4950 | 1613
22/02/2124:00 | 21747,24 | 22295,52 | 20739,09 | 20945,14 | 0,39 | 0,39 | 1008,15 | 352557 | 6 | 5694 | 1613
Итого: | 4214,32 | 4332,24 | 4090,67 | 4133,97 | 0,00 | 0,00 | 123,65 | 72831 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7340ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 1 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00262952 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=1 КС=0x3753 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,23 | 16936 | 17270 | 4,39 | 55,76 | 14180 | 14414 | 4,35 | 24200 | 11,47 | 2756 | 0,3339 | 0,1714 | 24 | 0
24/01/21 | 69,09 | 17461 | 17820 | 4,39 | 56,89 | 13936 | 14178 | 4,35 | 23700 | 12,20 | 3525 | 0,3952 | 0,2274 | 24 | 0
25/01/21 | 76,92 | 16290 | 16720 | 4,40 | 61,94 | 14372 | 14638 | 4,36 | 21700 | 14,98 | 1918 | 0,3529 | 0,1402 | 24 | 0
26/01/21 | 82,11 | 16710 | 17200 | 4,40 | 65,81 | 14236 | 14539 | 4,35 | 22600 | 16,30 | 2474 | 0,4228 | 0,1914 | 24 | 0
27/01/21 | 78,74 | 17284 | 17740 | 4,41 | 64,01 | 14161 | 14465 | 4,36 | 22600 | 14,73 | 3123 | 0,4390 | 0,2261 | 24 | 0
28/01/21 | 68,31 | 17626 | 17990 | 4,39 | 56,18 | 13828 | 14055 | 4,34 | 18500 | 12,13 | 3798 | 0,4075 | 0,2414 | 24 | 0
29/01/21 | 73,33 | 16517 | 16920 | 4,39 | 59,61 | 14158 | 14401 | 4,35 | 18200 | 13,72 | 2359 | 0,3553 | 0,1622 | 24 | 0
30/01/21 | 73,36 | 17487 | 17890 | 4,42 | 59,80 | 14240 | 14509 | 4,37 | 21500 | 13,56 | 3247 | 0,4148 | 0,2236 | 24 | 0
31/01/21 | 80,60 | 17069 | 17530 | 4,42 | 64,48 | 14332 | 14648 | 4,37 | 21500 | 16,12 | 2737 | 0,4379 | 0,2103 | 24 | 0
01/02/21 | 81,25 | 16307 | 16760 | 4,41 | 65,20 | 14416 | 14730 | 4,36 | 17400 | 16,05 | 1891 | 0,3759 | 0,1427 | 24 | 0
02/02/21 | 76,51 | 16965 | 17410 | 4,41 | 62,07 | 14268 | 14534 | 4,36 | 18300 | 14,44 | 2697 | 0,3988 | 0,1912 | 24 | 0
03/02/21 | 70,41 | 17491 | 17870 | 4,43 | 58,24 | 14354 | 14602 | 4,39 | 18100 | 12,17 | 3137 | 0,3795 | 0,2025 | 24 | 0
04/02/21 | 61,24 | 17042 | 17320 | 4,41 | 51,47 | 14522 | 14729 | 4,37 | 15700 | 9,77 | 2520 | 0,2835 | 0,1414 | 24 | 0
05/02/21 | 63,82 | 17584 | 17900 | 4,40 | 53,36 | 14063 | 14271 | 4,36 | 16800 | 10,46 | 3521 | 0,3537 | 0,2070 | 24 | 0
06/02/21 | 67,97 | 16510 | 16830 | 4,42 | 56,44 | 14358 | 14608 | 4,38 | 18000 | 11,53 | 2152 | 0,3005 | 0,1346 | 24 | 0
07/02/21 | 62,89 | 17786 | 18100 | 4,39 | 52,83 | 13862 | 14059 | 4,36 | 19600 | 10,06 | 3924 | 0,3663 | 0,2270 | 24 | 0
08/02/21 | 62,25 | 17229 | 17530 | 4,41 | 52,44 | 14100 | 14303 | 4,37 | 17400 | 9,81 | 3129 | 0,3170 | 0,1800 | 24 | 0
09/02/21 | 63,55 | 16816 | 17110 | 4,40 | 53,49 | 14165 | 14380 | 4,36 | 16800 | 10,06 | 2651 | 0,2973 | 0,1548 | 24 | 0
10/02/21 | 70,21 | 16998 | 17360 | 4,42 | 57,82 | 14358 | 14617 | 4,37 | 19800 | 12,39 | 2640 | 0,3494 | 0,1767 | 24 | 0
11/02/21 | 71,24 | 17103 | 17470 | 4,44 | 59,10 | 14598 | 14872 | 4,39 | 19100 | 12,14 | 2505 | 0,3431 | 0,1639 | 24 | 0
12/02/21 | 72,77 | 16955 | 17350 | 4,40 | 59,56 | 14252 | 14508 | 4,35 | 18100 | 13,21 | 2703 | 0,3713 | 0,1847 | 24 | 0
13/02/21 | 75,91 | 16627 | 17020 | 4,45 | 62,09 | 14851 | 15167 | 4,40 | 20300 | 13,82 | 1776 | 0,3314 | 0,1250 | 24 | 0
14/02/21 | 74,67 | 18132 | 18570 | 4,50 | 61,46 | 15056 | 15343 | 4,45 | 21700 | 13,21 | 3076 | 0,4131 | 0,2151 | 24 | 0
15/02/21 | 72,16 | 17029 | 17400 | 4,42 | 59,53 | 14349 | 14626 | 4,37 | 19200 | 12,63 | 2680 | 0,3612 | 0,1768 | 24 | 0
16/02/21 | 63,57 | 17369 | 17680 | 4,43 | 53,38 | 14601 | 14817 | 4,38 | 16900 | 10,19 | 2768 | 0,3106 | 0,1617 | 24 | 0
17/02/21 | 62,86 | 17363 | 17660 | 4,43 | 52,96 | 14509 | 14723 | 4,39 | 18700 | 9,90 | 2854 | 0,3084 | 0,1653 | 24 | 0
18/02/21 | 63,06 | 17542 | 17830 | 4,43 | 53,00 | 14461 | 14688 | 4,39 | 18700 | 10,06 | 3081 | 0,3238 | 0,1795 | 24 | 0
19/02/21 | 67,66 | 17128 | 17480 | 4,43 | 56,21 | 14631 | 14861 | 4,39 | 18400 | 11,45 | 2497 | 0,3237 | 0,1560 | 24 | 0
20/02/21 | 66,88 | 16928 | 17270 | 4,43 | 55,48 | 14631 | 14856 | 4,38 | 19000 | 11,40 | 2297 | 0,3085 | 0,1434 | 24 | 0
21/02/21 | 72,20 | 17065 | 17450 | 4,40 | 59,32 | 14170 | 14431 | 4,36 | 20500 | 12,88 | 2895 | 0,3770 | 0,1950 | 24 | 0
22/02/21 | 69,82 | 16956 | 17300 | 4,42 | 57,83 | 14267 | 14528 | 4,37 | 20100 | 11,99 | 2689 | 0,3449 | 0,1731 | 24 | 0
Итого: |  | 530305 | 541,75 |  |  | 444285 | 452,10 |  | 603,10 |  | 86020 | 11,0982 | 5,5914 | 744 | 0
Средние: | 70,40 |  |  | 4,41 | 57,99 |  |  | 4,37 |  | 12,41
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 2617104 | 2666310 | 1779618 | 1807475 | 4129400 | 837486 | 65,2782 | 46,7743 | 6563 | 0
22/02/2124:00 | 3147409 | 3208060 | 2223903 | 2259575 | 4732500 | 923506 | 76,3764 | 52,3657 | 7307 | 0
Итого: | 530305 | 541750 | 444285 | 452100 | 603100 | 86020 | 11,0982 | 5,5914 | 744 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7340ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации