## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-18/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 70.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 70.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 70.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00261907 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xEB45 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 65,14 | 105,12 | 107,50 | 4,48 | 51,15 | 103,71 | 104,76 | 4,43 | 51,13 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 1,41 | 1531 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 64,88 | 104,09 | 106,36 | 4,46 | 50,81 | 103,03 | 104,03 | 4,41 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | 1,06 | 1511 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 71,74 | 106,33 | 109,17 | 4,49 | 54,65 | 104,69 | 105,99 | 4,44 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 1,64 | 1899 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 80,71 | 103,37 | 106,72 | 4,45 | 59,57 | 102,35 | 103,80 | 4,40 | 59,55 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 1,02 | 2241 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 75,85 | 104,46 | 107,46 | 4,45 | 57,22 | 102,95 | 104,34 | 4,40 | 57,21 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 1,51 | 2023 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 68,52 | 104,30 | 106,72 | 4,45 | 52,67 | 101,83 | 103,07 | 4,41 | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 2,47 | 1768 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 70,35 | 103,46 | 106,05 | 4,44 | 53,67 | 101,69 | 102,95 | 4,40 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 16,68 | 1,77 | 1811 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 78,47 | 103,53 | 106,65 | 4,45 | 58,12 | 102,22 | 103,65 | 4,40 | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 20,35 | 1,31 | 2175 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 83,89 | 103,98 | 107,56 | 4,45 | 61,22 | 102,55 | 104,16 | 4,40 | 61,21 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 1,43 | 2439 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 80,71 | 104,51 | 107,94 | 4,46 | 59,49 | 103,22 | 104,65 | 4,41 | 59,49 | 0,00 | 0,00 | 21,22 | 1,29 | 2287 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 69,61 | 103,57 | 106,03 | 4,44 | 52,82 | 101,47 | 102,71 | 4,39 | 52,82 | 0,00 | 0,00 | 16,79 | 2,10 | 1839 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 74,84 | 103,25 | 106,15 | 4,44 | 55,98 | 101,80 | 103,10 | 4,40 | 55,97 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | 1,45 | 2022 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 74,74 | 105,45 | 108,32 | 4,47 | 56,05 | 103,11 | 104,53 | 4,42 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 2,34 | 2091 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 82,20 | 105,38 | 108,79 | 4,47 | 60,02 | 103,59 | 105,18 | 4,42 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 1,79 | 2438 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 83,18 | 103,98 | 107,52 | 4,45 | 60,82 | 102,92 | 104,50 | 4,41 | 60,82 | 0,00 | 0,00 | 22,36 | 1,06 | 2383 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 78,21 | 104,27 | 107,39 | 4,46 | 58,11 | 103,18 | 104,65 | 4,42 | 58,11 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 1,09 | 2158 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 71,97 | 105,48 | 108,28 | 4,48 | 54,89 | 103,88 | 105,12 | 4,42 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 1,60 | 1881 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 62,37 | 104,40 | 106,60 | 4,47 | 49,21 | 103,35 | 104,31 | 4,42 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 1,05 | 1418 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 65,01 | 103,79 | 106,10 | 4,45 | 50,68 | 102,33 | 103,33 | 4,41 | 50,67 | 0,00 | 0,00 | 14,33 | 1,46 | 1552 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 69,37 | 103,99 | 106,61 | 4,47 | 53,47 | 102,78 | 103,94 | 4,42 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 1,21 | 1710 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 64,00 | 103,73 | 105,81 | 4,45 | 50,43 | 100,86 | 101,95 | 4,40 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 2,87 | 1534 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 63,29 | 103,84 | 105,94 | 4,46 | 50,19 | 101,67 | 102,75 | 4,41 | 50,19 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 2,17 | 1455 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 64,70 | 103,24 | 105,64 | 4,47 | 51,20 | 101,78 | 102,67 | 4,42 | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 1,46 | 1457 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 71,27 | 105,16 | 107,85 | 4,47 | 54,83 | 103,01 | 104,31 | 4,42 | 54,84 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 2,15 | 1834 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 72,72 | 106,16 | 108,98 | 4,49 | 55,94 | 104,70 | 106,00 | 4,44 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 16,78 | 1,46 | 1857 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 74,15 | 103,95 | 106,88 | 4,45 | 56,13 | 102,46 | 103,71 | 4,40 | 56,13 | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 1,49 | 1947 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 77,54 | 107,99 | 111,14 | 4,50 | 58,23 | 105,47 | 107,02 | 4,44 | 58,23 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 2,52 | 2220 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 2820,78 | 2896,1 |  |  | 2776,60 | 2811,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 44,18 | 51481 | 0 | 648 | 0
Средние: | 72,57 |  |  | 4,46 | 55,09 |  |  | 4,41 | 55,09 |  |  | 17,47
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 13325,33 | 13633,27 | 12947,98 | 13096,39 | 0,22 | 0,22 | 377,35 | 213633 | 3 | 4952 | 1611
18/02/2124:00 | 16146,11 | 16529,43 | 15724,58 | 15907,57 | 0,22 | 0,22 | 421,53 | 265114 | 3 | 5600 | 1611
Итого: | 2820,78 | 2896,16 | 2776,60 | 2811,18 | 0,00 | 0,00 | 44,18 | 51481 | 0 | 648 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 648ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7211ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-18/02/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 10 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261907 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0xEB45 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 64,44 | 16126 | 16440 | 4,43 | 56,39 | 14599 | 14818 | 4,47 | 8,05 | 1527 | 0,2080 | 0,0909 | 24 | 0
24/01/21 | 64,20 | 15718 | 16020 | 4,41 | 56,00 | 14588 | 14802 | 4,45 | 8,20 | 1130 | 0,1861 | 0,0677 | 24 | 0
25/01/21 | 71,12 | 16359 | 16740 | 4,44 | 61,09 | 14671 | 14932 | 4,48 | 10,03 | 1688 | 0,2589 | 0,1171 | 24 | 0
26/01/21 | 79,71 | 15448 | 15890 | 4,40 | 67,80 | 14371 | 14677 | 4,44 | 11,91 | 1077 | 0,2519 | 0,0802 | 24 | 0
27/01/21 | 74,93 | 15865 | 16270 | 4,41 | 64,43 | 14425 | 14702 | 4,44 | 10,50 | 1440 | 0,2521 | 0,0995 | 24 | 0
28/01/21 | 67,79 | 16333 | 16680 | 4,40 | 58,64 | 14174 | 14404 | 4,44 | 9,15 | 2159 | 0,2650 | 0,1360 | 24 | 0
29/01/21 | 69,61 | 15797 | 16150 | 4,40 | 59,95 | 14207 | 14449 | 4,43 | 9,66 | 1590 | 0,2397 | 0,1045 | 24 | 0
30/01/21 | 77,62 | 15528 | 15950 | 4,40 | 65,90 | 14315 | 14603 | 4,44 | 11,72 | 1213 | 0,2556 | 0,0916 | 24 | 0
31/01/21 | 82,88 | 15637 | 16120 | 4,40 | 69,97 | 14308 | 14631 | 4,44 | 12,91 | 1329 | 0,2883 | 0,1042 | 24 | 0
01/02/21 | 79,69 | 15808 | 16260 | 4,41 | 67,84 | 14477 | 14784 | 4,45 | 11,85 | 1331 | 0,2708 | 0,0985 | 24 | 0
02/02/21 | 68,81 | 16020 | 16370 | 4,39 | 59,28 | 14194 | 14429 | 4,43 | 9,53 | 1826 | 0,2513 | 0,1167 | 24 | 0
03/02/21 | 73,99 | 15667 | 16060 | 4,39 | 63,21 | 14302 | 14567 | 4,43 | 10,78 | 1365 | 0,2484 | 0,0952 | 24 | 0
04/02/21 | 73,92 | 16411 | 16820 | 4,42 | 63,25 | 14397 | 14670 | 4,46 | 10,67 | 2014 | 0,2923 | 0,1397 | 24 | 0
05/02/21 | 81,26 | 16055 | 16530 | 4,42 | 68,56 | 14536 | 14855 | 4,46 | 12,70 | 1519 | 0,3005 | 0,1179 | 24 | 0
06/02/21 | 82,13 | 15479 | 15950 | 4,40 | 69,37 | 14539 | 14862 | 4,44 | 12,76 | 940 | 0,2581 | 0,0723 | 24 | 0
07/02/21 | 77,26 | 15522 | 15940 | 4,42 | 65,80 | 14601 | 14897 | 4,45 | 11,46 | 921 | 0,2342 | 0,0668 | 24 | 0
08/02/21 | 71,01 | 16166 | 16540 | 4,43 | 61,47 | 14616 | 14876 | 4,47 | 9,54 | 1550 | 0,2416 | 0,0988 | 24 | 0
09/02/21 | 61,70 | 15799 | 16080 | 4,42 | 54,08 | 14690 | 14894 | 4,46 | 7,62 | 1109 | 0,1748 | 0,0629 | 24 | 0
10/02/21 | 64,30 | 15925 | 16230 | 4,41 | 56,01 | 14481 | 14696 | 4,45 | 8,29 | 1444 | 0,2052 | 0,0855 | 24 | 0
11/02/21 | 68,67 | 15768 | 16110 | 4,42 | 59,40 | 14567 | 14808 | 4,46 | 9,27 | 1201 | 0,2112 | 0,0782 | 24 | 0
12/02/21 | 63,35 | 16539 | 16850 | 4,40 | 55,40 | 14019 | 14219 | 4,44 | 7,95 | 2520 | 0,2580 | 0,1469 | 24 | 0
13/02/21 | 62,68 | 16065 | 16360 | 4,41 | 54,96 | 14213 | 14418 | 4,45 | 7,72 | 1852 | 0,2167 | 0,1079 | 24 | 0
14/02/21 | 64,05 | 15899 | 16200 | 4,42 | 56,17 | 14201 | 14413 | 4,45 | 7,88 | 1698 | 0,2118 | 0,1001 | 24 | 0
15/02/21 | 70,62 | 16265 | 16640 | 4,42 | 61,05 | 14311 | 14560 | 4,45 | 9,57 | 1954 | 0,2649 | 0,1313 | 24 | 0
16/02/21 | 71,90 | 16069 | 16450 | 4,45 | 62,41 | 14711 | 14975 | 4,48 | 9,49 | 1358 | 0,2303 | 0,0901 | 24 | 0
17/02/21 | 73,36 | 15790 | 16180 | 4,40 | 63,09 | 14314 | 14577 | 4,44 | 10,27 | 1476 | 0,2477 | 0,1021 | 24 | 0
18/02/21 | 76,66 | 16725 | 17170 | 4,45 | 65,93 | 14606 | 14900 | 4,48 | 10,73 | 2119 | 0,3083 | 0,1512 | 24 | 0
Итого: |  | 430783 | 441,00 |  |  | 389433 | 396,41 |  |  | 41350 | 6,6317 | 2,7538 | 648 | 0
Средние: | 71,76 |  |  | 4,41 | 61,75 |  |  | 4,45 | 10,00
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 2207929 | 2252270 | 1803418 | 1832126 | 404511 | 37,9420 | 22,5024 | 6563 | 0
18/02/2124:00 | 2638712 | 2693270 | 2192851 | 2228544 | 445861 | 44,5737 | 25,2562 | 7211 | 0
Итого: | 430783 | 441000 | 389433 | 396418 | 41350 | 6,6317 | 2,7538 | 648 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 648ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7211ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации