## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 4 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238819 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x7FB5 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,13 | 143,53 | 146,64 | 4,66 | 55,26 | 140,05 | 142,04 | 4,10 | 55,24 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 3,48 | 2020 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 70,07 | 143,54 | 146,79 | 4,65 | 56,29 | 139,04 | 141,13 | 4,10 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 4,50 | 2209 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,34 | 143,25 | 147,22 | 4,66 | 61,48 | 139,64 | 142,15 | 4,10 | 61,48 | 0,00 | 0,00 | 16,86 | 3,61 | 2619 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,53 | 143,65 | 148,09 | 4,66 | 64,86 | 140,45 | 143,16 | 4,10 | 64,84 | 0,00 | 0,00 | 18,67 | 3,20 | 2878 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,08 | 144,60 | 148,76 | 4,67 | 62,76 | 141,00 | 143,61 | 4,10 | 62,74 | 0,00 | 0,00 | 17,32 | 3,60 | 2714 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,26 | 142,89 | 146,04 | 4,65 | 55,47 | 139,58 | 141,58 | 4,10 | 55,46 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 3,31 | 2134 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,48 | 142,91 | 146,53 | 4,66 | 59,00 | 139,71 | 141,97 | 4,10 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 3,20 | 2387 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,47 | 145,33 | 149,01 | 4,69 | 59,01 | 141,28 | 143,59 | 4,12 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 4,05 | 2465 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,92 | 145,58 | 149,96 | 4,69 | 63,52 | 141,51 | 144,20 | 4,11 | 63,52 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 4,07 | 2918 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,69 | 144,09 | 148,49 | 4,67 | 64,27 | 140,73 | 143,47 | 4,11 | 64,26 | 0,00 | 0,00 | 18,42 | 3,36 | 2857 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,75 | 144,91 | 148,89 | 4,68 | 61,17 | 140,80 | 143,29 | 4,11 | 61,15 | 0,00 | 0,00 | 16,58 | 4,11 | 2633 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,35 | 146,26 | 149,66 | 4,70 | 57,44 | 142,13 | 144,35 | 4,12 | 57,41 | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 4,13 | 2255 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,03 | 145,53 | 148,14 | 4,69 | 51,00 | 140,88 | 142,62 | 4,11 | 50,98 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 4,65 | 1818 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,69 | 144,18 | 147,02 | 4,67 | 52,74 | 140,12 | 141,96 | 4,11 | 52,72 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 4,06 | 1919 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,93 | 144,71 | 147,86 | 4,68 | 55,82 | 140,53 | 142,62 | 4,12 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 4,18 | 2112 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,62 | 143,20 | 145,88 | 4,66 | 52,46 | 138,51 | 140,31 | 4,11 | 52,44 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 4,69 | 1819 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,96 | 143,87 | 146,54 | 4,67 | 52,27 | 139,36 | 141,18 | 4,11 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 4,51 | 1751 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,37 | 143,88 | 146,66 | 4,66 | 53,33 | 138,79 | 140,68 | 4,11 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 5,09 | 1835 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 71,12 | 145,21 | 148,59 | 4,68 | 57,61 | 141,35 | 143,56 | 4,12 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 3,86 | 2164 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,30 | 147,16 | 150,68 | 4,71 | 58,59 | 143,10 | 145,43 | 4,13 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 4,06 | 2233 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,84 | 144,18 | 147,78 | 4,66 | 59,00 | 140,24 | 142,58 | 4,10 | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 3,94 | 2353 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,19 | 148,54 | 152,51 | 4,72 | 61,46 | 144,30 | 146,86 | 4,13 | 61,44 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 4,24 | 2574 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,71 | 152,37 | 156,32 | 4,79 | 60,83 | 148,01 | 150,61 | 4,17 | 60,82 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 4,36 | 2514 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,23 | 145,55 | 149,11 | 4,68 | 58,91 | 142,11 | 144,43 | 4,11 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 3,44 | 2269 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,33 | 146,89 | 149,75 | 4,70 | 53,08 | 142,99 | 144,96 | 4,12 | 53,06 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 3,90 | 1838 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,61 | 146,57 | 149,33 | 4,71 | 52,85 | 142,77 | 144,69 | 4,14 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 3,80 | 1761 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,88 | 147,05 | 149,80 | 4,70 | 52,78 | 142,51 | 144,41 | 4,11 | 52,77 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 4,54 | 1849 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,59 | 146,31 | 149,49 | 4,70 | 55,94 | 142,42 | 144,54 | 4,12 | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 3,89 | 2050 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,84 | 146,43 | 149,51 | 4,70 | 55,18 | 142,49 | 144,56 | 4,13 | 55,17 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 3,94 | 2052 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,25 | 144,06 | 147,60 | 4,67 | 58,65 | 140,50 | 142,78 | 4,11 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 3,56 | 2295 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,78 | 144,71 | 148,03 | 4,68 | 57,39 | 140,93 | 143,15 | 4,11 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 3,78 | 2135 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4500,94 | 4606,6 |  |  | 4377,83 | 4446,4 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 123,11 | 69430 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,43 |  |  | 4,68 | 57,43 |  |  | 4,11 | 57,41 |  |  | 13,99
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 92466,22 | 94235,56 | 86306,28 | 87457,18 | 0,48 | 0,48 | 6159,94 | 1331032 | 12 | 23973 | 497
22/02/2124:00 | 96967,16 | 98842,24 | 90684,11 | 91903,65 | 0,48 | 0,48 | 6283,05 | 1400462 | 12 | 24717 | 497
Итого: | 4500,94 | 4606,68 | 4377,83 | 4446,47 | 0,00 | 0,00 | 123,11 | 69430 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25246ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 4 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00238819 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x7FB5 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 47,26 | 0,00 | 24 | 0
24/01/21 | 47,57 | 0,00 | 24 | 0
25/01/21 | 47,18 | 0,00 | 24 | 0
26/01/21 | 47,36 | 0,00 | 24 | 0
27/01/21 | 47,81 | 0,00 | 24 | 0
28/01/21 | 47,02 | 0,00 | 24 | 0
29/01/21 | 47,23 | 0,00 | 24 | 0
30/01/21 | 48,22 | 0,00 | 24 | 0
31/01/21 | 48,16 | 0,00 | 24 | 0
01/02/21 | 47,67 | 0,00 | 24 | 0
02/02/21 | 48,20 | 0,00 | 24 | 0
03/02/21 | 48,39 | 0,00 | 24 | 0
04/02/21 | 48,01 | 0,00 | 24 | 0
05/02/21 | 47,58 | 0,00 | 24 | 0
06/02/21 | 47,84 | 0,00 | 24 | 0
07/02/21 | 47,39 | 0,00 | 24 | 0
08/02/21 | 47,79 | 0,00 | 24 | 0
09/02/21 | 47,89 | 0,00 | 24 | 0
10/02/21 | 47,88 | 0,00 | 24 | 0
11/02/21 | 48,77 | 0,00 | 24 | 0
12/02/21 | 47,88 | 0,00 | 24 | 0
13/02/21 | 49,19 | 0,00 | 24 | 0
14/02/21 | 50,50 | 0,00 | 24 | 0
15/02/21 | 48,15 | 0,00 | 24 | 0
16/02/21 | 48,35 | 0,00 | 24 | 0
17/02/21 | 48,15 | 0,00 | 24 | 0
18/02/21 | 48,50 | 0,00 | 24 | 0
19/02/21 | 48,34 | 0,00 | 24 | 0
20/02/21 | 48,49 | 0,00 | 24 | 0
21/02/21 | 47,54 | 0,00 | 24 | 0
22/02/21 | 47,85 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 1488,1 | 0,00 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 31885,31 | 0,00 | 24470 | 0
22/02/2124:00 | 33373,47 | 0,00 | 25214 | 0
Итого: | 1488,16 | 0,00 | 744 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25246ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации