## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 4 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00239249 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x605B ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 67,68 | 144,39 | 147,49 | 4,59 | 54,64 | 140,60 | 142,54 | 4,16 | 54,63 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 3,79 | 2068 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,60 | 144,16 | 147,37 | 4,59 | 55,77 | 140,04 | 142,08 | 4,16 | 55,76 | 0,00 | 0,00 | 13,83 | 4,12 | 2204 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 77,80 | 143,72 | 147,67 | 4,59 | 60,93 | 141,02 | 143,49 | 4,16 | 60,93 | 0,00 | 0,00 | 16,87 | 2,70 | 2575 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 82,92 | 144,28 | 148,71 | 4,59 | 64,35 | 141,52 | 144,22 | 4,16 | 64,34 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 2,76 | 2851 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,47 | 145,17 | 149,32 | 4,60 | 62,28 | 142,16 | 144,76 | 4,16 | 62,26 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 3,01 | 2671 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 68,77 | 143,71 | 146,86 | 4,58 | 54,88 | 140,04 | 142,02 | 4,14 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 3,67 | 2177 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 73,94 | 143,50 | 147,07 | 4,58 | 58,41 | 140,79 | 143,05 | 4,16 | 58,40 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 2,71 | 2375 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 73,94 | 145,87 | 149,54 | 4,62 | 58,51 | 142,28 | 144,57 | 4,17 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 3,59 | 2444 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,29 | 145,99 | 150,32 | 4,62 | 63,09 | 142,87 | 145,53 | 4,17 | 63,09 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 3,12 | 2842 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,05 | 144,64 | 149,03 | 4,60 | 63,80 | 141,98 | 144,69 | 4,17 | 63,79 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 2,66 | 2799 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,16 | 145,26 | 149,22 | 4,61 | 60,72 | 142,11 | 144,56 | 4,17 | 60,71 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 3,15 | 2563 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 70,84 | 146,72 | 150,08 | 4,63 | 56,98 | 143,29 | 145,51 | 4,17 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | 3,43 | 2212 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,62 | 145,91 | 148,50 | 4,61 | 50,66 | 142,04 | 143,77 | 4,17 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 3,87 | 1776 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,26 | 144,55 | 147,33 | 4,59 | 52,39 | 141,29 | 143,18 | 4,15 | 52,37 | 0,00 | 0,00 | 11,87 | 3,26 | 1870 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,45 | 145,00 | 148,14 | 4,61 | 55,44 | 141,76 | 143,84 | 4,17 | 55,43 | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 3,24 | 2049 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,20 | 143,45 | 146,10 | 4,59 | 52,05 | 139,91 | 141,69 | 4,16 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 3,54 | 1764 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,58 | 144,24 | 146,88 | 4,61 | 51,74 | 140,37 | 142,15 | 4,17 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 3,87 | 1746 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 63,99 | 144,26 | 146,99 | 4,60 | 52,82 | 139,51 | 141,38 | 4,16 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 4,75 | 1837 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,68 | 145,58 | 148,91 | 4,62 | 57,14 | 142,69 | 144,88 | 4,17 | 57,13 | 0,00 | 0,00 | 13,54 | 2,89 | 2123 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 71,83 | 147,37 | 150,87 | 4,65 | 57,95 | 144,64 | 146,90 | 4,19 | 57,92 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 2,73 | 2193 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,34 | 144,68 | 148,22 | 4,59 | 58,47 | 141,31 | 143,59 | 4,15 | 58,47 | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 3,37 | 2330 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 76,66 | 148,95 | 152,89 | 4,66 | 60,92 | 145,64 | 148,16 | 4,20 | 60,91 | 0,00 | 0,00 | 15,74 | 3,31 | 2532 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,20 | 152,77 | 156,66 | 4,73 | 60,24 | 149,49 | 152,08 | 4,22 | 60,23 | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 3,28 | 2467 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 72,72 | 146,20 | 149,74 | 4,62 | 58,26 | 142,94 | 145,23 | 4,17 | 58,25 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 3,26 | 2289 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 63,92 | 147,36 | 150,19 | 4,64 | 52,61 | 144,28 | 146,22 | 4,18 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 3,08 | 1813 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,21 | 147,34 | 150,01 | 4,65 | 52,26 | 143,51 | 145,41 | 4,19 | 52,24 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 3,83 | 1793 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,49 | 147,49 | 150,20 | 4,64 | 52,21 | 143,63 | 145,52 | 4,18 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 3,86 | 1845 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,15 | 146,56 | 149,71 | 4,63 | 55,43 | 143,95 | 146,07 | 4,17 | 55,42 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 2,61 | 1998 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,40 | 146,69 | 149,77 | 4,63 | 54,55 | 143,91 | 145,94 | 4,18 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | 2,78 | 2023 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 72,75 | 144,51 | 148,04 | 4,61 | 58,05 | 141,70 | 143,89 | 4,17 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 2,81 | 2273 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,30 | 145,34 | 148,65 | 4,62 | 56,65 | 141,81 | 143,96 | 4,17 | 56,63 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 3,53 | 2166 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4515,66 | 4620,4 |  |  | 4413,08 | 4480,8 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 102,58 | 68668 | 0 | 744 | 0
Средние: | 70,94 |  |  | 4,61 | 56,90 |  |  | 4,17 | 56,89 |  |  | 14,03
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 83137,45 | 84734,86 | 79610,52 | 80662,89 | 20,30 | 20,39 | 3526,93 | 1124823 | 802 | 19589 | 8
22/02/2124:00 | 87653,11 | 89355,34 | 84023,60 | 85143,77 | 20,30 | 20,39 | 3629,51 | 1193491 | 802 | 20333 | 8
Итого: | 4515,66 | 4620,48 | 4413,08 | 4480,88 | 0,00 | 0,00 | 102,58 | 68668 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20373ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 4 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00239249 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x605B ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 24 | 0
24/01/21 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 24 | 0
25/01/21 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 24 | 0
26/01/21 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 24 | 0
27/01/21 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 24 | 0
28/01/21 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
29/01/21 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 24 | 0
30/01/21 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 24 | 0
31/01/21 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 24 | 0
01/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 24 | 0
02/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 24 | 0
03/02/21 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 24 | 0
04/02/21 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 24 | 0
05/02/21 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
06/02/21 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 24 | 0
07/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
08/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 24 | 0
09/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 24 | 0
10/02/21 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 24 | 0
11/02/21 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 24 | 0
12/02/21 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 24 | 0
13/02/21 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 24 | 0
14/02/21 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 24 | 0
15/02/21 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 24 | 0
16/02/21 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 24 | 0
17/02/21 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 24 | 0
18/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 24 | 0
19/02/21 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 24 | 0
20/02/21 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 24 | 0
21/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 24 | 0
22/02/21 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 24 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 20851,98 | 0,00 | 11217,80 | 19597 | 0
22/02/2124:00 | 20851,98 | 0,00 | 11630,30 | 20341 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20373ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации