## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 6 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238842 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xBA45 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,04 | 121,48 | 124,12 | 4,75 | 50,48 | 116,25 | 117,69 | 4,25 | 50,47 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 5,23 | 2373 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,93 | 121,30 | 124,04 | 4,74 | 51,34 | 115,37 | 116,81 | 4,25 | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 5,93 | 2528 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,10 | 121,38 | 124,73 | 4,74 | 55,63 | 115,26 | 116,95 | 4,26 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | 6,12 | 3036 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,29 | 121,66 | 125,43 | 4,75 | 58,64 | 116,38 | 118,28 | 4,26 | 58,64 | 0,00 | 0,00 | 24,65 | 5,28 | 3284 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 79,93 | 122,29 | 125,79 | 4,76 | 56,91 | 117,66 | 119,46 | 4,26 | 56,89 | 0,00 | 0,00 | 23,02 | 4,63 | 3056 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,14 | 122,23 | 124,91 | 4,73 | 50,44 | 117,05 | 118,51 | 4,25 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 5,18 | 2520 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,32 | 123,76 | 126,89 | 4,73 | 53,49 | 118,34 | 119,97 | 4,25 | 53,48 | 0,00 | 0,00 | 20,83 | 5,42 | 2844 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,29 | 125,17 | 128,34 | 4,77 | 53,41 | 120,75 | 122,39 | 4,27 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 4,42 | 2828 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,66 | 125,43 | 129,20 | 4,77 | 57,26 | 119,78 | 121,65 | 4,27 | 57,29 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 5,65 | 3359 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,49 | 124,15 | 127,90 | 4,75 | 58,00 | 119,29 | 121,17 | 4,26 | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 24,49 | 4,86 | 3299 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,59 | 124,27 | 127,64 | 4,77 | 55,59 | 120,47 | 122,23 | 4,27 | 55,57 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 3,80 | 2929 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,29 | 125,40 | 128,31 | 4,78 | 52,66 | 119,99 | 121,59 | 4,28 | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 5,41 | 2595 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,97 | 124,31 | 126,54 | 4,77 | 47,17 | 119,59 | 120,85 | 4,27 | 47,16 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 4,72 | 2037 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,61 | 123,44 | 125,86 | 4,75 | 48,50 | 117,98 | 119,31 | 4,26 | 48,49 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 5,46 | 2223 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,84 | 123,64 | 126,34 | 4,77 | 51,18 | 119,48 | 120,93 | 4,27 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 4,16 | 2371 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,56 | 122,58 | 124,90 | 4,74 | 48,58 | 115,26 | 116,54 | 4,26 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 7,32 | 2154 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,91 | 122,84 | 125,09 | 4,76 | 48,65 | 117,88 | 119,24 | 4,27 | 48,65 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 4,96 | 1964 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,31 | 122,40 | 124,79 | 4,75 | 49,48 | 118,33 | 119,77 | 4,27 | 49,47 | 0,00 | 0,00 | 14,83 | 4,07 | 1993 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,97 | 124,17 | 127,03 | 4,77 | 52,81 | 119,20 | 120,79 | 4,27 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 4,97 | 2489 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,20 | 125,75 | 128,73 | 4,80 | 53,61 | 121,11 | 122,78 | 4,29 | 53,58 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 4,64 | 2559 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,67 | 123,34 | 126,38 | 4,74 | 53,62 | 118,09 | 119,72 | 4,25 | 53,62 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | 5,25 | 2729 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,03 | 126,88 | 130,31 | 4,82 | 55,92 | 121,84 | 123,61 | 4,29 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 5,04 | 2935 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,58 | 130,12 | 133,48 | 4,87 | 55,57 | 124,27 | 126,10 | 4,32 | 55,57 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 5,85 | 2900 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,16 | 124,41 | 127,36 | 4,77 | 53,73 | 119,40 | 121,11 | 4,27 | 53,71 | 0,00 | 0,00 | 19,43 | 5,01 | 2661 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,28 | 125,28 | 127,71 | 4,79 | 49,15 | 119,71 | 121,11 | 4,28 | 49,14 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 5,57 | 2140 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,55 | 124,96 | 127,32 | 4,80 | 48,90 | 119,52 | 120,97 | 4,28 | 48,91 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 5,44 | 2068 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,79 | 125,04 | 127,45 | 4,79 | 48,72 | 119,81 | 121,24 | 4,28 | 48,72 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 5,23 | 2110 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,50 | 124,51 | 127,21 | 4,78 | 51,34 | 119,69 | 121,16 | 4,28 | 51,34 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 4,82 | 2359 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,68 | 124,68 | 127,31 | 4,79 | 50,45 | 119,48 | 120,92 | 4,28 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 5,20 | 2382 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,09 | 122,73 | 125,75 | 4,75 | 53,42 | 117,29 | 118,89 | 4,26 | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 5,44 | 2679 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,68 | 123,02 | 125,80 | 4,77 | 52,41 | 119,18 | 120,73 | 4,27 | 52,39 | 0,00 | 0,00 | 18,27 | 3,84 | 2430 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3842,62 | 3932,6 |  |  | 3683,70 | 3732,4 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 158,92 | 79834 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,30 |  |  | 4,76 | 52,48 |  |  | 4,26 | 52,48 |  |  | 18,81
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 37866,38 | 38591,04 | 35358,14 | 35767,91 | 0,00 | 0,00 | 2508,24 | 672687 | 0 | 10301 | 5
22/02/2124:00 | 41709,00 | 42523,70 | 39041,84 | 39500,38 | 0,00 | 0,00 | 2667,16 | 752521 | 0 | 11045 | 5
Итого: | 3842,62 | 3932,66 | 3683,70 | 3732,47 | 0,00 | 0,00 | 158,92 | 79834 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11081ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 6 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00238842 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0xBA45 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 11,34 | 7,88 | 24 | 0
24/01/21 | 11,31 | 7,84 | 24 | 0
25/01/21 | 11,38 | 7,53 | 24 | 0
26/01/21 | 11,39 | 7,72 | 24 | 0
27/01/21 | 11,45 | 8,37 | 24 | 0
28/01/21 | 12,95 | 9,03 | 24 | 0
29/01/21 | 15,04 | 10,27 | 24 | 0
30/01/21 | 14,81 | 11,09 | 24 | 0
31/01/21 | 14,78 | 10,15 | 24 | 0
01/02/21 | 14,40 | 10,04 | 24 | 0
02/02/21 | 14,17 | 10,79 | 24 | 0
03/02/21 | 14,08 | 9,94 | 24 | 0
04/02/21 | 13,72 | 10,50 | 24 | 0
05/02/21 | 13,69 | 9,56 | 24 | 0
06/02/21 | 13,70 | 10,31 | 24 | 0
07/02/21 | 13,58 | 8,46 | 24 | 0
08/02/21 | 13,48 | 9,99 | 24 | 0
09/02/21 | 13,32 | 9,99 | 24 | 0
10/02/21 | 13,48 | 10,06 | 24 | 0
11/02/21 | 13,65 | 10,36 | 24 | 0
12/02/21 | 13,37 | 9,70 | 24 | 0
13/02/21 | 13,73 | 9,46 | 24 | 0
14/02/21 | 13,92 | 9,86 | 24 | 0
15/02/21 | 13,07 | 9,46 | 24 | 0
16/02/21 | 12,92 | 9,04 | 24 | 0
17/02/21 | 12,82 | 9,83 | 24 | 0
18/02/21 | 12,81 | 9,14 | 24 | 0
19/02/21 | 12,62 | 9,45 | 24 | 0
20/02/21 | 12,64 | 9,23 | 24 | 0
21/02/21 | 12,31 | 8,35 | 24 | 0
22/02/21 | 12,25 | 8,93 | 24 | 0
Итого: | 408,18 | 292,33 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 5166,66 | 3196,32 | 10306 | 0
22/02/2124:00 | 5574,84 | 3488,65 | 11050 | 0
Итого: | 408,18 | 292,33 | 744 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11081ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации