## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 8 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 148 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00213930 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xA937 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,14 | 163,29 | 166,82 | 4,30 | 56,81 | 157,21 | 159,63 | 3,60 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 6,08 | 2164 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,95 | 162,57 | 166,22 | 4,30 | 58,03 | 157,64 | 160,14 | 3,60 | 58,03 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 4,93 | 2199 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,02 | 162,52 | 167,00 | 4,30 | 63,43 | 158,36 | 161,33 | 3,60 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 4,16 | 2615 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,40 | 162,98 | 168,07 | 4,30 | 67,15 | 159,16 | 162,52 | 3,60 | 67,14 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 3,82 | 2894 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,23 | 164,11 | 168,87 | 4,30 | 65,05 | 159,96 | 163,08 | 3,60 | 65,03 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 4,15 | 2744 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,19 | 162,18 | 165,77 | 4,30 | 57,08 | 157,68 | 160,13 | 3,60 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | 12,11 | 4,50 | 2200 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,39 | 161,99 | 166,08 | 4,30 | 60,83 | 158,13 | 160,88 | 3,60 | 60,81 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 3,86 | 2416 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,30 | 164,92 | 169,07 | 4,30 | 60,82 | 159,71 | 162,48 | 3,60 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 5,21 | 2514 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,70 | 165,08 | 170,01 | 4,30 | 65,67 | 160,74 | 163,96 | 3,60 | 65,67 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | 4,34 | 2914 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,67 | 163,45 | 168,46 | 4,30 | 66,48 | 159,61 | 162,89 | 3,60 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 16,19 | 3,84 | 2888 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,74 | 164,39 | 168,86 | 4,30 | 63,18 | 159,35 | 162,36 | 3,60 | 63,16 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 5,04 | 2688 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,57 | 165,64 | 169,51 | 4,30 | 59,33 | 161,16 | 163,85 | 3,60 | 59,32 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 4,48 | 2270 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 62,01 | 164,58 | 167,51 | 4,30 | 52,35 | 159,88 | 161,98 | 3,60 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 4,70 | 1812 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,63 | 163,25 | 166,39 | 4,30 | 54,18 | 158,82 | 161,02 | 3,60 | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 4,43 | 1924 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,97 | 163,94 | 167,54 | 4,30 | 57,42 | 158,84 | 161,35 | 3,60 | 57,42 | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 5,10 | 2164 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,65 | 161,82 | 164,94 | 4,30 | 53,82 | 157,13 | 159,31 | 3,60 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 4,69 | 1819 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,95 | 162,85 | 165,85 | 4,30 | 53,50 | 157,86 | 160,02 | 3,60 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 4,99 | 1781 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,36 | 162,30 | 165,44 | 4,30 | 54,66 | 157,52 | 159,73 | 3,60 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 4,78 | 1813 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,88 | 164,37 | 168,16 | 4,30 | 59,02 | 160,52 | 163,18 | 3,60 | 59,01 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 3,85 | 2158 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,32 | 166,80 | 170,82 | 4,30 | 60,22 | 162,31 | 165,09 | 3,60 | 60,19 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 4,49 | 2268 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,73 | 163,06 | 167,07 | 4,30 | 60,70 | 159,28 | 162,06 | 3,60 | 60,69 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 3,78 | 2340 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,11 | 168,35 | 172,89 | 4,30 | 63,28 | 163,35 | 166,40 | 3,60 | 63,26 | 0,00 | 0,00 | 13,83 | 5,00 | 2621 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,65 | 172,66 | 177,19 | 4,30 | 62,60 | 168,08 | 171,18 | 3,60 | 62,59 | 0,00 | 0,00 | 13,05 | 4,58 | 2519 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,42 | 164,88 | 168,95 | 4,30 | 60,74 | 161,19 | 163,99 | 3,60 | 60,73 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 3,69 | 2299 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,40 | 166,54 | 169,71 | 4,30 | 54,52 | 161,76 | 164,00 | 3,60 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 4,78 | 1884 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,63 | 166,28 | 169,40 | 4,30 | 54,12 | 161,36 | 163,56 | 3,60 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | 4,92 | 1822 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,78 | 166,28 | 169,44 | 4,30 | 54,02 | 161,45 | 163,65 | 3,60 | 54,02 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 4,83 | 1858 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,59 | 165,76 | 169,37 | 4,30 | 57,45 | 161,72 | 164,26 | 3,60 | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 11,14 | 4,04 | 2059 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,70 | 165,83 | 169,35 | 4,30 | 56,61 | 161,61 | 164,02 | 3,60 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | 4,22 | 2058 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,17 | 163,43 | 167,44 | 4,30 | 60,37 | 158,68 | 161,35 | 3,60 | 60,36 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 4,75 | 2357 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,86 | 164,11 | 167,92 | 4,30 | 59,05 | 159,14 | 161,76 | 3,60 | 59,03 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 4,97 | 2207 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 5100,21 | 5220,1 |  |  | 4959,21 | 5041,1 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 141,00 | 70269 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,39 |  |  | 4,30 | 59,11 |  |  | 3,60 | 59,10 |  |  | 12,27
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 92394,81 | 94238,54 | 88474,15 | 89693,70 | 0,84 | 0,84 | 3920,66 | 1110053 | 16 | 19254 | 7
22/02/2124:00 | 97495,02 | 99458,66 | 93433,36 | 94734,86 | 0,84 | 0,84 | 4061,66 | 1180322 | 16 | 19998 | 7
Итого: | 5100,21 | 5220,12 | 4959,21 | 5041,16 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 70269 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20036ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 8 в 1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 148 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00213930 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0xA937 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
24/01/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
25/01/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
26/01/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
27/01/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
28/01/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
29/01/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
30/01/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
31/01/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
01/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
02/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
03/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
04/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
05/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
06/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
07/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
08/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
09/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
10/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
11/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
12/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
13/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
14/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
15/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
16/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
17/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
18/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
19/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
20/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
21/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
22/02/21 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 9588,84 | 0,00 | 19261 | 0
22/02/2124:00 | 9588,84 | 0,00 | 20005 | 0
Итого: | 0,00 | 0,00 | 744 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20036ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации