## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 8 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 149 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00215617 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xC1A7 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 68,05 | 139,15 | 142,83 | 4,30 | 55,64 | 136,29 | 137,60 | 3,60 | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 2,86 | 1872 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 69,90 | 139,10 | 142,87 | 4,30 | 56,78 | 135,30 | 136,78 | 3,60 | 56,77 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 3,80 | 2022 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 78,03 | 138,23 | 143,21 | 4,30 | 62,09 | 136,98 | 138,37 | 3,60 | 62,09 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 1,25 | 2279 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 83,35 | 139,06 | 144,38 | 4,30 | 65,58 | 137,01 | 138,79 | 3,60 | 65,56 | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 2,05 | 2601 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 80,09 | 139,85 | 144,91 | 4,30 | 63,52 | 137,81 | 139,53 | 3,60 | 63,49 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 2,04 | 2437 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 69,12 | 138,36 | 142,31 | 4,30 | 55,84 | 135,83 | 137,02 | 3,60 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | 13,28 | 2,53 | 1967 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 74,33 | 138,36 | 142,72 | 4,30 | 59,39 | 135,98 | 137,41 | 3,60 | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 14,94 | 2,38 | 2199 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 74,27 | 140,40 | 144,89 | 4,30 | 59,55 | 138,31 | 139,70 | 3,60 | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 2,09 | 2181 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 81,67 | 140,79 | 145,97 | 4,30 | 64,15 | 138,25 | 140,09 | 3,60 | 64,14 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 2,54 | 2620 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 82,58 | 139,47 | 144,66 | 4,30 | 65,01 | 137,54 | 139,37 | 3,60 | 64,99 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 1,93 | 2571 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 77,65 | 139,83 | 144,71 | 4,30 | 61,83 | 138,07 | 139,53 | 3,60 | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | 1,76 | 2314 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 71,41 | 140,96 | 145,43 | 4,30 | 58,01 | 139,33 | 140,51 | 3,60 | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 1,63 | 1975 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 61,93 | 140,50 | 143,99 | 4,30 | 51,39 | 137,61 | 138,49 | 3,60 | 51,36 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 2,89 | 1614 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 64,56 | 139,46 | 143,02 | 4,30 | 53,15 | 136,66 | 137,69 | 3,60 | 53,13 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 2,80 | 1727 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 68,87 | 140,05 | 143,86 | 4,30 | 56,28 | 136,93 | 138,37 | 3,60 | 56,27 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 3,12 | 1925 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 63,55 | 138,53 | 141,93 | 4,30 | 52,82 | 135,01 | 136,06 | 3,60 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 3,52 | 1656 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 62,87 | 138,80 | 142,34 | 4,30 | 52,63 | 136,54 | 137,45 | 3,60 | 52,61 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 2,26 | 1532 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 64,29 | 138,38 | 142,09 | 4,30 | 53,69 | 136,17 | 137,12 | 3,60 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 2,21 | 1574 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 70,88 | 140,27 | 144,50 | 4,30 | 57,98 | 138,15 | 139,43 | 3,60 | 57,96 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 2,12 | 1922 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 72,25 | 141,92 | 146,57 | 4,30 | 58,90 | 140,40 | 141,51 | 3,60 | 58,87 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 1,52 | 1978 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 73,68 | 138,90 | 143,56 | 4,30 | 59,32 | 137,53 | 138,67 | 3,60 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 14,36 | 1,37 | 2071 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 77,05 | 143,18 | 148,17 | 4,30 | 61,90 | 141,55 | 143,08 | 3,60 | 61,88 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 1,63 | 2263 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 75,58 | 147,09 | 152,06 | 4,30 | 61,32 | 145,06 | 146,58 | 3,60 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 2,03 | 2214 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 73,28 | 140,98 | 145,24 | 4,30 | 59,35 | 138,26 | 139,84 | 3,60 | 59,32 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 2,72 | 2112 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 64,30 | 142,30 | 145,72 | 4,30 | 53,38 | 139,31 | 140,54 | 3,60 | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 2,99 | 1700 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 63,54 | 142,13 | 145,41 | 4,30 | 53,04 | 138,95 | 140,25 | 3,60 | 53,02 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 3,18 | 1646 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 63,73 | 141,81 | 145,59 | 4,30 | 52,96 | 139,56 | 140,44 | 3,60 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 2,25 | 1635 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 68,51 | 141,24 | 145,33 | 4,30 | 56,31 | 139,44 | 140,61 | 3,60 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 1,80 | 1818 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 67,67 | 141,72 | 145,48 | 4,30 | 55,49 | 138,83 | 140,17 | 3,60 | 55,48 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 2,89 | 1875 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 73,12 | 139,45 | 143,69 | 4,30 | 59,10 | 136,95 | 138,29 | 3,60 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | 2,50 | 2092 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 70,76 | 139,92 | 144,15 | 4,30 | 57,74 | 137,51 | 138,78 | 3,60 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 13,02 | 2,41 | 1950 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 4350,19 | 4481,5 |  |  | 4277,12 | 4318,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 73,07 | 62342 | 0 | 744 | 0
Средние: | 71,31 |  |  | 4,30 | 57,87 |  |  | 3,60 | 57,85 |  |  | 13,44
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 24316,42 | 24908,92 | 23340,88 | 23546,17 | 0,01 | 0,01 | 975,54 | 307804 | 0 | 7274 | 298
22/02/2124:00 | 28666,61 | 29390,51 | 27618,00 | 27864,24 | 0,01 | 0,01 | 1048,61 | 370146 | 0 | 8018 | 298
Итого: | 4350,19 | 4481,59 | 4277,12 | 4318,07 | 0,00 | 0,00 | 73,07 | 62342 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8347ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 8 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 149 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00215617 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xC1A7 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 51,32 | 0,00 | 14,20 | 24 | 0
24/01/21 | 51,47 | 0,00 | 11,90 | 24 | 0
25/01/21 | 51,20 | 0,00 | 10,70 | 24 | 0
26/01/21 | 51,60 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
27/01/21 | 51,89 | 0,00 | 10,80 | 24 | 0
28/01/21 | 51,26 | 0,00 | 10,00 | 24 | 0
29/01/21 | 51,39 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
30/01/21 | 52,18 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
31/01/21 | 52,39 | 0,00 | 13,60 | 24 | 0
01/02/21 | 51,87 | 0,00 | 11,40 | 24 | 0
02/02/21 | 52,08 | 0,00 | 10,80 | 24 | 0
03/02/21 | 52,36 | 0,00 | 9,90 | 24 | 0
04/02/21 | 52,19 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
05/02/21 | 51,87 | 0,00 | 9,90 | 24 | 0
06/02/21 | 52,13 | 0,00 | 11,00 | 24 | 0
07/02/21 | 51,60 | 0,00 | 11,20 | 24 | 0
08/02/21 | 51,65 | 0,00 | 9,40 | 24 | 0
09/02/21 | 51,59 | 0,00 | 8,50 | 24 | 0
10/02/21 | 52,31 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
11/02/21 | 52,98 | 0,00 | 10,30 | 24 | 0
12/02/21 | 51,91 | 0,00 | 8,80 | 24 | 0
13/02/21 | 53,53 | 0,00 | 12,50 | 24 | 0
14/02/21 | 55,17 | 0,00 | 12,00 | 24 | 0
15/02/21 | 52,71 | 0,00 | 10,60 | 24 | 0
16/02/21 | 52,98 | 0,00 | 9,40 | 24 | 0
17/02/21 | 52,94 | 0,00 | 9,70 | 24 | 0
18/02/21 | 52,99 | 0,00 | 9,50 | 24 | 0
19/02/21 | 52,68 | 0,00 | 10,20 | 24 | 0
20/02/21 | 52,82 | 0,00 | 11,00 | 24 | 0
21/02/21 | 52,12 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
22/02/21 | 52,44 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
Итого: | 1619,6 | 0,00 | 333,90 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 9901,20 | 0,00 | 2842,60 | 7572 | 0
22/02/2124:00 | 11520,82 | 0,00 | 3176,50 | 8316 | 0
Итого: | 1619,62 | 0,00 | 333,90 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8347ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации