## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ТСН "Мира, 25" Договор N:_________________
Адрес:Мира, 25 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 1.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 180.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x9148 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/01/21 | 102,07 | 398,11 | 416,67 | 4,55 | 64,56 | 381,45 | 388,19 | 4,39 | 64,53 | 0,00 | 0,00 | 37,51 | 16,66 | 15965 | 0 | 24 | 0
24/01/21 | 103,23 | 398,42 | 417,63 | 4,52 | 65,24 | 380,65 | 387,27 | 4,37 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | 17,77 | 16251 | 0 | 24 | 0
25/01/21 | 108,76 | 395,74 | 416,25 | 4,57 | 66,95 | 380,38 | 387,71 | 4,40 | 66,93 | 0,00 | 0,00 | 41,81 | 15,36 | 17567 | 0 | 24 | 0
26/01/21 | 118,41 | 391,33 | 414,86 | 4,68 | 70,77 | 375,12 | 383,19 | 4,41 | 70,76 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 16,21 | 19814 | 0 | 24 | 0
27/01/21 | 120,80 | 375,92 | 399,27 | 4,62 | 71,44 | 358,11 | 366,05 | 4,36 | 71,45 | 0,00 | 0,00 | 49,36 | 17,81 | 19842 | 0 | 24 | 0
28/01/21 | 106,17 | 390,48 | 409,69 | 4,53 | 65,41 | 373,43 | 380,48 | 4,38 | 65,37 | 0,00 | 0,00 | 40,76 | 17,05 | 16999 | 0 | 24 | 0
29/01/21 | 108,12 | 391,16 | 411,03 | 4,54 | 66,70 | 377,16 | 384,54 | 4,38 | 66,68 | 0,00 | 0,00 | 41,42 | 14,00 | 17127 | 0 | 24 | 0
30/01/21 | 108,60 | 392,69 | 413,18 | 4,55 | 66,82 | 376,65 | 383,71 | 4,38 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | 41,78 | 16,04 | 17459 | 0 | 24 | 0
31/01/21 | 123,47 | 372,01 | 396,45 | 4,60 | 71,49 | 350,75 | 358,15 | 4,37 | 71,52 | 0,00 | 0,00 | 51,98 | 21,26 | 20878 | 0 | 24 | 0
01/02/21 | 119,72 | 376,39 | 399,43 | 4,61 | 70,83 | 358,71 | 366,51 | 4,36 | 70,82 | 0,00 | 0,00 | 48,89 | 17,68 | 19664 | 0 | 24 | 0
02/02/21 | 109,41 | 394,83 | 416,00 | 4,58 | 67,10 | 379,73 | 386,64 | 4,39 | 67,09 | 0,00 | 0,00 | 42,31 | 15,10 | 17708 | 0 | 24 | 0
03/02/21 | 100,60 | 401,99 | 420,68 | 4,57 | 64,35 | 387,57 | 394,08 | 4,38 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 14,42 | 15450 | 0 | 24 | 0
04/02/21 | 85,70 | 407,74 | 421,81 | 4,49 | 57,18 | 393,42 | 398,77 | 4,39 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | 28,52 | 14,32 | 12389 | 0 | 24 | 0
05/02/21 | 92,40 | 427,06 | 443,77 | 4,53 | 61,34 | 412,69 | 419,28 | 4,41 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 31,06 | 14,37 | 14098 | 0 | 24 | 0
06/02/21 | 91,12 | 417,18 | 433,21 | 4,48 | 60,35 | 402,57 | 408,66 | 4,40 | 60,33 | 0,00 | 0,00 | 30,77 | 14,61 | 13658 | 0 | 24 | 0
07/02/21 | 83,43 | 428,59 | 443,03 | 4,50 | 57,82 | 410,60 | 416,12 | 4,40 | 57,62 | 0,00 | 0,00 | 25,61 | 17,99 | 11917 | 0 | 24 | 0
08/02/21 | 71,67 | 404,62 | 414,43 | 4,45 | 50,75 | 386,17 | 390,62 | 4,44 | 50,72 | 0,00 | 0,00 | 20,92 | 18,45 | 9304 | 0 | 24 | 0
09/02/21 | 74,82 | 403,99 | 414,94 | 4,43 | 52,02 | 387,41 | 391,85 | 4,42 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 16,58 | 9980 | 0 | 24 | 0
10/02/21 | 98,07 | 424,78 | 443,32 | 4,52 | 64,25 | 411,70 | 418,89 | 4,40 | 64,24 | 0,00 | 0,00 | 33,82 | 13,08 | 15175 | 0 | 24 | 0
11/02/21 | 103,78 | 415,15 | 435,57 | 4,56 | 66,34 | 402,57 | 409,65 | 4,42 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 12,58 | 16362 | 0 | 24 | 0
12/02/21 | 108,53 | 356,30 | 374,59 | 4,58 | 66,03 | 336,82 | 343,25 | 4,37 | 65,98 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 19,48 | 16388 | 0 | 24 | 0
13/02/21 | 110,03 | 356,26 | 375,07 | 4,58 | 66,27 | 335,00 | 341,42 | 4,37 | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 43,76 | 21,26 | 16952 | 0 | 24 | 0
14/02/21 | 105,28 | 354,90 | 372,44 | 4,54 | 64,42 | 329,71 | 335,43 | 4,34 | 64,38 | 0,00 | 0,00 | 40,86 | 25,19 | 16049 | 0 | 24 | 0
15/02/21 | 100,20 | 350,65 | 366,45 | 4,53 | 61,82 | 328,62 | 333,97 | 4,35 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 38,38 | 22,03 | 14737 | 0 | 24 | 0
16/02/21 | 87,08 | 361,58 | 374,34 | 4,52 | 57,08 | 340,72 | 345,48 | 4,37 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,86 | 11922 | 0 | 24 | 0
17/02/21 | 75,77 | 414,17 | 425,46 | 4,45 | 52,59 | 398,00 | 402,77 | 4,40 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 23,18 | 16,17 | 10361 | 0 | 24 | 0
18/02/21 | 93,13 | 425,02 | 441,75 | 4,50 | 61,54 | 410,97 | 417,73 | 4,40 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 31,59 | 14,05 | 14240 | 0 | 24 | 0
19/02/21 | 99,59 | 426,05 | 445,50 | 4,54 | 65,22 | 415,17 | 422,27 | 4,41 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 34,37 | 10,88 | 15332 | 0 | 24 | 0
20/02/21 | 98,33 | 424,26 | 442,69 | 4,52 | 64,07 | 410,22 | 417,46 | 4,40 | 64,05 | 0,00 | 0,00 | 34,26 | 14,04 | 15402 | 0 | 24 | 0
21/02/21 | 104,16 | 422,83 | 443,51 | 4,53 | 66,87 | 409,35 | 416,88 | 4,39 | 66,85 | 0,00 | 0,00 | 37,29 | 13,48 | 16655 | 0 | 24 | 0
22/02/21 | 104,35 | 427,76 | 448,60 | 4,56 | 67,65 | 414,57 | 422,53 | 4,39 | 67,63 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 13,19 | 16582 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 12327,9 | 12891, |  |  | 11815,9 | 12019, |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 511,97 | 482227 | 0 | 744 | 0
Средние: | 100,54 |  |  | 4,53 | 63,71 |  |  | 4,38 | 63,68 |  |  | 36,82
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/01/2124:00 | 194609,44 | 200724,49 | 191264,33 | 193678,76 | 3397,26 | 3471,98 | 3345,11 | 5444956 | 217507 | 18575 | 12
22/02/2124:00 | 206937,40 | 213616,11 | 203080,32 | 205698,31 | 3397,26 | 3471,98 | 3857,08 | 5927183 | 217507 | 19319 | 12
Итого: | 12327,96 | 12891,62 | 11815,99 | 12019,55 | 0,00 | 0,00 | 511,97 | 482227 | 0 | 744 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19366ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.
Абонент:ТСН "Мира, 25" Договор N:_________________
Адрес:Мира, 25 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00237028 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x9148 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/01/21 | 60100 | 0 | 40300 | 24 | 0
24/01/21 | 60100 | 0 | 44000 | 24 | 0
25/01/21 | 54600 | 0 | 35000 | 24 | 0
26/01/21 | 35200 | 0 | 33500 | 24 | 0
27/01/21 | 21000 | 0 | 32100 | 24 | 0
28/01/21 | 53700 | 0 | 37000 | 24 | 0
29/01/21 | 52100 | 0 | 33900 | 24 | 0
30/01/21 | 52200 | 0 | 38300 | 24 | 0
31/01/21 | 26500 | 0 | 44100 | 24 | 0
01/02/21 | 23000 | 0 | 34900 | 24 | 0
02/02/21 | 50500 | 0 | 36500 | 24 | 0
03/02/21 | 57000 | 0 | 33800 | 24 | 0
04/02/21 | 80400 | 0 | 33600 | 24 | 0
05/02/21 | 95200 | 0 | 38000 | 24 | 0
06/02/21 | 93300 | 0 | 42700 | 24 | 0
07/02/21 | 98500 | 0 | 43900 | 24 | 0
08/02/21 | 93100 | 0 | 35300 | 24 | 0
09/02/21 | 92300 | 0 | 35300 | 24 | 0
10/02/21 | 92700 | 0 | 36400 | 24 | 0
11/02/21 | 81300 | 0 | 38200 | 24 | 0
12/02/21 | 19400 | 0 | 29900 | 24 | 0
13/02/21 | 21400 | 0 | 34600 | 24 | 0
14/02/21 | 25600 | 0 | 39200 | 24 | 0
15/02/21 | 21900 | 0 | 28800 | 24 | 0
16/02/21 | 32800 | 0 | 27300 | 24 | 0
17/02/21 | 96200 | 0 | 35000 | 24 | 0
18/02/21 | 95800 | 0 | 36600 | 24 | 0
19/02/21 | 91000 | 0 | 34600 | 24 | 0
20/02/21 | 92400 | 0 | 41400 | 24 | 0
21/02/21 | 87700 | 0 | 45300 | 24 | 0
22/02/21 | 85800 | 0 | 43300 | 24 | 0
Итого: | 1942,8 | 0 | 1142,8 | 744 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/01/2124:00 | 30796200 | 28054600 | 27648800 | 18587 | 0
22/02/2124:00 | 32739000 | 28054600 | 28791600 | 19331 | 0
Итого: | 1942800 | 0 | 1142800 | 744 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19366ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации