## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
Итого | 72.2263 | 744:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.47888 |  | 1,7 | 1.1 | 55.2646 | 3287.668 | 3218.2266 | 0 | 0 | 69.4583 | 3358.1562 | 3263.2461 | 0 | 0 | 69.0181 | 53.2623 | 15.7558 | 48.2623 | 0.47888 | 0.27387 | 744:00 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 16.9617 | 985.1182 | 852.0322 | 0 | 0 | 133.0852 | 1006.6094 | 865.8105 | 0 | 0 | 68.6468 | 58.6384 | 10.0084 | 53.6384 | 0.41339 | 0.38729 | 744:00 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 744:00 | 744:00 | 744:00

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Gv7, м3/ч | [3] Gv8, м3/ч | [3] Gv9, м3/ч | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
2021-02-23 15:28 | 850.4198 | 0.072544 | 11907:05 | 00:22 | 0 | 5 | 0.4868 |  | 1,7 |  | 1.1 | 605.539 | 39055.4057 | 37678.8611 | 0 | 0 | 1378.3255 | 39779.2984 | 38134.8509 | 0 | 0 | 62.94 | 49.94 | 13 | 44.94 | 0.4868 | 0.2745 | 0.054663 | 4.2888 | 4.3174 | 4.3678 | 4.3678 | 11907:05 | 00:00 | 11902:16 | 00:00 | 04:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 245.4952 | 12243.7366 | 9522.6023 | 0 | 0 | 2746.5009 | 12469.332 | 9651.3187 | 0 | 0 | 62.59 | 54.07 | 8.52 | 49.07 | 0.4173 | 0.3914 | 0.017882 | 1.2959 | 1.1566 | 1.3196 | 1.1725 | 11829:32 | 77:57 | 11829:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 77:57 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11907:05 | 11907:05 | 11907:05

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-01-23 | 1.6709 | 105.8076 | 103.3455 | 2.4621 | 107.8702 | 104.7001 | 66.02 | 51.36 | 14.66 | 0.4767 | 0.2743
2021-01-24 | 1.7306 | 105.9495 | 102.2761 | 3.6734 | 108.0202 | 103.5701 | 65.65 | 50.96 | 14.69 | 0.4767 | 0.2744
2021-01-25 | 2.1432 | 104.5502 | 102.7813 | 1.7689 | 107.2802 | 104.4501 | 76.95 | 57.4 | 19.55 | 0.4762 | 0.2744
2021-01-26 | 2.4044 | 104.8475 | 103.0172 | 1.8303 | 108.0302 | 104.8801 | 83.18 | 61.3 | 21.88 | 0.4746 | 0.2739
2021-01-27 | 2.1212 | 105.3681 | 103.3316 | 2.0366 | 108.1502 | 105.0101 | 76.84 | 57.79 | 19.05 | 0.4749 | 0.2737
2021-01-28 | 1.8236 | 104.6686 | 103.1998 | 1.4688 | 106.9702 | 104.6201 | 69.85 | 53.15 | 16.7 | 0.4749 | 0.2739
2021-01-29 | 1.8012 | 104.9198 | 103.3029 | 1.6169 | 107.2202 | 104.7501 | 69.82 | 53.45 | 16.37 | 0.4757 | 0.2741
2021-01-30 | 2.0766 | 105.3733 | 102.9977 | 2.3756 | 107.9202 | 104.5201 | 73.44 | 54.92 | 18.52 | 0.4742 | 0.2739
2021-01-31 | 2.5026 | 105.3653 | 102.6869 | 2.6785 | 108.5202 | 104.5401 | 82.98 | 60.72 | 22.26 | 0.4722 | 0.2734
2021-02-01 | 2.3155 | 104.9578 | 103.1779 | 1.7799 | 107.9502 | 104.9201 | 80.27 | 59.2 | 21.07 | 0.4733 | 0.2734
2021-02-02 | 2.1343 | 105.2483 | 103.6993 | 1.5489 | 107.9902 | 105.3601 | 76.7 | 57.25 | 19.45 | 0.4741 | 0.2734
2021-02-03 | 1.6616 | 106.9532 | 104.2888 | 2.6643 | 109.0102 | 105.6102 | 65.18 | 50.84 | 14.34 | 0.4778 | 0.274
2021-02-04 | 1.5384 | 107.3794 | 104.6181 | 2.7613 | 109.2802 | 105.8501 | 62.39 | 49.25 | 13.14 | 0.4796 | 0.2744
2021-02-05 | 1.4824 | 106.4046 | 104.706 | 1.6985 | 108.2602 | 106.0002 | 62.7 | 49.53 | 13.17 | 0.4789 | 0.2737
2021-02-06 | 1.5743 | 106.6878 | 104.1505 | 2.5372 | 108.6302 | 105.4901 | 64.1 | 50.48 | 13.62 | 0.4794 | 0.2739
2021-02-07 | 1.4599 | 106.861 | 104.321 | 2.54 | 108.7302 | 105.6002 | 62.39 | 49.84 | 12.55 | 0.4816 | 0.2743
2021-02-08 | 1.4153 | 107.0207 | 104.9691 | 2.0516 | 108.9102 | 106.2702 | 62.55 | 50.24 | 12.31 | 0.4827 | 0.2745
2021-02-09 | 1.4312 | 107.0812 | 104.6797 | 2.4015 | 109.0102 | 105.9602 | 62.73 | 50.43 | 12.3 | 0.4822 | 0.2744
2021-02-10 | 1.5585 | 106.342 | 104.3575 | 1.9846 | 108.3802 | 105.7302 | 65.33 | 51.59 | 13.74 | 0.4807 | 0.2738
2021-02-11 | 1.852 | 106.2329 | 104.391 | 1.8419 | 108.6702 | 105.9302 | 71.53 | 55.02 | 16.51 | 0.4813 | 0.2738
2021-02-12 | 1.9089 | 106.3924 | 104.5574 | 1.8351 | 108.9102 | 106.1901 | 73.14 | 56.14 | 17 | 0.4817 | 0.2737
2021-02-13 | 2.0764 | 106.8136 | 104.3928 | 2.4208 | 109.5302 | 106.0802 | 75.72 | 57.53 | 18.19 | 0.4812 | 0.2734
2021-02-14 | 1.8114 | 107.2933 | 104.2913 | 3.002 | 109.5802 | 105.7701 | 69 | 53.53 | 15.47 | 0.4806 | 0.2734
2021-02-15 | 1.7431 | 106.9635 | 104.5968 | 2.3667 | 109.1802 | 106.0501 | 68.02 | 52.84 | 15.18 | 0.4813 | 0.2736
2021-02-16 | 1.4735 | 106.7766 | 104.7507 | 2.0258 | 108.6502 | 105.9902 | 62.2 | 49.28 | 12.92 | 0.4832 | 0.2742
2021-02-17 | 1.4487 | 106.652 | 104.474 | 2.1781 | 108.5202 | 105.7502 | 62.41 | 49.78 | 12.63 | 0.4839 | 0.2743
2021-02-18 | 1.5101 | 105.8719 | 104.1653 | 1.7066 | 107.8002 | 105.5201 | 64.18 | 50.7 | 13.48 | 0.482 | 0.2738
2021-02-19 | 1.5881 | 105.9344 | 103.6584 | 2.2759 | 107.9802 | 105.0001 | 65.35 | 51.4 | 13.95 | 0.4813 | 0.2736
2021-02-20 | 1.6351 | 105.5505 | 103.3005 | 2.25 | 107.6302 | 104.6401 | 66 | 51.54 | 14.46 | 0.4807 | 0.2734
2021-02-21 | 1.7816 | 105.9088 | 102.7912 | 3.1175 | 108.1002 | 104.2301 | 68.27 | 52.92 | 15.35 | 0.4805 | 0.2734
2021-02-22 | 1.5899 | 105.4888 | 102.9489 | 2.5398 | 107.4702 | 104.2601 | 64.67 | 50.75 | 13.92 | 0.4811 | 0.2735