## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 71.2944 | 744:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.47804 |  | 1,7 | 1.1 | 56.2261 | 3524.9688 | 3488.5312 | 0 | 0 | 36.7749 | 3597.7656 | 3542.2812 | 0 | 0 | 69.4126 | 54.0126 | 15.4 | 49.0126 | 0.47804 | 0.28105 | 744:00 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 15.0684 | 1156.1484 | 1065.3301 | 0 | 0 | 90.9023 | 1181.7109 | 1083.5977 | 0 | 0 | 69.1797 | 60.4858 | 8.6939 | 55.4858 | 0.47115 | 0.42851 | 744:00 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2021-02-23 15:32 | 4242.834 | 0.077502 | 41946:46 | 00:49 | 0 | 5 | 0.4772 |  | 1,7 |  | 1.1 | 1833.7565 | 154281.1492 | 152243.579 | 0 | 0 | 2562.6328 | 156925.3235 | 154456.6325 | 0 | 0 | 63.28 | 50.83 | 12.45 | 45.83 | 0.4772 | 0.2772 | 0.056783 | 4.6542 | 4.6838 | 4.7407 | 4.7407 | 41946:46 | 00:00 | 40864:54 | 1082:17 | 00:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 2529.9142 | 70795.7681 | 33382.9924 | 0 | 0 | 37462.4451 | 72782.5968 | 34093.0467 | 0 | 0 | 63 | 56.35 | 6.65 | 51.35 | 0.4714 | 0.4289 | 0.02072 | 1.6352 | 1.4437 | 1.6653 | 1.4652 | 40292:55 | 1653:51 | 40292:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1653:51 | 00:00

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-01-23 | 1.6963 | 113.0838 | 111.7353 | 1.3485 | 115.1404 | 113.4003 | 66.32 | 51.95 | 14.37 | 0.4757 | 0.281
2021-01-24 | 1.7411 | 114.0763 | 111.7783 | 2.298 | 116.2104 | 113.3503 | 65.97 | 51.71 | 14.26 | 0.4758 | 0.2808
2021-01-25 | 2.2025 | 112.5718 | 111.7563 | 0.81546 | 115.4604 | 113.7203 | 77.5 | 58.39 | 19.11 | 0.4752 | 0.2809
2021-01-26 | 2.5213 | 112.6952 | 111.4522 | 1.243 | 116.0704 | 113.6303 | 83.92 | 62.25 | 21.67 | 0.4737 | 0.2801
2021-01-27 | 2.1982 | 112.7215 | 111.5223 | 1.1993 | 115.6204 | 113.5103 | 77.49 | 58.63 | 18.86 | 0.4738 | 0.2797
2021-01-28 | 1.9239 | 112.6002 | 111.5482 | 1.052 | 114.9804 | 113.2403 | 70.28 | 53.71 | 16.57 | 0.4741 | 0.2793
2021-01-29 | 1.8948 | 112.8096 | 111.7007 | 1.1089 | 115.2604 | 113.3603 | 70.35 | 54.09 | 16.26 | 0.4746 | 0.2801
2021-01-30 | 2.0828 | 112.4331 | 111.3533 | 1.0799 | 115.0504 | 113.1903 | 73.89 | 55.92 | 17.97 | 0.4733 | 0.2792
2021-01-31 | 2.5161 | 112.1858 | 110.9565 | 1.2293 | 115.4704 | 113.1703 | 83.72 | 62 | 21.72 | 0.4713 | 0.2785
2021-02-01 | 2.3808 | 112.4277 | 111.2429 | 1.1848 | 115.5504 | 113.3303 | 80.96 | 60.44 | 20.52 | 0.4725 | 0.2792
2021-02-02 | 2.2178 | 112.3932 | 111.4603 | 0.93294 | 115.2804 | 113.3803 | 77.32 | 58.1 | 19.22 | 0.4733 | 0.2796
2021-02-03 | 1.645 | 113.1588 | 112.2951 | 0.86378 | 115.2504 | 113.8603 | 65.56 | 51.44 | 14.12 | 0.477 | 0.2804
2021-02-04 | 1.5073 | 113.5415 | 112.6722 | 0.86935 | 115.4304 | 114.1603 | 62.62 | 49.75 | 12.87 | 0.4787 | 0.2815
2021-02-05 | 1.5385 | 113.8876 | 112.6001 | 1.2874 | 115.8004 | 114.1104 | 62.98 | 50.04 | 12.94 | 0.4782 | 0.2804
2021-02-06 | 1.5732 | 113.8685 | 112.6946 | 1.1738 | 115.8604 | 114.2803 | 64.4 | 51.12 | 13.28 | 0.4787 | 0.2808
2021-02-07 | 1.4622 | 114.5473 | 113.0442 | 1.5031 | 116.4104 | 114.6203 | 62.58 | 50.47 | 12.11 | 0.4809 | 0.2836
2021-02-08 | 1.4448 | 114.7934 | 113.3601 | 1.4333 | 116.7304 | 114.9004 | 62.76 | 50.8 | 11.96 | 0.4821 | 0.285
2021-02-09 | 1.4129 | 114.2201 | 113.2154 | 1.0048 | 116.1404 | 114.7803 | 62.9 | 50.99 | 11.91 | 0.4815 | 0.2854
2021-02-10 | 1.5383 | 113.6217 | 113.0572 | 0.56453 | 115.7004 | 114.7003 | 65.57 | 52.33 | 13.24 | 0.4799 | 0.2824
2021-02-11 | 1.8408 | 113.6994 | 113.2044 | 0.49492 | 116.1604 | 115.1004 | 71.87 | 55.97 | 15.9 | 0.4804 | 0.2819
2021-02-12 | 1.942 | 114.0094 | 113.3712 | 0.6382 | 116.6704 | 115.2604 | 73.63 | 56.96 | 16.67 | 0.4809 | 0.2821
2021-02-13 | 2.1011 | 114.2464 | 113.2083 | 1.0381 | 117.0204 | 115.2604 | 76.24 | 58.41 | 17.83 | 0.4803 | 0.2812
2021-02-14 | 1.8351 | 114.5841 | 113.0478 | 1.5364 | 116.9504 | 114.7904 | 69.43 | 54.13 | 15.3 | 0.4798 | 0.2805
2021-02-15 | 1.7507 | 114.0064 | 113.204 | 0.80235 | 116.2804 | 114.9304 | 68.44 | 53.49 | 14.95 | 0.4804 | 0.2801
2021-02-16 | 1.489 | 114.57 | 113.528 | 1.0419 | 116.4904 | 115.0104 | 62.44 | 49.91 | 12.53 | 0.4824 | 0.2819
2021-02-17 | 1.4791 | 115.0678 | 113.6973 | 1.3705 | 117.0304 | 115.1904 | 62.65 | 50.39 | 12.26 | 0.4832 | 0.2837
2021-02-18 | 1.5654 | 114.4113 | 113.3024 | 1.1089 | 116.4204 | 114.9004 | 64.44 | 51.26 | 13.18 | 0.481 | 0.2816
2021-02-19 | 1.622 | 114.5944 | 113.2271 | 1.3672 | 116.6804 | 114.8804 | 65.65 | 52.12 | 13.53 | 0.4804 | 0.2806
2021-02-20 | 1.6746 | 114.4374 | 113.1525 | 1.2849 | 116.5804 | 114.7904 | 66.28 | 52.24 | 14.04 | 0.48 | 0.2807
2021-02-21 | 1.7998 | 114.8557 | 113.0286 | 1.8271 | 117.1504 | 114.7704 | 68.65 | 53.82 | 14.83 | 0.4799 | 0.2801
2021-02-22 | 1.6285 | 114.8416 | 113.115 | 1.7265 | 116.9104 | 114.7104 | 64.98 | 51.56 | 13.42 | 0.4803 | 0.2804